东莞理工学院城市学院

招

标

文

件

采购编号：DHUT-CY-20160627

项目名称: 城市学院招生就业处办公室改造工程

东莞理工学院城市学院

二Ｏ一六年六月

目   录

第一章  招标邀请	5

第二章  投标资料表	6

第三章  招标项目要求	8

一、项目范围：	8

二、 质量标准及质量保证	8

三、工期要求	8

四、验收方式	9

五、其它要求	9

六、工程量	9

第四章  投标人须知	15

一、说明	15

1  资金来源	15

2  采购人	15

3 工期	15

4、合格的投标人	15

5  合格的货物及相关服务	16

6  投标费用	16

二、采购文件	16

7  采购文件构成	16

8  采购文件的澄清	17

9  采购文件的修改	17

三、投标文件的编制	17

10  投标的语言	17

11  投标文件构成	17

12  投标文件格式	18

13  投标报价和货币	18

14  投标人资格的证明文件	18

15  投标有效期	19

16  投标文件的式样和签署	19

四、投标文件的递交	19

17  投标文件的密封和标记	19

18  投标截止期	20

19 迟交的投标文件	20

20  投标文件的修改与撤回	20

21 评标委员会	20

五、开标与评标	20

22  开标	21

23  投标文件的澄清	21

24  投标文件的初审	21

25  评标	22

六  合同	23

26  签订合同时更改采购货物数量的权力	23

27  中标通知书	23

28  签订合同	23

七  工程竣工资料	23

第五章 合同格式	25

第六章  附  件	34

1. 投标书	35

2. 投标一览表	36

3．分项报价表	37

4.  技术规格偏离表	38

5. 商务条款偏离表	39

6.公司情况说明书	40

7. 近二年承担的工程一览表	41

8．售后服务计划	42

9．施工组织计划	43

10．拟投入的主要机械设备一览表	44

11．拟投入的施工人员及其资格证件一览表	45

12.投标人认为有必要提供的其它内容	46

13. 关于资格的声明函	47

14. 法定代表人身份证明书	48

15. 法定代表人授权委托证明书	49

16、质量承诺书	50

第一章  招标邀请

经批准，现就东莞理工学院城市学院招生就业处办公室改造工程（采购编号：DHUT-CY-20160627） 进行公开招标，欢迎有供货能力的国内合格投标人参加投标。

- 项 目 内 容：东莞理工学院城市学院招生就业处办公室改造工程（详见用户需求）

- 投标人要求：

1) 具有合法资格，有能力生产、经营招标文件规定的货物和有能力提供招标文件规定的服务的中国内地企业法人，经营范围必须具备装修承包企业。

2) 在珠三角地区有服务机构

（注）：如投标单位提供的证件不真实或提供假证，其投标将是无效投标。

- 报名及索取标书时间：合格投标人可从2016年 7月 4日起至2016年7月 17日下午5：00 （北京时间）之前，到东莞理工学院城市学院行政楼315房报名及索取采购文件。

- 投标截止时间：所有投标书应于 2016年 7月 18日下午3：00 （北京时间）之前递交到东莞理工学院城市学院行政楼315房。(注：迟到拒收投标文件)

- 开 标 时 间：另行通知，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

- 开 标 地 点：另行通知。

- 附 加 说 明：

⑴报名时必须携带投标人营业执照副本、税务登记证、企业组织代码证、相关资质证明材料的原件及复印件（加盖公章）。

(2)如投标人对招标文件内的条款有异议的，请于开标三个工作日前向财务处采购中心提出，逾期不予受理。

（3）凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参加与同一采购项目相同标段的投标活动，一经发现，将视同串标处理。

- 联系人：陈老师、徐老师  联系电话：0769-23382660 、23382668

东莞理工学院城市学院

2016年6月27日

第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 采购人名称：东莞理工学院城市学院。 |
|  | 地址：东莞市寮步镇文昌路1号 |
| 投标报价和货币 |  |
| 2 | 1、 投标报价工程的费用为包干费用，包括人员薪酬、办公费、劳保费、管理费、税费等。 2、 投标人在报价时应以分项单价及总价两种形式报价，投标报价以人民币为结算单位。 3、投标人再确认报名后，缴纳2万元投标保证金到招标人指定账户，对于中标单位将作为项目履约保证金。未中标单位，招标人将在开标结束后，退回投标人原缴纳投标保证金账户。 |
| 3 | ﹡付款计划： 1．项目全部完成，通过初验并上交竣工资料和结算资料确认合格后，凭合同全额发票支付工程合同总价的95%； 2．保修期限满，满足保修要求的，支付合同剩余5%的质保金。 |
| 投标书的编制和递交 |  |
| 4 | 资格标准：资格标准见招标公告。 |
| 5 | 正本一份，副本三份。 |
| 6 | 投标书递交至：东莞理工学院城市学院行政楼315房。 |
| 7 | 招标邀请的标题和编号：东莞理工学院城市学院招生就业处办公室改造工程（采购编号：DHUT-CY-20160627） |
| 8 | 投标截止期：见采购公告。 |
| 9 | 开标地点、日期另行通知。 |
| 评标 |  |
| 10 | 评标方法和定标原则： 评标委员会对通过符合性审查和详细评审的投标人的投标资料，在满足用户需求的情况下，合理价格中标，不保证最低价中标。 |
|  | 注：若服务与投标文件中“技术规格”不符，则将导致废标。 |
| 11 | 其它额外评标因素和标准： ﹡投标书的完整性包括：（投标文件中必须包含以下文件） - 投标书的有效性 - 投标法人授权书 - 投标人资格文件 - 商务文本 - 技术文本 - 详细保养维护组织计划及清单报价表 - 提供近两年有关联施工项目情况（提供合同复印件） |

第三章  招标项目要求

一、项目范围：

东莞理工学院城市学院招生就业处办公室改造工程

二、 质量标准及质量保证

- 本工程承包为总包干形式（包安全，包工，包料，包质量，包工期，包维护）。除工程变更之外，工程总价不做调整。

- 该项目分布零散，施工单位必须做足文明施工措施，须确保现场路面的清洁和畅通，在施工期间配合好学校物业管理要求，不得影响师生正常作息。

- 工程施工之前必须对现场内外成品做足保护措施，经我方现场确认之后方可施工，施工过程对现场任何成品的破坏，施工单位要在工程的工期内无偿进行原质量的恢复。

- 如果项目的工程量报价清单的漏项导致项目无法完成，或者图纸有表现注明而清单没有标明，施工单位须按图纸或实际要求无偿完成漏项部分。同时，如在施工范围内遇建筑管线等水电或基础设施，施工单位须按现场及甲方要求无偿对设施进行位置调整和加固。

- 投标单位应当参加甲方安排的现场勘察，并且投标单位对现场和图纸须充分了解，如有对现场和图纸的不符和疑问，须在勘察现场或开标之前提出，投标之后，如出现异议和不符合的情况，施工单位须承担风险。

- 投标清单文件，须对重要构部件或品牌差异化较大的产品品牌进行注明；如果该部件或产品有参考标准的，必须符合有关的国家标准要求和甲方的要求进行选材施工。

- 所有外露的金属铁件，须按有关要求，实施严格的除锈防腐和镀锌工序。

- 所有入场原材料，须经过甲方验收，合格之后方可施工；有关的饰面材料，施工单位须提供样本，经甲方认可确定之后方可施工。

- 由于施工现场位于室内，文明施工须严格执行，施工现场须保证清洁、工整和有序（不得破坏周边绿化、铺装、水电等现场设施），施工单位的施工须最大程度减少给甲方环境所带来的负面影响。

- 验收合格之后，施工单位须根据甲方要求或产品的质量情况进行定期和不定期的维护保养，确保产品应有的装饰效果。

三、工期要求

1、★30天内完成并交付使用。非甲方原因或不可抗拒因素，乙方施工工期延误，甲方将对乙方执行1000元/天罚款，罚款总金额不超过工程总造价的5%。

2、该项目全部完成，并清理好现场，投标单位报价已包含加班加点费用，同时，施工单位须按照加班加点施工状态报价和实际实施。

四、验收方式

学院组织验收小组及中标单位共同完成验收。

五、其它要求

1、报价人需配合采购人安排的时间进行施工改造。

2、报价人应提供详细的施工组织计划。

3、报价人应提供设备质量保证措施、售后服务保证措施。

4、报价人应充分考虑在拆装施工过程损耗工程的恢复；

5、报价人应充分考虑施工过程对师生造成的影响；

六、工程量

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 (暂估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除项目 |  |  |  |  |
| 拆除原隔墙 | 1.拆除E222室与小平台之间、E221和E222走廊的全部隔墙，高3200㎜，180轻质砖墙； 2.地面保护； 3.搭活动脚手架； 4.垃圾清运处理。 | ㎡ | 42.72 |  |
| 拆除原天花吊顶及窗户布帘 | 1.确保吊顶拆除区域的安全防护； 2.拆除E221、E222室原全部天花吊顶及五金材料，600×600矿棉板天花； 3.依次拆除轻钢龙骨副龙骨、边龙骨、轻钢龙骨主骨、吊筋等； 4. 对于完整无缺的矿棉板天花搬运至甲方指定位置——学7宿舍（约500米以内）； 5.垃圾清运处理； 6.拆除原有窗帘； 7.搬运至甲方指定位置——学7宿舍（约500米以内） | ㎡ | 129.00 |  |
| 开门洞 | 1.保护性在E221室(2个）、E223室（1个)墙体开门洞，尺寸为1000×2100； 2.修补门边； 3.地面保护； 4.垃圾清运处理。 | 个 | 3.00 |  |
| 封门洞 | 1.保护性拆除E221室、E223室木门； 2.采用轻质砖封闭拆除门洞； 3.水泥砂浆修补墙面； 4.墙面刮内墙环保腻子三遍； 5.砂纸打磨； 6.地面保护； 7.垃圾清运处理。 | 樘 | 2.00 |  |
| 装修整改项目 |  |  |  |  |
| 墙头边修复 | 原墙体拆除后，与墙、柱立面交接处重新批荡修复处理,刮内墙环保腻子三遍,砂纸打磨，共有6处； | 处 | 4.00 |  |
| 地面砖修复 | 1.原墙体拆除后，需对地面重新填补，采用水泥砂浆； 2.宽度约220； | m | 16.35 |  |
| 制作假梁1（室内） | 1.在原有墙体拆除后的天花位置，需制作安装假梁作为接口； 2.在306室安装玻璃隔断墙上安装假梁； 3.一假梁尺寸为200㎜宽，低于楼板天花1100 ㎜，15理夹板制作，天花内采用木龙骨安装固定； 4.所用木材做防白蚁防火处理； 5.梁基层经相关处理后，刮三遍腻子，面刷三遍乳胶漆（白色）。 | m | 6.75 |  |
| 制作假梁2（用于固定玻璃隔墙） | 1.在原有墙体（靠走廊）拆除后的梁上，需制作安装假梁，作为固定玻璃隔墙； 2.假梁尺寸为200㎜宽，低于梁400㎜，15厘夹板制作，做防火及防白蚁处理，采用10号镀锌槽钢（国标,4㎜厚），4号镀锌角钢（国标）为龙骨，采用膨胀螺栓固定，焊接时，需满焊完工，做防锈处理； 3.@1000用4号镀锌角钢作为斜撑龙骨； 4.梁基层经相关处理后，刷三遍腻子粉，面刷三遍立邦牌乳胶漆（白色） | m | 13.5 | 按甲方提供要求制作 |
| 采用铝扣板重新吊顶 | 1.根据室内、走廊位置弹出水平线，吊顶天花离地面2800㎜；2.固定吊杆挂件：吊杆采用φ6钢筋，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件，吊杆间距不小于900，吊杆应为φ6㎜的钢筋，钢筋如不够长需焊接时，必须焊固，不准虚焊，同时做防锈处理（吊杆满刷防锈漆两遍），吊杆要求顺直；3.轻钢龙骨安装：38主龙骨与吊杆间用38吊件连接，经拉线调平后安装T型主龙骨，T型主龙骨与专用挂件与主龙骨连接，挂件必须夹紧，全面校正主次龙骨的位置及水平度（38主骨0.7厚，T型龙骨0.8厚）；4.铝扣板安装：经调平调直主龙骨后，即可安装铝扣板，安装时从一边开始拉线控制T型付龙骨的顺直，操作人员要戴上线手套，避免污染方板，边安装边调整方板平调度，方板要安放到位，边安装边用毛巾擦拭干净，预留原灯具、消防喷淋头等设备。6.材料要求：吊杆及龙骨、五金材料均为国标，铝扣板规格：600×600,0.8㎜（提供产品合格证） | ㎡ | 252.00 | 1.铝扣板品牌仅限参考：菲比利，欧美芝，彤兴，欧巴克；2.轻钢龙骨品牌仅限参考：龙牌、可耐福、泰山； 2.乙方需提供相关产品合格证 |
| 踢脚线 | 1.采用铝合金踢脚，厚度1.0； 2.材质：采用6063-T5铝阳极氧化处理； 3.款式采用与钢化玻璃高隔铝合金一样。 | m | 6.00 |  |
| 双层钢化玻璃高隔断 | 1.测量放线，安装固定双玻上下槽、壁槽； 2.隔断框架模块采用6063型铝合金，所有铝型材均采用2.0㎜以上壁厚GB/6063-T5材质，呈银白色； 3.内钢外铝框架，所有模块与框架采用压条式固定，龙骨与面板采用机械固定式和扣压式压条连接； 4.隔断厚90㎜； 5.单层钢化玻璃厚度9㎜； 6.门采用双层钢化玻璃，标准门尺寸1800mm×2400mm×90mm（含五金材料：304#不锈钢合页、门把手、门锁）； 7.钢化玻璃高度一格至假天花顶，采用双层雾玻璃（离地800㎜-1600㎜为磨砂玻璃）； 8.高度2800㎜； 9.成品保护。 | ㎡ | 37.80 | 1.根据受力点的不同型材厚度不同； 2.材料模块可参考甲方； 3.乙方需提供产品合格证 |
| 单玻高隔断安装 | 1.测量放线，安装固定双玻上下槽、壁槽； 2.隔断框架模块采用6063型铝合金，所有铝型材均采用2.0㎜以上壁厚GB/6063-T5材质，呈银白色； 3.内钢外铝框架，所有模块与框架采用压条式固定，龙骨与面板采用机械固定式和扣压式压条连接； 4.隔断厚90㎜； 5.单层钢化玻璃厚度9㎜； 6.钢化玻璃高度一格至假天花顶，采用单层雾玻璃（）； 7.高度2800㎜； 8.成品保护。 | ㎡ | 19.74 | 1.根据受力点的不同型材厚度不同； 2.材料模块可参考甲方； 3.乙方需提供产品合格证。 |
| 安装新门 | 1.在会议室、办公室1、办公室2各安装实木复合门1樘； 2.门包括门框、色泽、样式，由乙方提供样板，经甲方确认后施工； 3.门规格尺寸：1000×2200； | 樘 | 3.00 |  |
| 背景墙制作 | 1.螺丝固定木龙骨，厚度约150mm，包电箱（且预留电线位2个），面板采用生态木长城板（195㎜×12㎜，覆膜）； 2.用气枪固定长城板，板与板之间是无缝插接； 3.采用专用材料封边（阴阳角，天花角线（阴角）） 4.背景墙尺寸约3100*2800（㎜）； 5.制作立体水晶字,包括：东莞理工学院城市学院LOGO标识，中文字（东莞理工学院城市学院招生就业办），英文字（见样板），8+3厘进口水晶板材。 | ㎡ | 8.68 | 乙方提供样品，甲方确认后施工；按甲方施工要求施工。 |
| 前台接待台制作 | 1.规格尺寸：2400*600*880（㎜）带两柜；2.采用三聚氰胺贴面板，PVC封边；3.按甲方提供样式制作。 | 项 | 1.00 |  |
| 封消防管 | 采用9厘夹板封移动到柱子上的电箱，并抹腻子，刷乳胶漆。 | m | 2.80 |  |
| 空调整改 | 1.移装空调2台（含打孔，加铜管约6.3m,空调排水约7m,夹板封空调管及排水管约6.3m) 2.补加雪种。 | 项 | 1.00 |  |
| 原墙面刷白 | 原有墙体补腻子粉，乳胶漆刷白（两遍）。 | ㎡ | 476.06 | 按实际工程量 |
| 地面铺PVC地胶（石塑地板） | 1.地面清理干净； 2.原地面为非吸收性基层-瓷砖，需使用密实型界面处理剂进行打底处理； 3.界面处理剂施工应均匀，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，即可进行下一步自流平施工； 4.将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，它将自行流动并找平地面；施工人员穿上专用的钉鞋，进入施工地面，用专用的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差； 5.施工完毕后请立即封闭现场，在自流平施工12小时后进行对自流平进行精磨抛光； 6.地板应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致； 7.选择适合石塑地板的相应胶水及刮胶板，块材铺贴时，请将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴； 8.不同的贴合剂在施工中要求会有所不同，具体请参照相应产品说明书进行施工； 9.地板表面多余的胶水应及时擦去。 10.材料厚度2.0㎜。 | ㎡ | 171.00 | 1.PVC地胶（石塑地板）仅供参考：如艺、帝美、亚克西；2.地胶产品乙方需提供第三方相关检测报告 |
| 安装布帘 | 1.定位与划线； 2.采用暗窗帘盒，吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行，木材在安装前要先刷一遍防火油漆，盖板厚度不宜小于15mm； 3.窗帘轨有单轨道，窗帘杆长度应大于窗套宽度，避免漏光，窗帘杆安装应水平、牢固，安装吊装卡子，将卡子旋转90度与轨道衔接完毕； 4.调节位置，落地式窗帘，窗帘高度不少于2.8m； | ㎡ | 50.40 | 乙方提供样品，甲方确认后施工。 |
| 电气项目 |  |  |  |  |
| 原电箱移动 | 1.将E223内电箱移动柱子上，共1个； 2.采用9厘夹板封移动到柱子上的电箱，并抹腻子，刷乳胶漆。 | 个 | 1 |  |
| 多功能会议室安装排气扇 | 1、天花开孔，玻璃开孔； 2、排气扇尺寸300×300； 排气扇品牌：正野静音 | 台 | 2.00 |  |
| 总电箱至分电箱电缆 | 1、由总电箱引线； 2、电缆型号：4×16+1×10（国标铜芯电缆） | m | 50 | 按实际工程量 |
| 室内分电箱 | 1、综合办公区域安装1个分电箱； 2、明装；电箱尺寸约250×500含总开及照明动力断路器(含漏电开关、空气开关等）； 3、开关断路器采用：正泰牌。 | 套 | 1.00 |  |
| 动力（空调）电线敷设 | 1、阻燃PVC线槽穿线BV6.0㎜²（国标铜芯电线,6*4+1*2.5）；2、用明兴电线（提供电线合格证）； 3、注明：不包含空调排水处理 | m | 296.40 | 两台5匹空调 |
| 照明电线敷设 | 1、阻燃PVC线槽穿线BV2.5㎜²（国标铜芯电线）； 2、用明兴电线（提供电线合格证）； | m | 404.70 | 按实际工程量 |
| 插座电线敷设 | 1、阻燃PVC线槽穿线BV4.0㎜²（国标铜芯电线，4*4+1*2.5）； 2、用明兴电线（提供电线合格证）； | m | 286.00 | 按实际工程量 |
| 地面墙面开槽 | 开槽铺设线管，需补平地面，与原地面保持一致。 | m | 43.29 | 按实际工程量 |
| LED灯具安装 | 超薄600*600LED平板灯安装（28W） | 个 | 16.00 | 按实际工程量 |
| 开关、插座、电话、网络位安装 | 1.墙体安装二三孔插座7个； 2.地面安装插座8个（暂定是否采用）； 3.照明、排气扇开关：二位开关1个，三位开关2个，四位开关2个； 4.电话网络位12个； | 个 | 32.00 | 按实际工程量 |
| 空调位 | 3个，三相四线 | 个 | 3.00 |  |
| 线路调整 | 线路调整区域：内走廊照明线路、办公室1，多功能会议室 | 项 | 1.00 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 清理施工现场 |  | 项 | 1 |  |

- 注明：凡列明按实际工程量结算的项目，要求投标单位以总价为准，原则上不予别随意变更

第四章  投标人须知

一、说明

1  资金来源

1.1  招标人自筹。

2  采购人

2.1  本采购人指东莞理工学院城市学院。

3 工期

30天内完成并交付使用。

4、合格的投标人

4.1  除《投标资料表》及本文件另有规定，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行本采购文件中的各项规定者为合格的投标人。

4.2  投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及采购文件中的规定。

4.3  只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标。

4.4  各投标供应商应在投标文件中须主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

4.5具有合法资格，有能力生产、经营招标文件规定的货物和有能力提供招标文件规定的服务的中国内地企业法人，必须具备三级以上（包括三级）资质的建筑装修装饰工程专业承包企业资质。

4.6在珠三角地区有服务机构

5  合格的货物及相关服务

5.1 必须是全新的货物。

5.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.4  投标人应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6  投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

7  采购文件构成

7.1   要求提供的货物、招标过程和合同条件在采购文件中均有说明。我单位发出的采购文件内容是经用户方审核的，投标方不得少报、漏报，投标文件如出现笔误，在截止日的三日之前可以更改，但必须书面申请并加盖公章，保证在截标日之前交回。

采购文件共六章，内容如下：

- 招标邀请

- 投标资料表

- 招标项目要求

- 投标人须知

- 合同格式（供参考）

- 附件

7.2  投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8  采购文件的澄清

8.1  采购文件的澄清是指招标人对采购文件中的遗漏、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。

8.2  任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。

9  采购文件的修改

9.1  在投标截止日期前，招标方可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改采购文件，，对方在收到该通知后应立即回应招标方。

9.2  采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对投标方有约束力。

三、投标文件的编制

10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1 ）投标书；

2 ）法定代表人证明书；

3 ）法人授权委托证明书；

4 ）关于资格的声明函；

5 ）投标人情况一览表；

6 ）投标资格证明文件；

7 ）售后服务计划；

8 ）施工组织计划；

9 ）投标一览表；

10 ）分项报价表；

11 ）拟投入的主要机械设备一览表；

12 ）投入的施工人员及其资格证件一览表；

13 ）技术规格偏离表；

14 ）商务条款偏离表；

15 ）近二年承担的工程一览表；

16 ）投标人认为需加以说明的其他内容．

11.2 投标方应将“投标文件”装订成册，并按照上述序号或顺序编制填写“投标文件资料清单”，否则将导致其投标被拒绝。

12  投标文件格式

12.1  投标人应按采购文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“投标一览表”、“投标价格表”等（见附件）以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2  投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标。

13  投标报价

13.1  投标报价工程的费用为包干费用，包括人员薪酬、办公费、设备维修费、管理费、税费等。

13.2  投标人在报价时应以分项单价及总价两种形式报价，投标报价以人民币为结算单位。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  投标报价为一次性报价，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受有任何选择的报价。

14  投标人资格的证明文件

14.1	 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性的证明文件应当是合法有效的。

14.3	 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件，即：

1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

2) 投标人满足《投标资料表》中列出的资格标准要求。

14.4	 投标人必须在投标截止时间前向招标人提供真实的资格证明文件。

14.5	 招标人将在投标截止时间前对投标人的资格文件进行初步审查。资格条件不符合或者资格证明文件不全的投标人的投标将被拒绝。

15  投标有效期

15.1  根据本须知第19条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。

15.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。

16  投标文件的式样和签署

16.1  投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2  投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的封面以及采购文件规定要求加盖公章的，必须加盖公章，否则投标将被拒绝。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交

17  投标文件的密封和标记

17.1  为方便开标唱标，投标人应将投标一览表另外准备一份（应与投标文件中的内容一致）单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样，在封口密封处加盖公章，否则投标将被拒绝。

投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的密封袋中，在密封袋上标明“正本”“副本”字样，然后再封装在一个外层信封中，并在所有封口处加盖公司公章；电子版投标文件单独密封在一密封袋中，在封口密封处加盖公章，与开标一览表同时提交，否则投标将被拒绝。

17.2  内外层信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明“投标资料表”中指明的项目名称、投标邀请的标题、编号和“在…之前不得启封”的字样，并根据本项知第23条的规定填入“投标资料表”中规定的开标日期和时间。

17.3  内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.4  如果外层信封未按本须知策17.2条要求加写标记和密封，招标人对误投或过早启封概不负责。

18  投标截止期

18.1  招标人在本须知第17.2条规定的地址收到投标的时间不迟于“投标资料表”中规定的截止日期和时间。

18.2  招标人可以按本须知第9条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19 迟交的投标文件

19.1  招标人将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

20  投标文件的修改与撤回

20.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

20.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4  从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21 评标委员会

21.1  评标由依法组建的评标小组负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数。

五、开标与评标

22  开标

22.1  采购中心在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2  开标时，招标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、以及招标人认为合适的其他内容。

22.3  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

22.4  招标人将做开标记录。

23  投标文件的澄清

23.1  在评标期间，评标小组可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24  投标文件的初审

24.1  评标小组将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

24.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

24.2.1若投标一览表中报价与投标文件中投标价格表不一致，以投标一览表为准；

24.2.2若投标价格表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

24.2.3 若单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

24.2.4 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

24.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

24.4  评标小组将要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标小组决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.5  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 超出经营范围投标的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件中要求法定代表人签字和加盖公章的文件无法定代表人签字或公章的，或签字人无法定代表人有效委托的；

- 未按采购文件要求提交投标书，或投标书的内容与采购文件有明显不一致的；

- 业绩不满足采购文件要求的；

- 无投标报价表或分项报价表的；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 投标报价超过最高限价；

- 投标报价明显低于成本价；

- 未通过符合性审查；

- 投标文件未按照采购文件的规定装订、密封和标记；

- 未按采购文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过采购文件规定的期限；

- 采购文件当中已列明的其他导致废标的因素。

25  评标

25.1.1符合性检查

25.1.1.1首先对每个投标人进行投标文件完整性检验和投标人资格符合性审查，内容包括：严格按照采购文件规定的商务条款进行审查。

25.1.1.2针对第25.1.1.1条所述内容，如投标人未提供或未完全提供，则将被视为非实质性响应采购文件。

25.1.1.3评标小组同时将参照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应采购文件要求的投标进行继续评审。

25.2 评标注意事项

25.2.1	评标工作在评标小组内独立进行。将公正、平等地对待所有投标人。

25.2.2从开标后至授予《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与招标人联系。

25.2.3 除本须知第24条的规定外，从开标之日起为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标小组成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

25.2.4招标人不向落标方解释落标原因，开标后，投标文件概不退还。

六  合同

26  合同签订时更改采购货物数量的权力

26.1  财务处采购中心和买方在授予合同时有权在“投标资料表”规定的幅度内对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

27  中标通知书

27.1  中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

27.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

28  签订合同

28.1  中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

28.2  “采购文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

七  工程竣工资料

30.1 工程竣工资料

30.1.1光盘（电子版）

1、合同

2、竣工工程量清单

3、竣工图

4、现场施工图片资料

5、光盘面上用油性笔写上（项目名称，招标编号，中标单位，提交日期）

30.1.2竣工资料（一份正本，两份副本）

1、目录                         （标上页码）

2、中标通知书

3、合同

4、开工报告                     （项目负责人签字）

5、工程竣工情况                 （项目负责人签字）

6、材料进场签证单或报审表       （项目负责人签字）

7、材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件

8、工程量变更报告               （到物业中心办理手续）

9、工程量增减签证报告          （项目负责人及相关领导签字）

10、工程量增减清单               （项目负责人签字）

11、工程量汇总清单             （项目负责人签字）

12、隐蔽工程验收记录           （项目负责人及使用单位签字）

13、施工单位对工程自检记录               （项目负责人签字）

14、竣工图纸                （盖竣工图章，项目负责人签字）

15、图片材料

16、项目的其他资料

第五章 合同格式

（供参考）

XXX项目

工程施工合同

工程名称：

工程地点： 东莞理工学院城市学院内

发包方：    东莞理工学院城市学院

承包方：

工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：  东莞理工学院城市学院

承包方（以下简称乙方）：

本合同签订是根据于         年   月    日公开招标确定由乙方承建，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF-1999-0201）《建设工程施工合同示范文本》，并结合东莞市有关规定以及本工程的具体情况，订立本合同。

第一条  工程项目名称和范围

- 工程名称：

- 工程地点： 东莞理工学院城市学院内

- 承包范围：包工包料

第二条  工程造价及工期

1、整个工程总造价包工包料为人民币         元。

（大写：           元）

（1）按定标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。

（2）按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由乙方向税收部门支付。

（3）招标工程除设计变更外，总造价、按定标价为准，一次包定，结算时不作调整。

2、在按要求施工过程中因设计问题需要增加工程的，乙方可按照招标文件及投标文件确定的相同项目单价进行结算。

3、项目工期：工期      个日历天；

开工日期：       年    月     日

竣工日期：       年    月     日。

4、具体开工日期以甲方通知为准，

5、本项目必须在甲方规定的期限内完成所有工程项目，工期非甲方原因导致延误不能顺延。

第三条  工程质量要求及保修期

1、在施工过程中，乙方必须保证质量，选用的材料和施工质量要求符合招标文件所列标准。如乙方投标时承诺的技术标准高于甲方要求，则按乙方投标文件的要求标准提供产品及施工，所用材料要有生产厂家的产品生产许可证和国家质检部门的检验合格证，并经甲方或甲方委托的监理部门检查后方可使用。但甲方不承担该检验合格与用材不符之风险。

2、保修期按如下条件履行：保质期为1年，自竣工验收合格之日起算，在保修期内因质量问题导致的翻工、维修等费用均由乙方承担。

3、因不可抗力的自然灾害及他人损坏，不属于乙方保修责任范围。

第四条  竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收申请。甲方收到竣工验收申请后7个工作日内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

2、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

3、工程未经验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

4、乙方在工程验收后20天内将工程结算资料送甲方签收。

5、乙方在施工现场生产、生活临时设施，应在送交竣工报告后14天内全部撤离，做到工完场清，若工完不清场，甲方以每日   10元  /㎡的标准向乙方收取地租费，此费用在工程结算款或余留款中扣留。

第五条  工程款的结算、支付及保修金的约定

1、乙方须自行承担招标范围内的所有材料市场价格的浮动，在合同执行期间，材料市场价格出现变化，由此引发的费用，由乙方自行承担，甲方一概不再支付相关费用。

2、项目竣工验收合格并经结算后，凭合同总价含税发票支付工程结算总价的95%；

3、质保期（1年）期限满后，满足质保要求的，支付工剩余合同款5%的质保金。

第六条  双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方现场联系人：           联系电话：

2、通知进场施工的日期及负责提供相关的技术资料及施工图纸。

3、协助乙方办理有关施工许可证和验收工程。

4、对隐蔽工程及增加工程进行验收确认，并应在约定的时间内支付工程结算款项。

5、承担因其自身的原因而导致工程延期的责任和费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方现场联系人：           联系电话：

2、保证在施工过程中具备符合其投标文件中承诺的相关的资质条件和技术条件。

3、保证依本合同的约定的条件、标准及要求完成相关之工程项目。

4、组织施工人员文明施工并保证施工安全；并严格遵守工商、环保、治安、路政、交通、邮政、水、电、煤气等部门的规定，办理相关的许可证及承担责任和费用。

5、自觉接受和服从甲方的监理，履行其职责的行为。

6、工程项目未经甲方书面同意不得转包、分包。

7、负责在施工过程中发生的工伤劳保、及对工程沿途道路、管、线毁坏之赔偿（含直接损失和间接损失）及修复等责任和费用。

8、承担因施工过程中非甲方原因而引起的延误的责任。

9、施工过程中如发现设计错误或严重不合理的，应立即以书面形式向甲方提现。

10、建筑垃圾必须用袋装好，当日清理，不能污染路面，负责工程竣工后的现场清理和费用。

11、承担在保修期内，因质量问题而引致的修复及费用。

12、发现施工定位处与地下结构物发生冲突时，应及时向甲方反映，由甲方协调解决。

第七条  违约责任

1、因甲方原因导致工期延误的甲方应承担延误的责任和费用（除政府行为外）。

2、若甲方违约，导致本合同无法履行的，则甲方须承担乙方的实际损失。

3、因乙方原因，导致本合同无法履行的，则乙方必须支付总工程款3%给甲方作为违约金，并承担所造成的损失。

4、在施工过程中，乙方未按本合同要求进行施工，经甲方书面通知2日内仍未改正的，甲方即可在无须征得乙方同意的前提下解除合同，并另行委托施工队施工，因此而增加的费用或造成损失由乙方承担。

5、乙方使用不符合本合同约定的材料进行施工的，除须更换及重新施工外，还应承担所发生的费用。

6、非甲方原因，乙方施工工期延误，超过工期七天以上，甲方将对乙方执行1000元/天罚款（从超工期七天开始计算）；罚款总金额不超过工程总造价的10%。

第八条  争端的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在的地方法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

第九条  税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

第十条  其他

1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以文件排序在前或时间在后的文件为准。

2、在执行本合同的过程中，双方需遵守所有经甲乙双方签属确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、本合同正本一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等效力。

发包方（公章）  东莞理工学院城市学院         承包方（公章）

地址：                               地址：

法定代表人：__________               法定代表人：___________

委托代理人：__________               委托代理人：_________          _

电话：________________               电话：

开户银行：__________                 开户银行：

帐号：_____________                  帐号：

邮政编码：____________               邮政编码：

签约时间：                           签约时间：

工程量清单：

第六章  附  件

1. 投标书

致：（东莞理工学院城市学院）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（采购编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本 三 份，一份电子标书（刻录光盘）：

1 ）投标书；
2 ）法定代表人证明书；
3 ）法人授权委托证明书；
4 ）关于资格的声明函；
5 ）投标人情况一览表；
6 ）投标资格证明文件；
7 ）售后服务计划；
8 ）施工组织计划；
9 ）投标一览表；
10 ）分项报价表；
11 ）拟投入的主要机械设备一览表；
12 ）投入的施工人员及其资格证件一览表；
13 ）技术规格偏离表；
14 ）商务条款偏离表；
15 ）近二年承担的工程一览表；
16 ）投标人认为需加以说明的其他内容．

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部采购文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，本投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的如何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

2. 投标一览表

投标人名称____________________

招标编号____________________

| 项目名称 | 投标总报价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标报价栏用文字和数字两种方式表示。

投标人代表签字_____________________________

投标单位盖章：_____________________________

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并另密封单独提交。

3．分项报价表

投标人名称：                                           采购编号：

| 序号 | 施工项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

单位盖章：

4.  技术规格偏离表

投标人名称__________________

招标编号____________________

| 工程名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（说明：如该表为空，代表投标商技术条款无任何偏离，投标方应注明技术条款无任何偏离）

投标人代表签字__________________________

投标单位盖章：__________________________

5. 商务条款偏离表

投标人名称__________________

招标编号____________________

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |
| 付款方法和条件 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 。。。。。。 |  |  |  |

（说明：如该表为空，代表投标商技术条款无任何偏离，投标方应注明技术条款无任何偏离）

投标人代表签字_____________________________

投标单位盖章：_____________________________

6.公司情况说明书

投标人名称：                                 采购编号：

( 1 ）投标人名称：

( 2 ）总部地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

( 3 ）成立和／或注册日期：

( 4 ）法人代表：

( 5 ）开户银行：

( 6 ）开户帐号；

( 7 ）注册资金：

( 8 ）财务基本情况：
( 9  ）公司概况：
 ( 10 ）公司诉讼史。

7. 近二年承担的工程一览表

投标人名称：                                           采购编号：

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额（万元） | 竣工质量标准 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：投标人应随本表提供有关合同协议书复印件。

投标人代表签字________________________

投标单位盖章：________________________

8．售后服务计划

投标人名称：

采购编号：

主要内容应包括；

1 ）公司简介；

2 ）已做项目简介；

3 ）技术人员情况；

4 ）应急工作安排．

5 ）售后服务人员：

6）其它服务承诺。

投标人代表签字：

单位盖章：

9．施工组织计划

投标人名称：

采购编号：

主要内容应包括，但不限于：
①总体概述：工作重点的划分；
②施工方案：包括程序、技术工艺、机具的选用、劳动力和项目管理班子、主要材料、半成品投入量等：
③施工进度计划：包括时间安排，进度控制图及说明；
④主要技术组织措施．包括达到或优于“采购文件技术需求明细”要求的技术组织措施、保证安全的技术组织措施、保证进度的技术组织措施、环境污染防治的技术组织措施等；
⑤施工平面布置图；
⑥防范自然灾害计划：包括防洪防台风组织措施；

⑦交由甲方监督的养护历史资料存档表；

投标人代表签字：

单位盖章：

10．拟投入的主要机械设备一览表

投标人名称：                                             采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 性能状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

单位盖章：

11．拟投入的施工人员及其资格证件一览表

投标人名称：                                          采购编号：

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

单位盖章：

12.投标人认为有必要提供的其它内容

投标人代表签字________________________

投标单位盖章：________________________

注：投标人应提供一切对投标有利的说明材料。

13. 关于资格的声明函

致：（东莞理工学院城市学院）

关于贵方________________（投标邀请函的时间）第____________（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标一览表中规定的_____________（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照正本复印件(加盖公章)一份。

- 采购文件要求的的资格证明文件。

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：                    受权签署本资格文件人：

名称：（加盖公章）                     签字：

地址：                                签字人姓名、职务：

传真

邮编：                                电话：

14. 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：　　　　　　　签发日期：　　　　　　　　单位：（公章）

附：代表人性别：　　　　　　  年龄：       　　身份证号码：

营业执照号码：　   　　　　　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

15. 法定代表人授权委托证明书

致东莞理工学院城市学院：

本授权委托书声明：我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　（单位名称）的　　   　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加　　     　　（采购人）的　　　   　　　项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托．

代理人：　　　　性别：　　　年龄：　　身份证号：

单位：　　　　　部门：　　　职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：　　年　　月　　日

16、质量承诺书

项目名称：                                              采购编号：

投标人代表签字：

单位盖章：