东莞理工学院城市学院

招

标

文

件

采购编号：DHUT-CY-20161121

项目名称:学院综合馆、报告厅彩钢屋面防水防腐工程

东莞理工学院城市学院

二Ｏ一六年11月

目   录

第一章   招标公告                                            3

第二章   投标前附表                                              4

第三章  投标人须知                                      6

第四章  工程描述及报价格式                              15

第五章   合同书                                                 22

第六章  投标书格式                                     37

- 招 标 公 告

东莞理工学院城市学院对综合馆、报告厅彩钢屋面防水防腐工程进行公开招标，欢迎依法在中华人民共和国注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力施工及服务，并能提供及时完善后期服务保障的投标人前来投标。

1.项目名称：东莞理工学院城市学院综合馆、报告厅彩钢屋面防水防腐工程

2.招标编号：

3.招标人：东莞理工学院城市学院

4. 工程概况：学院综合馆、报告厅彩钢板屋面积分别约为4671㎡、887㎡，彩钢压型板分别采用1040型、760型的，搭接基本有长向搭接、侧向搭接、屋脊节点、排水沟节点和墙面搭接处有排水口、锚钉节点，现拟进行防水防腐工程（详细见招标文件相关内容）。

5.投标人资格要求：

（1）具有房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质的独立法人企业或具有建筑防水工程专业承包三级及以上施工企业资质；

（2）具有有效建筑施工企业安全生产许可证；

（3）投标人项目经理资格和要求：须具有建筑工程专业的国家贰级建造师注册证书，并具有有效的项目负责人安全考核合格证；

（4）投标人应具有良好的市场信誉和履约能力；

（5）近三年工程业绩；

（6）其他文件资料。

注：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或同一法定代表人的两个及两个以上企业不得同时投标。

6. 本工程招标不接受联合体投标。

7. 报名资料要求：

营业执照、安全生产许可证、资质证书（副本原件），项目经理证书、企业简介、项目经理简介、授权委托书、被授权人身份证（加盖鲜章，报名时提供原件审核）。

8. 领取招标文件(报名)截止时间：2016年12月15日。

9. 提交标书截止时间：2016年12月23日 北京时间12:00前。

投标文件必须在投标截止时间前送达东莞理工学院城市学院采购中心。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

10、评标时间：另行通知

11、投标及开标地点：东莞理工学院城市学院

12、联系人：谢彦、陈国旗  联系电话：0769-23382668 、23382660，邮箱： ccdgut_xy@qq.com

13、联系地址：东莞市寮步镇东莞理工学院城市学院行政楼315室

东莞理工学院城市学院

2016年12月1日

第二章  投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东莞理工学院城市学院综合馆、报告厅彩钢屋面防水防腐工程 |
| 2 | 招标人：东莞理工学院城市学院 联系人：陈老师、谢老师 电 话：0769-23382668 、23382660 地 址：东莞市寮步镇东莞理工学院城市学院行政楼315室 |
| 3 | 招标范围：附件 |
| 4 | 资金来源：自筹。 |
| 5 | 质量要求：符合设计要求，达到国家和有关部门相关验收标准和规范要求。 |
| 6 | 工期要求：自合同签订生效之日起30天内竣工。 |
| 7 | 1）工程完工交验，完成资料归档，工程结算申请报告出具后支付工程合同总价95%； 2）5年质保期，留5%工程合同总价作为质量保修金，保修期满无质量问题无息返还。 |
| 8 | 投标有效期: 90天 |
| 9 | 投标保证金金额：叁万元整（¥30000元）。 投标保证金有效期应超出投标有效期30天。 投标保证金于开标前以电汇的方式交至东莞理工学院城市学院。 开户名：东莞理工学院城市学院 账 号：5200 0011 5000 698 开户行：东莞银行松山湖科技支行 |
| 10 | 投标文件份数: 正本份数：1份 副本份数：4份 |
| 11 | 资格标准： （1）具有房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质的独立法人企业或具有建筑防水工程专业承包三级及以上施工企业资质； （2）具有有效建筑施工企业安全生产许可证； （3）投标人项目经理资格和要求：须具有建筑工程专业的国家贰级建造师注册证书，并具有有效的项目负责人安全考核合格证； （4）投标人应具有良好的市场信誉和履约能力； （5）近三年工程业绩； （6）其他文件资料。 |
| 12 | 资格审查方式：资格后审 |
| 13 | 联合体规定：本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 质保期：伍年。 |
| 15 | 答疑规定：对招标文件和相关资料的疑问，投标人须在2016年12月7日上午9：00 到学院参加答疑会并向招标人提出，招标人召开项目答疑会议统一答复。 |
| 16 | 评标方法：综合评估法，取综合得分最高的投标人为预中标人。 |
| 17 | 投标文件提交要求： 时间：2016年12月23日12时00分之前（北京时间）。 地点：东莞市寮步镇东莞理工学院城市学院行政楼315室 |
| 18 | 开标时间、地点： 时间：另行通知 地点：东莞市寮步镇东莞理工学院城市学院 |

第三章   投标人须知

一、投标须知

1、工程说明

1.1本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等国家和地方有关工程招投标的法律、法规和管理规定，通过招标方式择优选择施工单位。

1.2施工图（依据甲方指定位置施工、安装）

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第3项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3、投标人资质与合格条件要求

3.1投标人资质见本须知表11项。

3.2本招标工程项目采用本须知表12项所述的资格审查方式确定合格投标人。

3.3投标人必须是独立法人并具有相应的施工资质，严禁任何形式的挂靠行为。投标单位必须具备与资质等级相应数量的工程技术人员，施工设备及周转材料等。

3.4为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合招标文件所要求的资格和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料（投标文件中附复印件，开标时携带原件以备查验,不提供原件或提供虚假资料的按废标处理）：

（1）有关证明投标人法律地位的原始文件副本（包括企业法人营业执照、资质等级证书、安全生产许可证等）。

（2）负责本工程的项目经理（建造师）证。

（3）投标人拟承建本招标工程项目近三年完成的工程业绩情况、目前正在履行的合同情况。详细资料包括：工程规模、质量等级与建设单位联系电话及联系人。

3.5参加开标会的法定代表人或授权委托人须持本人身份证，授权委托书及授权人身份证参加开标会。

3.6参加开标会的投标人持优良证书、业绩证明等有关证件（原件）到场（如果有）

3.7投标人提供的优惠条件及承诺。

3.8对招标工程的有关建议。

4.投标费用

无论投标的过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

5.现场踏勘

5.1投标人自行踏勘现场以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的所有费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

二、 招标文件

1. 招标文件构成：

1.1 要求提供的材料、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

1.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致其投标被拒绝。

2. 招标文件的澄清：

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标人。招标人应以书面形式予以答复，同时将该答复提供给每个报名投标的投标人（答复中不标明问题的来源）。

3. 招标文件的修改：

3.1 投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可对招标文件进行修改。

3.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有报名投标的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

3.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可适当延长投标截止时间。

三、 投标文件的编制：

1. 投标文件的构成：

1.1投标文件应由下列部分构成：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）承诺书

（5）投标人简况

（6）项目管理人员资格证书

（7）其他证明材料

（8）己标价工程量清单

（9）施工组织设计

1.2施工组织设计除采用文字表述外可附图表。如：

拟投入本工程的主要施工设备表

劳动力计划表

计划开、竣工日期和施工进度图

施工总平面图

2. 证明投标人合格资格的文件：

2.1 投标人应提供证明其合格和资格的证明文件，包括按有关规定的合格投标人的证明、合格材料和服务的证明、履行合同的资格证明以及“投标须知表”中列出的经验和其它业绩证明。

3. 证明符合招标文件规定的文件：

3.1 投标人应提交符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

4. 投标报价：

4.1投标单位可根据企业具体情况在合理范围内自主考虑优惠报价，但不得低于企业成本；本工程采取合同总价包干合同，投标单位要充分了解施工现场、技术说明、标准图及招标文件要求内容报价、预计可能发生的各项费用等，不得更换招标文件所规定施工材料品牌。

4.2对投标单位因考虑不周而造成预算中的缺项、漏项、少算、漏算或因填写错误而造成的损失均由投标单位承担，招标单位不予调整。

4.3投标合同总价包干包括材料费（含附加层）、机械费、人工费、基底处理费、运输费、装卸费、试验检验费、措施费、综合管理费、利润、税金等全部费用。

4.4投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.5建筑垃圾处理、搭脚手架费等应根据现场条件及有关规定由投标人自行考虑计入投标报价。

4.6所有投标均以人民币报价。

4.7 本项目如有拆旧费用均由中标人承担。

5. 结算方式：

5.1工程结算：所有合同范围内的防水防腐工程项目目全部施工完毕并经甲方试水验收合格办理完结算手续后15日内，甲方按合同总价要求支付给乙方95％工程款，留5%总价款为质保金，质保期5年。质保期满无任何质量问题后一个月内无息付清剩余尾款。

5.2投标文件所涉及费用的币种均为人民币。

5.3甲方采用甲方采用转账、电汇方式或银行承兑汇票方式支付工程款

6. 投标保证金：

6.1 投标人须在投标截止时间之前提交“投标须知表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

6.2 投标保证金：采用电汇形式。

6.3 任何未按要求提交投标保证金的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.4 中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后转为合同履约保证金（竣工验收合格后无息退还）。

6.5 未中标人的投标保证金，将在中标结果确定后15天内原额无息退还。

6.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)中标人未按规定签订合同；

7. 投标有效期：

7.1 投标应自规定的开标日起，并在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标予以拒绝。

7.2 在特殊情况下，招标人可延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

8. 投标文件的签署及规定 ：

8.1 投标人应准备投标文件一份正本和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

8.2 投标文件的正本必须用不褪色墨水书写或打印，并由对投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。副本可采用正本的复印件。

8.3 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

8.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交：

1. 投标文件的密封及标记：

1.1 密封袋内装投标文件正本一份和四份副本。封口处应有投标全权代表的签字或投标单位公章。封皮上注明招标编号、招标项目名称、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

1.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2. 投标截止时间：

2.1 投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。

2.2 招标人推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

2.3 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接受。

3. 投标文件的修改和撤回：

3.1 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

3.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

3.3 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被没收。

五、开标及评标：

1. 开标 ：

1.1 招标人在规定的时间、地点主持开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

1.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

1.3 开标时，招标人将宣读投标人名称、投标项目名称、投标价格、工期、修改或撤回投标的通知、投标声明以及招标人认为合适的其他内容。招标人将做开标记录，只有开标时唱出的投标声明，在评标时才予以考虑。

2. 投标文件的资格审查：

本次招标实行资格后审，在评标初始阶段开标前完成，不符合投标条件不允许参标。

3. 投标的澄清：

在评标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

4. 投标的评价：

4.1评标程序

4.1.1评标准备：评标委员会成员应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

4.1.1.1招标的目标；

4.1.1.2招标项目的范围和性质；

4.1.1.3招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

4.1.1.4招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

4.1.2初步评审

4.1.2.1

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩；

a.投标函按招标文件规定填报了投标价、工期及工程质量目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包含工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格的内容，应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：

a.投标担保金额符合招标文件规定的金额；采用电汇方式。

4.1.2.2初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

4.1.2.2.1如果单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价为准修改总价，但单价和分项价金额小数点有明显错误的除外；

4.1.2.2.2如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

4.1.2.2.3如果投标人不同意对其错误的更正，其投标将被拒绝。

4.1.2.3招标人可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4.1.2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。如发生下列重大偏差情况之一的，其投标将被拒绝：

4.1.2.4.1投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的；

4.1.2.4.2超出经营范围投标的；

4.1.2.4.3资格证明文件不全的；

4.1.2.4.4投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效委托的；

4.1.2.4.5投标有效期不足的；

4.1.2.4.6只对部分招标内容进行响应的；

4.1.2.4.7不满足材料规格中主要参数的；

4.1.2.5招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，而不寻求外部的证据。

4.1.3评标方法：综合评估法，按得分高低进行排名，综合得分最高的投标人为预中标人。

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 计分办法及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术标 | 40分 |  |
| 1 | 施工总体设想及施工准备 得分10-15 | 15分 | 对工程整体有深刻认识，内容表述完整、清晰、严谨；措施先进、具体，施工段划分清晰、合理;工程量准确、清晰、施工准备充分，得10～15分。 |
| 2 | 施工组织 设计 得分5-10 | 10分 | A、确保工程质量技术组织措施。投标人制定的质量控制目标是否明确，质量保障体系是否完善，技术组织措施是否切实可行，经评委评审可得2-4分。 B、确保工期技术组织措施。投标人制定的工期控制目标是否明确，制定的进度计划是否科学、正确，保证措施可靠。经评委评审可得2－3分。 C、安全防护和文明施工技术组织措施。投标人制定安全、环保及文明施工责任目标是否明确、细致，监管制度是否周密健全，保障措施是否详实有针对性，经评委评审可得1-3分。 |
| 3 | 业绩 | 7分 | 投标人近三年内截至招标公告发布之日止完成的工程项目在100万元以上的1项计3分;低于100万元且大于50万元的有1项计1分。（须提供中标通知书原件或施工合同原件、竣工验收材料原件）。 |
| 4 | 企业信誉 | 4分 | 投标人获得“省级重合同守信誉”得2分，“市级重合同守信誉得1分。本项最高得分为4分。 |
| 5 | 售后服务 | 4分 | 根据投标人的售后服务响应时间、售后服务内容及方案完备情况等由评委自主评定。得分范围2－4分。 |
| 注：技术标得分低于20分的投标文件不进入商务评审程序，按无效标处理。 |  |  |  |
| 二 | 商务标 | 60分 |  |
| 7 | 商务报价 | 50分 | 以进入商务评审程序的投标人有效投标报价的平均值P作为基准，投标人的有效投标报价N等于P时得基本分50分；N比P每高1%，减1分；N比P每低1%，减0.5分，本项得分范围30-50分。（当进入商务评审程序的投标人多于5家时，去掉最高和最低的报价，取其他投标人的有效报价的平均值为基准。） |
| 8 | 付款方式 | 7分 | 偏离招标文件要求得0-2分，满足或优于招标文件要求得5-7分。 |
| 9 | 优惠条件 | 3分 | 优惠条件，满足招标文件保修期，得2分；每优于招标文件要求保修期1年，加1分；本项最高得3分。 |
| 在计分过程中小数点及百分数均保留两位小数，以后四舍五入。各投标人技术标的最终得分取所有评委对该投标人技术标计分之和的算术平均值。如果两家单位得分相同时，报价低者名次靠前。 |  |  |  |

五、 授予合同：

1. 授标时更改采购数量的权利：

1.1 招标人在授予合同时有权对合同范围内的产品或服务在5%范围内予以增加或减少，但不得对单价、总价或其它的条款和条件做任何改变。

2.  接受和拒绝任何或所有投标的权利：

2.1在特殊情况下,招标人保留在授标之前拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效并拒绝所有投标的权利，招标人对因此而受影响的投标人不承担任何责任。

3. 中标通知书：

3.1 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

3.2 当中标人按规定与招标人签订合同后，招标人将通知所有未中标的投标人，并在中标结果确定后十五日内无息退还其投标保证金。

4. 签订合同：

4.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

4.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

4.3招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章  工程描述

| 序号 | 项目名称 | 工程内容简述 | 计量单位 | 工程量 （暂估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合馆彩钢屋面防水防腐工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清理钢天沟 | 1.根据设计图纸，该天沟为3㎜厚镀锌钢天沟，长60.6m，宽0.55m，高0.45m； 2.原钢天沟锈蚀严重，采用除锈砂纸打磨干净，直至呈现金属本色； 3.将伸至钢天沟彩钢板裁剪整齐（根据设计图纸显示，两边各需要裁剪约100㎜），且对裁剪处进行封边处理； 4.清理天沟各种垃圾及灰尘； 5.含高空。 | ㎡ | 88.37 |  |
| 2 | 屋顶天沟整改 | 1.新做1.2厚304#不锈钢水槽（国标）； 2.落水口与原水口套紧密闭； 3.为达到更好的防水效果，在水槽表面铺贴一道PVC防水卷材（热熔）； 4.规格尺寸：约60.6m，宽0.55m，高0.45m,与原有天沟合成一体，密封； 5.避雷针恢复原位； 6.含高空。 | m | 60.60 | 暂定项目，原因：无法预估原天沟打磨情况后，有无穿孔。 |
| 3 | 天沟做防腐防水处理 | 1.对下水口做保护措施； 2.对打磨好的整条钢天沟做防腐处理，采用水性丙烯酸金属防腐乳液做基层防腐涂料； 3.在钢天沟檐口位置各做300㎜宽的防水处理，采用水乳性高弹性纯丙烯酸涂料，三涂一布(缝织聚酯布)，涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 4.对整条钢天沟做防水处理，采用水乳性高弹性纯丙烯酸涂料，三涂一布(缝织聚酯布)，涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积。 5.避雷针恢复原位； 6.含高空。 | ㎡ | 131.12 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 4 | 清理彩钢屋面及处理屋面缝隙 | 1.基层清理：铲除搭接缝、螺钉、铆钉、防雷支架等的耐候胶，对生锈的地方，采用人工手动砂纸除锈，直至金属本色，； 2.清理屋面垃圾； 3.对彩钢板及接口、檐口、屋脊、紧固件等部位清理干净后，对板接缝较大处可缝中填嵌DM-600密封PU密封胶； 4.含高空。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 彩钢屋面全做防腐处理 | 1.在清理完好的基面上刷/喷/滚涂一道基层防腐涂料，采用水性丙烯酸金属防腐乳液； 2.待基层涂料干固后，再刷/喷/滚涂一道防腐表层涂料； 3.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 4.成品养护； 5.含高空。 | ㎡ | 4670.56 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 6 | 彩钢屋面螺钉或铆钉固定件、防雷支架处做防水处理 | 1.更换已生锈固件，在适当的位置增加固件； 2.采用边涂刷边铺贴的方法，先刷一遍为基层，然用100㎜×100㎜的缝织聚酯布平贴于涂层上，再其上面涂刷一次涂料，必须使缝织聚酯布浸满涂料，使两层涂料结合良好； 3.待干燥后，清理涂膜表面灰尘及杂物等，再涂布下一道涂料； 4.如在涂料中发现有缺陷（气泡、露底等）、缝织聚酯布皱折或者翘边等不良现象，应及时进行修补； 5.防水材料采用：水乳性高弹性纯丙烯酸涂料（三涂一布方法）； 6.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 7.成品养护； 8.含高空。 | 处 | 3722 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 7 | 彩钢屋面水平、垂直搭接缝 | 1.采用边涂刷边铺贴的方法，先刷一遍为基层，然后两侧用水平长度各75㎜的缝织聚酯布平贴于涂层上，再其上面涂刷一次涂料，必须使缝织聚酯布浸满涂料，使两层涂料结合良好； 2.待干燥后，清理涂膜表面灰尘及杂物等，再涂布下一道涂料； 3.如在涂料中发现有缺陷（气泡、露底等）、缝织聚酯布皱折或者翘边等不良现象，应及时进行修补； 4.防水材料采用：水乳性高弹性纯丙烯酸涂料（三涂一布方法）； 5.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 6.对板接缝较大处可缝中填嵌DM-600密封PU密封胶或补贴SBS卷材粘贴。 7.成品养护。 8.根据设计图纸，彩钢夹芯板采用50㎜厚1040型，上层板0.476㎜，下层板0.426㎜。 | ㎡ | 762.22 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 8 | 屋脊盖板连接缝 | 1.采用边涂刷边铺贴的方法，先刷一遍为基层，然后用两侧用水平长度各200㎜宽的缝织聚酯布平贴于涂层上，再其上面涂刷一次涂料，必须使缝织聚酯布浸满涂料，使两层涂料结合良好； 2.待干燥后，清理涂膜表面灰尘及杂物等，再涂布下一道涂料； 3.如在涂料中发现有缺陷（气泡、露底等）、缝织聚酯布皱折或者翘边等不良现象，应及时进行修补； 4.防水材料采用：水乳性高弹性纯丙烯酸涂料（三涂一布方法）； 5.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 6.对板接缝较大处可缝中填嵌DM-600密封PU密封胶或补贴SBS卷材粘贴。 7.成品养护。 | ㎡ | 158.62 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 9 | 处理水泥天沟 | 1.清理水泥天沟尘土垃圾60.6m; 2.金属板与混凝土墙之间排水沟做防水处理； 3.采用边涂刷边铺贴的方法，先刷一遍为基层，刷满排水沟与混凝土高150㎜，缝织聚酯布平贴于涂层上，再其上面涂刷一次涂料，必须使缝织聚酯布浸满涂料，使两层涂料结合良好； 4.待干燥后，清理涂膜表面灰尘及杂物等，再涂布下一道涂料； 5.如在涂料中发现有缺陷（气泡、露底等）、缝织聚酯布皱折或者翘边等不良现象，应及时进行修补； 6.防水材料采用：水乳性高弹性纯丙烯酸涂料（三涂一布方法）； 7.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 8.成品养护。 | m | 60.60 |  |
| 10 | 处理铝塑板檐口漏水 | 1.铲除清理原有耐候密封胶； 2.更换新的户外专用耐候密封胶； 3.含高空。 | ㎡ | 330.71 |  |
| 11 | 垃圾清理、清运 |  | 项 | 1.00 |  |
| 二、报告厅彩钢屋面防水防腐工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清理钢天沟 | 1.根据设计图纸，该天沟为3㎜厚镀锌水槽，周长94.25m，宽0.3m,一边高0.4m，一边高0.3m； 2.原钢天沟锈蚀严重，采用除锈砂纸打磨干净，直至呈现金属本色； 3.将伸至钢天沟彩钢板裁剪整齐，且对裁剪处进行封边处理； 4.清理天沟各种垃圾及灰尘； 5.含高空。 | ㎡ | 112.57 |  |
| 2 | 天沟做防腐防水处理 | 1.对下水口做保护措施； 2.对打磨好的整条钢天沟做防腐处理，采用水性丙烯酸金属防腐乳液做基层防腐涂料； 3.在钢天沟檐口位置两边各做300㎜宽的防水处理，采用水乳性高弹性纯丙烯酸涂料，三涂一布(缝织聚酯布)，涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 4.对整条钢天沟做防水处理，采用水乳性高弹性纯丙烯酸涂料，三涂一布(缝织聚酯布)，涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积。 5.对板接缝较大处可缝中填嵌DM-600密封PU密封胶或补贴SBS卷材粘贴。 6.避雷针恢复原位； 7.含高空。 | ㎡ | 178.32 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 3 | 清理彩钢屋面及处理屋面缝隙 | 1.基层清理：铲除搭接缝、螺钉、铆钉、防雷支架等的耐候胶，对生锈的地方，采用人工手动砂纸除锈，直至金属本色，；2.清理屋面垃圾；3.对彩钢板及接口、檐口、屋脊、紧固件等部位清理干净后，对板接缝较大处可缝中填嵌DM-600密封PU密封胶；4.含高空。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 彩钢屋面全做防腐处理 | 1.在清理完好的基面上刷/喷/滚涂一道基层防腐涂料，采用水性丙烯酸金属防腐乳液； 2.待基层涂料干固后，再刷/喷/滚涂一道防腐表层涂料； 3.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 4.成品养护 5.含高空。 | ㎡ | 839.71 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 5 | 彩钢屋面螺钉或铆钉固定件、防雷支架处做防水处理 | 1.更换已生锈固件，在适当的位置增加固件； 2.对构件填嵌DM-600密封PU密封胶或补贴SBS卷材粘贴。 3.采用边涂刷边铺贴的方法，先刷一遍为基层，然用100㎜×100㎜的缝织聚酯布平贴于涂层上，再其上面涂刷一次涂料，必须使缝织聚酯布浸满涂料，使两层涂料结合良好； 4.待干燥后，清理涂膜表面灰尘及杂物等，再涂布下一道涂料； 5.如在涂料中发现有缺陷（气泡、露底等）、缝织聚酯布皱折或者翘边等不良现象，应及时进行修补； 6.防水材料采用：水乳性高弹性纯丙烯酸涂料（三涂一布方法）； 7.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 8.成品养护； 9.含高空。 | 处 | 696.00 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 6 | 彩钢屋面水平、垂直搭接缝 | 1.采用边涂刷边铺贴的方法，先刷一遍为基层，然后两侧用坡长度各75㎜的缝织聚酯布平贴于涂层上，再其上面涂刷一次涂料，必须使缝织聚酯布浸满涂料，使两层涂料结合良好； 2.待干燥后，清理涂膜表面灰尘及杂物等，再涂布下一道涂料； 3.如在涂料中发现有缺陷（气泡、露底等）、缝织聚酯布皱折或者翘边等不良现象，应及时进行修补； 4.防水材料采用：水乳性高弹性纯丙烯酸涂料（三涂一布方法）； 5.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 6.对板接缝较大处可缝中填嵌DM-600密封PU密封胶或补贴SBS卷材粘贴。 7.成品养护。 8.根据设计平面图纸，屋面板：0.526㎜厚彩钢板（760型暗扣）； 9.含高空。 | ㎡ | 291.00 | 丙烯酸防腐防水材料采用品牌：凯德、台实、大禹、金禹、雨虹、希尔德 |
| 7 | 屋脊盖板连接缝 | 1.采用边涂刷边铺贴的方法，先刷一遍为基层，然后用两侧坡长度各200㎜宽的缝织聚酯布平贴于涂层上，再其上面涂刷一次涂料，必须使缝织聚酯布浸满涂料，使两层涂料结合良好； 2.待干燥后，清理涂膜表面灰尘及杂物等，再涂布下一道涂料； 3.如在涂料中发现有缺陷（气泡、露底等）、缝织聚酯布皱折或者翘边等不良现象，应及时进行修补； 4.防水材料采用：水乳性高弹性纯丙烯酸涂料（三涂一布方法）； 5.涂刷时，要厚薄均匀，不漏涂、不堆积； 6.对板接缝较大处可缝中填嵌DM-600密封PU密封胶或补贴SBS卷材粘贴。 7.成品养护。 8.含高空。 | ㎡ | 33.64 |  |
| 8 | 处理铝塑板檐口漏水 | 1.铲除清理原有耐候密封胶； 2.更换新的户外专用耐候密封胶； 3.含高空。 | ㎡ | 104.29 |  |
| 9 | 垃圾清理、清运 |  | 项 | 1.00 |  |

注：1.投标单位对于规定防水防腐材料品牌只能选择一种进行报价；

2.以上单价报全费用综合单价包括所有材料及人工、机械费用、税费、运输等（含高空）；

3.中标后，防水防腐材料进场必须提供产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等。

- 合同书

综合馆、报告厅彩钢屋面防水防腐工程合同

甲方（发包方）：东莞理工学院城市学院

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，结合东莞市有关规定和本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则，甲乙双方就东莞理工学院城市学院综合馆、报告厅彩钢屋面防水防腐工程协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：东莞理工学院城市学院综合馆、报告厅彩钢屋面防水防腐工程

2、工程地点：东莞理工学院城市学院综合馆、报告厅

二、工程承包范围

1、承包范围：学院综合馆、报告厅彩钢板屋面积分别约为4671㎡、887㎡做防水防腐。

2、承包方式：总价包干，已包括施工垃圾清运（未施工前的场所垃圾由甲方清运），所有辅料及检查各种工具和其他各种费用在内。如综合馆防腐工程的实际地面积超过或少于4670.56㎡的，双方不再另外结算。

三、质量要求

防腐、防水材料及不锈钢样板由施工单位送到现场经甲方现场确认后按甲方质量要求进行施工，依据国家现行的《进行验收，本工程必须达到质量评定合格标准。甲方对材料的现场确认不免除乙方对材料质量应承担的责任。

三、合同工期

总日历天数：      天

开工日期：       年    月    日 (具体开工时间由双方确认为准)

竣工日期：       年    月    日

四、合同工程款

合同总价人民币（大写）：               元整（含税价）

（小写）￥：           元

五、付款方式

1、工程款支付分2次进行：

| 付款期数 | 支付条件 | 支付日期 | 项目 | 比例 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 工程验收合格 | 10个工作日 | 工程款 | 95％ |  |  |
| 第二期 | 伍年质保期满 | 10个工作日 | 质保金 | 5％ |  |  |

2、经双方验收合格后，甲方凭有效发票付款，乙方不提供合格发票，甲方可拒付工程款，由此引起的合同履行责任由乙方自行承担。甲方将工程款汇入乙方指定账户即视为履行了付款义务。

乙方账户：

开户户名：

开户行：

六、双方责任

1、甲方责任

（1）负责提前7日向乙方发出进场通知。

（2）负责提供乙方施工用水、用电等。

（3）负责按本合同的约定支付工程款。

（4）办理工程竣工结算。

（5）负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。

（6）对于乙方在施工过程中有存在安全隐患或损害甲方利益的行为时，甲方有权制止。

2、乙方责任

（1）乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境，了解所有与工程施工有关或可能产生影响的相关因素，对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施工配合、现场管理已十分了解；乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。

（2）开工前乙方应对施工图纸认真核查，因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由乙方自行承担。

（3）乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及附件，并提供相应产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等；因乙方采购材料及附件不符合本合同约定而产生的所有损失均由乙方负责。

3、材料进场需通知甲方进行现场检验，并履行交接手续；施工期间即竣工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。

4、乙方应服从甲方现场管理、质量管理、进度管理、安全管理；积极配合其他配套工程、附属工程的施工；无条件服从甲方的统一调度与安排。

5、负责在遇有影响工期情况发生时，应及时向甲方提交报告，由甲方核查、协调并通过书面形式确认工期是否顺延。

6、负责做好施工记录，隐蔽工程记录，收集、整理、提交相关技术资料。

7、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交，乙方不得以任何理由拒绝交付已竣工工程；因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。

8、乙方须执行国家及省市有关安全施工的规定，采取有效的安全措施，施工现场的安全责任由乙方全部承担。

9、施工期间乙方人员由乙方负责管理，乙方应严格遵守相关施工规范，保证施工人员安全，施工期间所有安全责任事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任及连带责任。乙方施工过程中造成甲方财产损失由乙方负责赔偿。对应由乙方承担的赔偿责任，甲方有权直接从服务款中扣除。

七、工程验收

1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）以及现有相关法律法规规范为主要依据。

2、甲方在收到竣工报告后12天内组织相关部门进场验收，并负责在验收后7天内将验收结果通知乙方。

3、在工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，甲乙双方须议定修补措施和修补期限，修补的工程完成后经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用均由乙方承担，同时乙方应承担相应的违约责任。

4、工程质量如有争议，由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定，所需费用及因此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的，根据责任大小分别承担。

八、工程结算

工程总量按照合同总价进行结算。

九、工程保修

1、本工程质保期伍年。质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算，具体起始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行；

2、质保期内因防水材料、不锈钢采购、施工、安装等全部工程内容引发的质量问题，均由乙方负责免费更换或维修；

3、乙方须服从甲方的统一管理，维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修；质保期内的维修工作须遵循先维修后归责的基本原则；甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场维修或乙方维修后仍无法满足甲方正常使用要求的，甲方有权另行安排他人维修，所造成的一切费用从乙方质保金中扣除；乙方维修期间给甲方造成的相关损失均由乙方负责。

十、违约责任

1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付总工程款1％的违约金；

2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿，甲方可对乙方进行经济处罚。

3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失，由乙方承担。

4、工程经甲方最终验收不合格，乙方应在5日内支付甲方工程款20％的违约金，若造成甲方其他损失的，甲方有权另行追偿。

5、其他违约行为按《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。

十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。

十二、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的，双方约定向当地人民法院起诉。

十三、其他

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。

3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等效力，经双方签字、盖章后即时生效。

甲方：东莞理工学院城市学院      乙 方：

签约代表：                          签约代表：

电话：                             电话：

年   月  日                        年   月  日

第二部分 房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑质量管理条理》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致对           （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括综合馆、报告厅彩钢屋面防水防腐工程（含屋面天沟、屋檐等），以及双方约定的其他项目。

2、质量保修期

2.1双方根据《建筑工程质量管理条理》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）屋面防水工程为        年；

（2）其他项目保修期限约定如下：

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修的，发包人可以委托他人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到过事故现场抢修。

3.3对于涉及机构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                承包人（公章）：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

年    月    日                 年    月    日

第六章   投标书格式

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、承诺书

五、投标人简况

六、项目管理人员资格证书

七、其他证明材料

八、己标价工程量清单

九、施工组织设计

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方己仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，    标段我方愿以人民币（大写）        （小写）    元的总价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；工程质量达到           ，工期        日历天。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金缴纳凭证复印件一份，金额为人民币（大写）          元（￥               ）。

4.如我方中标：

4.1我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.2随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

4.3我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

4.4我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.5我方将派出          （项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                     （其他补充说明）。

投 标 人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发出开工通知的时间 | 签定合同后两天内 |
| 2 | 误期赔偿费金额 | 合同价款的万分之五/天 |
| 3 | 误期赔偿费限额 | 合同价款的百分之五 |
| 4 | 工程质量未达到合格标准时的赔偿金 | 合同价款的百分之五 |
| 5 | 工期 | 天（日历日） |
| 6 | 保修期 | 按工程质量保修书执行 |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权委托人身份证明

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年    月    日

四、承诺书

为充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与                                    （项目编号：            ，）招投标过程中特作以下承诺，以保证在招投标活动中无任何违规、违纪行为，接受社会各界监督。若有违反，甘愿接受相应处罚，直至追究相关法律责任。

1.不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2.不以提供不正当利益等方式，向预算编制、审查人员打听预算编制情况，向招标单位谋求不正当利益。

3.在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

4.不提供虚假材料谋取中标。

5.不与投标人之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向日照市招标投标管理办公室和日照市政府采购管理办公室反映。

6.不采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

7.不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。

8.中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

9.中标后，与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

10.主动接受并配合监督部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：              法人代表（盖章/签字）：

联系电话：

年   月   日

- 五、唱标一览表

投标人名称：                            招标编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 投 标 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价(万元)： |  |
| 2 | 自报质量等级 |  |
| 3 | 施工总工期(日历天)：日历天 |  |
| 4 | 误期赔偿费金额（不得低于招标文件约定）：合同价款的万分之 |  |
| 5 | 误期赔偿费限额： 合同价款的百分之 |  |
| 6 | 达不到自报质量等级的违约金 （不得低于招标文件约定）：合同价格的 % |  |
| 7 | 建造师及资质等级 |  |
| 8 | 保修期 |  |
| 9 | 优惠条件 |  |

备注：投标人必须在规定位置写清投标单位名称，并认真填写此表后单独密封作唱标用。同时要求在投标文件中提供，以方便开标和评标工作。

投 标 人：                   (盖章)

投标人代表：                 (签字)

日    期：       年      月      日

六、投标人简况

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：.在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

（二）近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |
| 十、现金流量净额 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 | % |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |
| 2.总资产报酬 | % |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |
| 4.资产负债率 | % |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |
| 6.速动比率 | % |  |  |

注：1.本表后应附上三年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附中标通知书和（或）合同协议书的复印件。

3.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

六、项目管理人员资格证书

( 与原件一致的复印件  )

七、其他证明材料

（不统一提供格式）

八、已标价工程量清单

九、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表四 施工总平面图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （ KW ） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三  计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表四  施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。