东莞理工学院城市学院

招

标

文

件

项目编号：DGUT-CY-2017031701

项目名称: 环境工程虚拟实验室软件采购项目

东莞理工学院城市学院

二Ｏ一七年叁月

目  录

采购公告	1

采购邀请函	4

附件：	。

报价文件格式	7

合同样式	。

采购公告

经批准，现就东莞理工学院城市学院环境工程虚拟实验室软件采购项目（采购编号DGUT-CY-2017031701）进行公开招标，欢迎欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

- 报名时间：2017 年3月22日至3月29日。

- 索取文件地点：东莞理工学院城市学院行政楼 315房 。（到访前来电咨询）

- 索取文件时应提供以下资料：

（一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

2、投标人参加社会采购活动近三年没有违法记录，并遵守政府采购法律、法规。

(二)  提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、有效授权委托书原件。

4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

5.提供软件开发单位或代理单位资格文件。

四、接受投标文件及标投时间、地点

  - 接受投标文件时间：2017年4月5日12：00之前（北京时间）；地点：东莞理工学院城市学院315室；

  - 开标时间、地点：另行通知；

  - 开标时，供应商必须有法定代表人或其委托代理人参加（应提供授权委托书原件）。

五、投标人在正式提交投标文件之前，须向招标人以银行转账方式缴纳贰万元投标保证金（中标后转为履约保证金）。提交标书时，投标人提供缴款凭证复印件并加盖公章。逾期缴纳将视为自动放弃该项目的投标。投标保证金收款帐户资料如下：

收款人名称：东莞理工学院城市学院。

开户银行名称：东莞银行松山湖支行。

开户银行帐号：520000115000698

六、联系电话：0769-23382668         联 系 人：谢老师

邮箱地址：ccdgut_xy@qq.com

特此公告

东莞理工学院城市学院

2017 年3 月 22日

# 采购邀请函

各有关供应商：

经批准，现就东莞理工学院城市学院 环境工程虚拟实验室软件  采购项目（采购编号DGUT-CY-2017031701）进行公开招标，欢迎欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境工程虚拟实验室软件项目 | 1批 | ￥673650 |

一、采购货物及要求详细见用户需求。

- 报名时间：2017 年3月22 日至3月29日。

- 报名地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室。

- 索取文件时应提供以下资料：

（一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

(二)  提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

四、接受投标文件及标投时间、地点

  - 接受投标文件截止时间：2017年4月5日12：00之前（北京时间）；地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室；

  - 开标时间、地点：另行通知；

  - 开标时，供应商必须有法定代表人或其委托代理人参加（应提供授权委托书原件）。

五、投标人在正式提交投标文件之前，须向招标人以银行转账方式缴纳贰万元投标保证金（中标后转为履约保证金）。提交标书时，投标人提供缴款凭证复印件并加盖公章。逾期缴纳将视为自动放弃该项目的投标。投标保证金收款帐户资料如下：

收款人名称：东莞理工学院城市学院。

开户银行名称：东莞银行松山湖支行。

开户银行帐号：520000115000698

六、联系电话：0769-23382668         联 系 人：谢老师

邮箱地址：ccdgut_xy@qq.com

七、注意事项

- 本次采购，供应商进行一次性报价。

- 从签定合同之日起，成交供应商必须按照采购要求、货物、日期进行交货。

- 货物要求

  - 所有货物均需上门交货、安装、施工、调试，含一切必需辅材。均需提供包修、包退、包换等售后服务。

  - 所有货物都必须全新、原装。符合国家质量检测标准或具有国家出口商品检测合格证明。

  - 每件货物包装箱内附一份详细清单及质量合格证。

- 报价要求

  - 报价应包括：

    - 设备材料购置费（含一切必需辅材）；

    - 安装、施工、调试、运输费；

    - 售后服务费。

  - 以上报价为交钥匙价，含一切税费，以人民币为报价和结算货币。确定成交供应商后，成交供应商不得以任何理由追加材料和辅材等费用。

  - 开出的所有票据（增值税专用发票）应与成交供应商的名称一致。

  - 若报价合计与明细不符，以合计为准，小写与大写存在差异，以大写为准。（如供应商不接受此规定，视为放弃本次谈判）。

  - 供应商报价文件中只能有一个报价，超过一个报价其报价文件无效。

八、投标文件

- 供应商应提供以下投标文件正本一份和副本三份。正、副本内容完全一致，一旦正本与副本有差异，以正本为准。一份正本与三份副本必须密封包装，缺少份数的报价文件无效。

- 投标文件包括以下内容：

    - 投标承诺书；

    - 报价总表（只报总价，不报品目详细价）；

3.交货期及安装；

4、售后服务措施及承诺；

5、从业人员及技术人员状况；

6、资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、软件开发单位或代理单位资格文件、经营业绩等；

其它优惠条件或需说明的其他内容。

- 投标文件必须是书面打印并装订成册，并保证不会出现掉页漏页现象，正本每页必须盖有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，副本盖骑缝章，否则一切不良后果由供应商负责。电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件概不接受。投标文件必须在规定的时间前送至谈判地点交东莞理工学院城市学院行政楼315室签收，迟到者拒收。供应商递交谈判文件后，不得撤回谈判文件。提交的投标文件必须按要求密封好，否则拒收，并取消资格。

九、评标

（一）本次招标，在满足用户需求书全部条件下，采用最低报价法评标，高于报算报价视作无效。

（二）确定成交供应商后三个工作日内由东莞理工学院城市学院采购中心发出《中标通知书》

十、合同的签订和履行

（一）成交供应商不得将成交项目转让他人，也不得将成交项目肢解后转让他人。

（二）收到成交通知书后，成交供应商与使用方按通知要求签订合同。合同签订的依据为谈判文件、报价文件、谈判记录及补充说明等。

- 合同签订后，供需双方应严格按合同履行。由使用方验收。

十一：付款方式

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，收到全额发票后向中标供应商支付合同总价的95%，余款待质保期满叁年再支付。

# 附件：

- 用户需求书

- 投标文件格式

1、投标承诺书

2、商务技术条款偏离表

3、报价总表

4、货物明细表

5、售后服务措施和承诺

6、从业人员及其技术资格一览表

7、其它资格证明材料

- 合同格式（供参考）

- 用户需求书

- 项目要求

为实现建设目标，本次招标拟采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 参考厂家 | 型号与规格 | 主要性能指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型分析仪器仿真软件 | 北京东方仿真软件 | ISTS2.5 | 1、系统内容包括如下仪器单元： 1.1、气相色谱仿真培训单元(模拟岛津GC-14C气相分析仪及岛津Clarity工作站软件进行开发); ▲1.2、气质联用仿真培训单元（模拟岛津GCMS-QP2010气质联用分析仪及对应的工作站软件进行开发）; 1.3、液相色谱手动进样仿真培训单元（模拟岛津LC-10A液相分析仪及岛津LCsolution工作站软件进行开发）; 1.4、液相色谱自动进样仿真培训单元（模拟岛津LC-20A液相分析仪及岛津LCsolution工作站软件进行开发）; 1.5、原子吸收仿真培训单元（模拟岛津AA6300原子吸收分光光度计火焰法及对应的工作站软件进行开发）; ▲1.6、红外分光光度计仿真培训单元（模拟尼高力Nicolet 380红外分光光度计及对应的工作站软件进行开发）; ▲1.7、紫外分光光度计仿真培训单元（模拟普析通用TU1901分光光度计及对应的工作站软件进行开发）; 1.8COD测定仪仿真培训单元（模拟COD测定仪HH6进行开发）； 1.9精密PH计仿真培训单元（模拟精密PH计PHS3C进行开发）； ▲1.10液质联用仿真培训单元（模拟岛津LCMS-8040液质联用分析仪及岛津LabSolution工作站软件进行开发）。 | 100个点 |  |
| 2 | 垃圾焚烧处理厂废气处理操作实习仿真软件V1.0 |  | 北京东方仿真软件 P-E-DGC | 1、针对专业：环境工程及相关专业 2、软件定位：辅助解决环境工程等专业学员的工艺理论、实际操作培训。 3、 培训目标: 通过正常运营维护及工艺常见事故处理，让学员掌握对工艺的理解，提高实际生产中的事故处理能力。 4、培训内容： 开车工况; 停车工况; 焚烧炉负荷降低; 余热锅炉出口温度高; 二噁英含量超标; 炉膛温度异常1; 炉膛温度异常2; 料层温度上升; 尾气NOx超标; 酸性气体SOX、HCl超标; 工艺包含主要工段： （1）NOX控制系统 （2）半干洗烟塔系统 （3）熟石灰及活性炭喷射系统 （4）袋式除尘器系统 5、系统软件包括如下内容和功能： 重做当前任务：生产状态恢复； 培训项目选择：生产工况重选； 程序冻结/解冻（工艺系统暂停/继续运行）； 进度存盘，进度重演； 智能指导：在线提示操作指导信息。 智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。 仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间 | 55个点 | 包括对旧的45个点进行版本升级和模块升级 |
| 3 | 城市给水处理工艺仿真软件 |  | 北京东方仿真软件 WSS1.5 | 针对专业：环境工程、给排水及市政和环境科学的相关专业 软件定位：辅助解决相关专业实习问题及企业员工培训、考核。 该软件以实际运行的某“城市水厂-给水处理装置”及其控制系统的基础进行开发，包括两套平行独立运行的系统。包括上水管、加氯装置、加氨装置、絮凝池和平流沉淀池、V型过滤池、清水池。一级泵站和二级泵站则各只设一个。 1、本系统内容包括： 1.1 给水工段仿真 正常操作 源水浊度高 出水余氯低 取水泵1坏等事故处理 1.2 V型滤池工艺仿真 正常操作 滤池反冲洗（时间超限） 泵101A坏 水位超过3.6米等事故处理 2、 系统功能及主要设备列表： 2.1、功能包括： 2.1.1重做当前任务：生产状态恢复； 2.1.2培训项目选择：生产工况重选； ★2.1.3DCS风格选择：通用DCS, TDC3000等多种DCS风格； 2.1.4流程画面，控制组，趋势组，报警画面相互自由切换，方便控制 ； 2.1.5程序冻结/解冻（工艺系统暂停/继续运行）； 2.1.6进度存盘，进度重演； 2.1.7智能指导：在线提示操作指导信息。 2.1.8智能评分：在线对操作进行监测和评判，并给出成绩。 2.1.9仿真时标设置：可以调整仿真软件运行时间 | 55个点 | 包括对旧的45个点进行版本升级和模块升级 |
| 5 | 氧化沟工艺仿真实训软件 | 北京东方仿真软件 |  | 系统开车/停车，查视；转刷故障操作，二沉池排泥操作，调节内沟溶氧，来水SS偏高，调节外沟溶氧；处理负荷增大，泡沫问题 | 55个点 | 包括对旧的45个点进行版本升级和模块升级 |
| 6 | 环境工程素材库 | 北京东方仿真软件 | 2 | 水污染控制工程素材库，大气污染控制工程素材库，污水生物处理技术，给水工程素材库，排水工程素材库。 | 1 | 无用户限制版本 |
| 7 | 反渗透工艺仿真实训软件 | 北京东方仿真软件 |  | 预处理系统的启动；反冲洗；反渗透系统的启动操作，系统停车保养；进水余氯超标；净水产量增大；进入反渗透系统的压力过低，系统清洗。 | 55个点 | 包括对旧的45个点进行版本升级和模块升级 |
| 8 | 环境影响评价软件 | 六五软件 | 大气环评软件EIAProA Ver 1.1.185 | 1．2009 年版中国大气环境影响评价导则的要求为编制依据，采用AERMOD为模型内核，兼顾93 版导则模型与风险预测内容，兼容东半球地理和气象数据，提供符合中国用户习惯的输入输出界面，力求为国内环评从业者提供一款方便实用、功能全面深入、符合新导则精神的大气环评辅助软件系统。 2．软件适用于AERMOD模型系统的大气1、2、3级评价。软件将随US EPA的内核而更新。 ▲3．基础数据模块：对一个项目的污染物、污染源、项目特征和气象数据进行录入、保存和必要的预处理。项目特征包括背景图及其定位、地形高程、现状监测数据以及敏感点和厂界线定义。输入多个地面气象数据表格，对应不同气象站、或同站不同时的几个小时到几年的数据。可设定输入内容选项，可直接表格输入或从多种格式的文件中读入。亦可输出。 ▲4．SCREEN3模型：对多个源、多个污染物一次筛选出最大占标率等，直接给出评价等级建议；对多个源、多个污染物计算环境防护距离，并给出防护区域图形。 ▲5．AERMOD模型：包括建筑物下洗、化学反应、城市热效应、颗粒物沉降与气体干沉等全部功能的全面AERMOD应用。AERMET、AERMAP、BPIP等均可以单独运行，查看或输出中间结果。按设定的本地地面特征参数，选择一套地面气象数据，及相应的探空和现场气象数据，运行AERMET以生成适于AERMOD的SFC和PFL气象数据。可输出。亦可直接从SFC和PFL文件读入。可生成多套预测气象。定义污染预测方案，选择一个预测气象，一个预测点方案，一个预测因子和参与预测的污染源。可选择AERMOD运行方式和平均时间、输出内容。可考虑建筑物下洗方案、NO2化学反应、城市效应、衰减与沉积，以及背景浓度叠加等。支持运行多个预测方案、用户中断运行，冷启动和热启动方式。可输出AERMOD.INP文件。 6．93导则模型：包括93导则中全部模型、交通部规范相关模型，以及面源积分、不规则面源划分、逐时保证率计算等算法，另设有烟囱设计分析、单个小时气象计算和特殊点位污染分析三个专题。 ▲7．风险预测：包括泄漏与蒸发估算、浓度与剂量计算、重气云扩散估算和热辐射与冲击波四块内容。 8．工具程序：包括绘图、计算器（含有简单编程功能的公式计算器）、坐标转换器、数据处理程序和环境容量与削减优化程序等众多实用的工具。 9．学生版限制内容：污染源个数5个，污染物个数3个， 预测点个数1000个，其它内容与商业版完全相同。 | 70个点 | 包括对旧的30个点进行版本升级和模块升级 |
| 9 | 环境影响评价软件 | 六五软件 | 噪声环评软件EIAProN Ver 1.1.82 | 1．软件以新版噪声导则——环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）的要求为编制依据，参考了户外声传播衰减计算方法国标（GB/T17247.2－1998）、交通部公路噪声导则等2006版等相关标准和资料，采用了EIAProA相似的面向环评项目的集成方便的输入输出环境。 2．软件考虑了多样性声屏障，以及水平、垂直等多样性预测网格分布。 ▲3．基础数据：对一个噪声环评项目的背景图与坐标系、现状监测与厂界线、污染源、声屏障进行录入、保存和必要的预处理。声屏障多样性化（包括可变高单、双薄屏障，柱形建筑和锥形建筑等），对道路附属的声屏障可以在声源定义时一并定义。 ▲4．综合预测：对工业源、公路源、铁路源的综合影响按各种预设方案进行预测，给出预测结果。绘图工具，可以绘制等值线分布图、玫瑰图、，X-Y表图。可以调节图形的各种属性，可以单独保存图形文件。 ▲5．专项预测：对一些专门场景的噪声的快捷和深入的分析，包括：声屏障设计分析，噪声源贡献分析，道路边沿噪声的计算，以及机场飞机噪声预测。 6．工具程序：包括绘图、计算器（含有简单编程功能的公式计算器）、噪声基础计算、噪声衰减单项计算、飞机有效感觉噪声、遮挡物声程差计算、一些参数的计算和查找。 | 100个点 |  |
| 10 | 环境影响评价软件 | 六五软件 | 地表水环评软件EIAW Ver 1.1 | ▲1．以现行地面水评价导则模型开发的辅助软件系统，并进行了必要的扩散与补充。包括河流、河口、湖泊、海湾四类模型，以及参数估值模型。 2．模型包括导则固有模型，以及培训教材等相关模型。 3．符合现行地表水导则规定的模型 | 100个点 |  |
| 11 | 生活垃圾堆肥工艺操作实习仿真软件 | 北京东方仿真软件 |  | 工艺包括堆肥前预处理、堆肥发酵仓、通风系统、渗滤液循环系统、除臭系统、物料筛选分离及运送系统 | 100个点 |  |

要求包括现场安装与调试，要保证运行良好，以及有3年的售后服务与维护。

## 二、报价文件格式

格式一   投标承诺书

致：东莞理工学院城市学院

（一）根据贵方为                                                          的采购邀请，现提交下列文件正本__________份和副本        份：

- 投标承诺书；

- 商务技术条款偏离表；

- 报价总表；

- 清单及详细报价（需列明品牌、产地、型号、配置、单价、合计等）；

- 货物详细设计方案及交货期；

- 付款方式；

- 售后服务措施及承诺；

- 从业人员及技术状况；

- 资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；

- 其它优惠条件或需说明的其他内容。

（二）报价¥              元，大写（人民币）                                。

（三）我方将按采购邀请函的规定履行合同责任和义务。

（四）递交谈判文件后我方不撤回谈判文件。

（五）与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                         开户行：

电话：                                        帐户名称：

传真：                                            帐号：

电子函件：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

（公章）

日期：

格式二  商务技术条款偏离表

| 招标文件内容 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格条件 |  |  |  |  |
| 交货日期 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 用户需求 |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，逐条如实对照填写；若无明确填写偏离情况、填写不实或与其所提供的其它商务资料不符等将可能导致废标。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

格式三  报价总表

报价单位：元人民币

| 序号 | 报价 | 其 中 |  |  |  |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软 件 购 置费 | 安装调试费 | 售后服务及培训费 | 税费 | 其它费用 |  |
| 投标总价￥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

格式四  报价明细表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 原产地/ 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

格式五 售后服务措施和承诺

供应商名称（公章）：

| 安 装 调 试 售 后 技 术 维 护 服 务 |  |
| --- | --- |
| 交 货 期 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年    月    日

格式六 从业人员及其技术资格一览表

供应商名称（公章）：

| 序号 | 姓 名 | 职 位 | 持何种资格文件 | 发证日期及部门 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

格式七  其它资格证明材料

其它资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；其它优惠条件或需说明的其他内容。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

合同样式

合同编号：

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

邮编：　　　　　　　　　　　                 邮编：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及XXXX代理有限公司（采购编号：号）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列软件，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写出                （¥        ）。

其中：货物总价：

（人民币）大写出                （¥        ）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订后    天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

2、交货地点： 东莞理工学院城市学院 （用户指定地点）

六、包装

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

八、付款

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续且收到乙方全额发票后，在15个工作日向中标供应商支付合同总价的95%，余款待质保期满叁年再支付。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供  年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方逾期付款，则按每日未付款金额的1‰向对方偿付违约金。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税费

1、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

开工日期：

竣工日期：

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式 陆份，具有同等法律效力。甲方执肆 份,乙方执贰 份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件(合同编号)

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

  - 合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		    传真：

开户银行：	                      开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：                         签约时间：