东莞理工学院城市学院采购

招

标

文

件

招标编号：DGUT-CY-20170703002

项目名称：创客实验室采购项目

东莞理工学院城市学院

二Ｏ一七年柒月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章 用户需求书	4

第三章  投标人须知	5

一、说明	44

1．适用范围及资金来源	44

2．定义	44

3．合格的投标人	44

4．合格的货物和服务及验收	45

二、招标文件	47

5．招标文件构成	47

6．招标文件的澄清	47

7．招标文件的修改	47

三、投标文件的编制	48

8．投标文件的语言及度量衡单位	48

9．投标文件构成	48

10．投标文件格式	50

11．投标文件的份数和签署	50

12．投标报价说明	50

13．投标货币	51

四、投标文件的递交	52

14．投标文件的装订、密封和标记	52

15．递交投标文件截止时间	52

16．迟交的投标文件	52

17．投标文件的补充、修改与撤回	53

五、评标	53

18．投标文件的有效性	53

19．评标委员会与评标方法	53

20．投标文件的评审	54

21．中标公告及中标通知书	59

22．合同的签订	59

23．付款	59

24.其他	59

六  投标文件格式	60

1、投标报价格式	60

2、法定代表人身份证明书	62

3、投标授权委托书	62

4、投标函	64

5、供应商资质证明文件	66

6、商务差异表格式	68

7、售后服务承诺书格式	69

8、技术响应文件格式	70

# 第一章  投标邀请

东莞理工学院城市学院（以下简称“招标人”），现就新闻演播室设备项目进行招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。

1．项目名称：东莞理工学院城市学院创客实验室，招标编号：DGUT-CY-20170703002

2．报名时间：2017年7月7日至2017年7月21日。

3．报名地点：东莞理工学院城市学院

地址：广东省东莞市寮步镇小坑村东莞理工学院城市学院行政楼3楼315。（可接受网络报名，资料发送至ccdgut_xy@qq.com）

4．递交投标文件时间、地址：

递交投标文件时间：2017年7 月28日17:00前（北京时间）。

递交投标文件地址：广东省东莞市寮步镇小坑村东莞理工学院城市学院行政楼3楼315。

5. 投标人在正式提交投标文件之前，须向招标人以银行转账方式缴纳叁万元投标保证金（中标后转为履约保证金）。提交标书时，投标人提供缴款凭证复印件并加盖公章。逾期缴纳将视为自动放弃该项目的投标。投标保证金收款帐户资料如下：

收款人名称：东莞理工学院城市学院。

开户银行名称：东莞银行松山湖支行。

开户银行帐号：520000115000698

6．招标人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

7．有关本次招标之事宜，可按下列地址以书面形式查询：

单位名称：东莞理工学院城市学院

详细地址：广东省东莞市寮步镇小坑村东莞理工学院城市学院行政楼3楼315。

联系人：谢老师　　  联系电话：0769-23382668

邮箱：ccdgut_xy@qq.com

# 第二章 用户需求书

一、商务需求明细

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 投标商要求： ○投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(具有相关经营范围)，注册资金在100万元以上，提供投标人营业执照复印件加盖公章； ○投标人必须是广东省注册的企业或非广东省的企业必须在广东省设有售后服务点（以服务点的营业执照或租赁合同（承租方为投标人，租赁有效截止期应在 2018年12月31 日后）为准）。 （注）:如投标单位提供的证件不真实或提供假证，其投标将是无效投标。 |
| ★质保期 | ○质保期3年。质保期的起始计算日期为货物通过验收交付使用日。质保期内报价人进行质量“三包”。 |
| ★报价 | 报价包含（人民币报价） ○招标范围内的所有货物。 ○货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。 ○安装费及质保期内的保修费。 ○应纳的税金。招标人要求投标人提供增值税专用发票。 |
| ★质量保证及售后服务 | ○供应商提供完善的售后服务计划，货物验收合格后三年现场免费保修服务。保修期内，投标人负责对其提供的货物进行维修，不再向用户收取费用。所有货物故障响应，要在4小时内到达现场进行维修。 ○投标人在投标文件的技术方案的设计方案和设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。技术规格参数和功能有任何负偏离的将导致废标。供应商在投标时必须明确做出以上承诺，否则视为废标，我方不予选择。 ○为保证产品质量和保障售后服务质量，供应商须提供针对本项目施工的详细方案及售后服务承诺书，否则视为无效投标。）。 ○为采购人的工作人员提供培训服务，保证采购人的工作人员能熟悉操作及使用。 ○投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为全新货物； |
| ★供货完工期 | ○合同签订之日起30个日历日内完成供货、安装、调试及交付使用。（在满足安装条件之日起25个日历日内完成所有设备的安装、调试，使设备投入正常的使用。） |
| ★付款方法和条件 | ○设备验收合格后，投标人提供合同全额增值税专用发票。招标人收到中标供应商开具有效的全额增值税专用发票后，15个工作日内支付合同总款的95%； ○质保期满3年后，15个工作日内无息支付5%的余款。 |
| 合同条款 | ○报价人实质响应合同各条款。 |

# 二、用户需求：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联终端 | DELL/联想/华硕/惠普 | 芯片组 Intel H81芯片组 主板、 | 20 | 套 |  |
|  |  |  | 显卡为全固态电容独立显卡、 |  |  |  |
|  |  |  | 网卡集成千兆网卡、 |  |  |  |
|  |  |  | 英特尔第四代酷睿平台 速度 3.3G CPU型号 i5-4590 核心数 四核 三级缓存 6MB |  |  |  |
|  |  |  | 显示芯片 Nvidia GT620 显存容量 独立2GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存容量 4GB*2（共8G ） 速度 DDR3 1600MHz插槽数量 2个，最大支持容量 16GB |  |  |  |
|  |  |  | 硬盘容量 1TB 类型 SATA 3.0 串行 转速 7200转/分钟 缓存64MB |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标 光电鼠标 键盘 多媒体键盘 |  |  |  |
|  |  |  | 前(侧)面接口 USB 2个 、USB3.0 1个 音频接口 1组，后面接口 视频接口 VGA/DVI 音频接口 1组 USB 4 RJ45 1，1个9针串口， |  |  |  |
|  |  |  | PCI-E (1) PCIe x1 (1) PCIe x16 (1) |  |  |  |
|  |  |  | 20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器 |  |  |  |
|  |  |  | 分辨率1600x900 |  |  |  |
|  |  |  | 电源功率 300W 带防雷功能 |  |  |  |
|  |  |  | 每台配头戴式耳机 频响范围 15Hz-22KHz阻抗32欧姆 灵敏度 100dB 缆线长度2M |  |  |  |
|  |  |  | 每台配橡胶鼠标垫300mm*250mm*3mm(厚) 黑色，底部采用天然橡胶材质。 |  |  |  |
|  |  |  | 每台配还原卡：海光易生外置蓝芯卡V5无忧版，支持1TB Sata3.0硬盘，支持Linux，Windows7系统，支持Photoshop、AutoCAD等软件批量部署注册 |  |  |  |
|  |  |  | 整机有五年品牌厂家原厂免费上门保修服务。 |  |  |  |
| 2 | 案例展品 | 定制 | 包括：避障小车、智能乐器、音乐机器人、超声波测距、数字抢答器、人体红外报警、自动抓举机器人。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 一、避障小车 |  |  |  |
|  |  |  | 功能：使用arduino控制板，通过超声波与舵机的结合，检测左右的距离，从而判断正确的轨迹前进。 |  |  |  |
|  |  |  | 二、智能乐器 |  |  |  |
|  |  |  | 功能：通过7个触摸模块，结合蜂鸣器模块，实现7个音符的发音，制作出简单的电子琴 |  |  |  |
|  |  |  | 三、音乐机器人 |  |  |  |
|  |  |  | 功能：音乐机器人包含多种零件和电子模块，搭配木琴，清晰的搭建步骤即可完成安装。检测手与超声波的距离或电脑控制机器人，轻松演奏优美乐章。 |  |  |  |
|  |  |  | 四、超声波测距 |  |  |  |
|  |  |  | 功能：使用超声波模块进行距离的测量。 |  |  |  |
|  |  |  | 五、数字抢答器 |  |  |  |
|  |  |  | 功能：同时按动三个按键，判定那个先按，先按者亮灯。 |  |  |  |
|  |  |  | 六、人体红外报警 |  |  |  |
|  |  |  | 功能：感应人体红外信号，人一靠近蜂鸣器就响起来。 |  |  |  |
|  |  |  | 七、自动抓举机器人 |  |  |  |
|  |  |  | 功能：通过手机app控制机器人进行行走抓举等动作。 |  |  |  |
| 3 | 千兆交换机 | 华为/思科/锐捷 | 交换容量240Gbps,包转发率78Mpps；网络标准 IEEE 802.3 10BASE-T 以太网 IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 | 4 | 套 |  |
|  |  |  | IEEE 802.3z 千兆以太网（光纤） ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 IEEE 802.3x 流量控制 |  |  |  |
|  |  |  | 端口 48个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口 1个Console端口 4个1000Best-X SFP |  |  |  |
|  |  |  | MAC地址表 支持地址自动学习、自动老化（老化时间为5分钟）最多支持MAC（Media Access Control）地址：8K |  |  |  |
|  |  |  | LEDs 最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN |  |  |  |
|  |  |  | 最多支持24（S5024E）或者48（S5048E）个基于端口的VLAN（Port-based VLAN） |  |  |  |
|  |  |  | 支持802.1q VLAN下的端口隔离;支持SNMP v1/v2c/v3 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸 440mm×260mm×44mm 带挂耳，可机架安装 |  |  |  |
|  |  |  | 每台配SFP-GE-LX-SM1310-A千兆单模 交换机SFP光模块 2个；单模3m LC跳线2根 |  |  |  |
| 4 | 物连体感控制器 | 微软（Microsoft）Xbox | 【标准版 不带Kinect】微软（Microsoft）Xbox One 专业版 长*宽*高（单位:mm） 193*193*90 | 3 | 套 |  |
|  |  |  | 重量（单位:kg） 1.39 |  |  |  |
| 5 | 物连体感控制器 | 微软（Microsoft）Xbox | 微软（Microsoft）Xbox One 物连体感 套装 带Kinect | 2 | 套 |  |
| 6 | VR控制器 |  | 3D手势识别体感控制器创意3D虚拟VR控制器 手势体感控制器二代 | 5 | 套 |  |
| 7 | VR眼镜 |  | 支持安卓系统 虚拟现实智能VR眼镜3D头盔 | 5 | 套 |  |
| 8 | 电焊台 |  | 防静电控温焊台 恒温电焊台 电烙铁60W | 5 | 套 |  |
| 9 | 物联显示器 |  | 27英寸曲面 VA面板 预置HDMI接口 不闪屏显示器 | 3 | 套 |  |
| 10 | 物联显卡 |  | 1379-1493MHz/7000MHz 4G/128bit GDDR5显卡 | 3 | 套 |  |
| 11 | 物联3D打印终端 |  | 3D打印机 i3 MEGA 全金属 彩屏准工业级 高精度 大尺寸；精度 0.05-0.3mm；打印体积 210*210205mm；耗材 PLA、abs、HIPS、木质耗材；FDM打印；配套耗材PLA 1.75 ；黑、红、白、透明各两卷；配3D打印机丝料架 1套； | 2 | 套 |  |
| 12 | 创意电子积木套装 | 定制 |  | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 硬件模块： |  |  |  |
|  |  |  | 电源主板(micro usb供电口，使用方便)*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字按钮模块（带键帽）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 水分传感器（模拟量输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 火焰传感器（能够探测的光谱带：760nm到1100nm ）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 人体红外热释电传感器（检测距离7米，检测角度100度，带指示灯）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 声音传感器（模拟量输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 环境光线传感器（模拟量输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 温度传感器（线性温度传感器，模拟量输出，测温范围是-40℃到150℃）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟角度传感器（旋钮输出模拟量）*1， |  |  |  |
|  |  |  | LED模块（带限流电阻）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 蜂鸣器模块（有源蜂鸣器）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 电机风扇模块（带驱动电路，带扇叶）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 逻辑“与”模块（两个输入口，一个输出口）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 逻辑“或”模块（两个输入口，一个输出口）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 逻辑 “非”模块（一个输入口，一个输出口）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 分支模块（一个输入口，两个输出口）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 阈值模块（可实现模拟信号转数字信号）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 延时模块（可设置0-6秒延时）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 移动电源（5V1A输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 双头防反接3pin连接线*20， |  |  |  |
|  |  |  | 塑料盛装盒*1. |  |  |  |
|  |  |  | 学习内容： |  |  |  |
|  |  |  | -认识传感器原理和应用 |  |  |  |
|  |  |  | -学习逻辑模块 |  |  |  |
|  |  |  | -综合应用/创意搭建 |  |  |  |
|  |  |  | 1、规格参数： |  |  |  |
|  |  |  | ①为防止运输中静电损伤模块，各模块均使用防静电包装袋密封包装。 |  |  |  |
|  |  |  | ②为方便课堂整理收纳，所有模块需集中于一个包装盒中，且盒子有分隔挡板。 |  |  |  |
|  |  |  | ③为方便识别使用，包装盒内有所有模块的中文名及图片贴纸。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、电子模块参数： |  |  |  |
|  |  |  | ①电源主板：使用micro usb供电，电源5V，主控板上有三路独立电源通道。 |  |  |  |
|  |  |  | ②模块种类：平台包含不少于28个多种传感器、执行器和逻辑、延时、分支、阈值模块。 |  |  |  |
|  |  |  | ③为统一使用，各模块数据连接口均为同一接口。 |  |  |  |
|  |  |  | ④为防止反插，均使用双头通用防反插接口。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、功能参数： |  |  |  |
|  |  |  | ①无需使用电脑或pad等进行编程，只用连接各模块即可使用。 |  |  |  |
|  |  |  | ②可完成教材中的示例，并可自由组合出更多成果。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、教学课程： |  |  |  |
|  |  |  | ①与此套件配套教材17课及以上，教材75页及以上。 |  |  |  |
|  |  |  | ②与此套件配套视频19个及以上，教案17个及以上，教学用ppt19个及以上 |  |  |  |
|  |  |  | ③课程语言更加适合小学，通俗易懂。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、实验项目： |  |  |  |
|  |  |  | 第一章：初窥门径 |  |  |  |
|  |  |  | 1-1按钮台灯 |  |  |  |
|  |  |  | 1-2换挡风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 1-3报晓的公鸡 |  |  |  |
|  |  |  | 第二章：牛刀小试 |  |  |  |
|  |  |  | 2-1暴躁的小猪 |  |  |  |
|  |  |  | 2-2温控风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 2-3下雨警报器 |  |  |  |
|  |  |  | 2-4感应发光小屋 |  |  |  |
|  |  |  | 2-5智能防火小屋 |  |  |  |
|  |  |  | 2-6声光互动灯 |  |  |  |
|  |  |  | 2-7惊喜礼盒 |  |  |  |
|  |  |  | 第三章 如虎添翼 |  |  |  |
|  |  |  | 3-1防盗展台 |  |  |  |
|  |  |  | 3-2智能路灯 |  |  |  |
|  |  |  | 3-3复古烛台 |  |  |  |
|  |  |  | 3-4找朋友机 |  |  |  |
|  |  |  | 第四章：大展拳脚 |  |  |  |
|  |  |  | 4-1万圣节南瓜灯 |  |  |  |
|  |  |  | 4-2密码锁 |  |  |  |
|  |  |  | 4-3抢答器 |  |  |  |
|  |  |  | 附录 |  |  |  |
|  |  |  | 自行车转向灯 |  |  |  |
|  |  |  | 戈德堡机械设计 |  |  |  |
|  |  |  | 6、其他 |  |  |  |
|  |  |  | 提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |
| 13 | 创意机器人套件 | 定制 | 实验目录： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 第一单元 智能LED |  |  |  |
|  |  |  | 第1课 走进Arduino世界 |  |  |  |
|  |  |  | 第2课 点亮LED |  |  |  |
|  |  |  | 第3课 闪烁LED |  |  |  |
|  |  |  | 第4课 按钮控制LED |  |  |  |
|  |  |  | 第5课 光线控制LED |  |  |  |
|  |  |  | 第6课 LED创意设计 |  |  |  |
|  |  |  | 第二单元 智能风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第7课 启动风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第8课 声控风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第9课 换挡风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第10课 遥控风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第11课 摇头风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第12课 风扇创意设计 |  |  |  |
|  |  |  | 第三单元 智能小车 |  |  |  |
|  |  |  | 第13课 走直线小车 |  |  |  |
|  |  |  | 第14课 走正方形小车 |  |  |  |
|  |  |  | 第15课 避障小车 |  |  |  |
|  |  |  | 第16课 遥控小车 |  |  |  |
|  |  |  | 第17课 巡线小车 |  |  |  |
|  |  |  | 第18课 综合创意小车 |  |  |  |
|  |  |  | 套件特点： |  |  |  |
|  |  |  | 1、可使用arduino ide，mixly，ardublock，s4a等软件进行编程控制； |  |  |  |
|  |  |  | 2、各模块上带3pin防反插接口，各模块间连接线颜色与主控板上io口插针颜色相同，防止反插； |  |  |  |
|  |  |  | 3、组件数量≥40个，模块可重复使用 |  |  |  |
|  |  |  | 4、各模块使用防静电包装袋包装，防止静电损伤； |  |  |  |
|  |  |  | 5、所有模块集中于一个精美塑料盒中，易于使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 套件包含： |  |  |  |
|  |  |  | arduino改进型主控板(主控芯片≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，≥14个数字口，≥六个PWM输出，≥8路模拟口，主控板集成≥两路电机驱动，串口转换芯片使用atmel atmega16u2，主板集成≥5个按键，主控板集成蓝牙无线接口，主控板集成舵机专用供电端口，主控板引出IIC接口）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 两轮驱动机器人小车平台（圆形桌面竞赛级机器人，双层安装板，上层安装板有焊接孔，可直接焊接电子元器件，两个橡胶轮，两个万向轮，底盘直径：122mm，轮子直径：42mm，底盘高度：15mm，电机参数，N20电机电压：3-9V，无负载转速：13000rpm，50:1金属减速齿轮箱）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 180度舵机（重量只有9克，输出力矩1.6kg*cm）*1， |  |  |  |
|  |  |  | LED灯模块（带保护电阻）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 数字输入按键模块（带键帽）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 巡线传感器（按钮切换两种输出模式：数字信号输出、模拟信号输出，）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 声音传感器（模拟量输出，具有输出大小调节电位器）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字钢球倾斜传感器（TTL数字信号输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 防跌落传感器（TTL数字信号输出，检测距离固定：10cm）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 碰撞传感器模块（TTL数字信号输出，带指示灯）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | USB线（A-B型，1米长）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 电机风扇（130电机，输入电压3-6v）*1， |  |  |  |
|  |  |  | DC2.1 电源转接头（目头）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 锂电池（7.4v，带充电保护板，充电电压：9-18V，容量：2500mAh，输出接头：DC2.1，持续放大电流：1C，最大放电电流：5C，尺寸:长 103mm，宽 34mm，厚15mm）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 锂电池充电器（带充放电保护，带充电指示灯）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 超声波传感器（探测距离2cm-400cm，兼容3.3v与5v，探测角度小于15度）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外遥控器（21个按键（数字0-9、电源、音量等）电池类型：优质环保纽扣电池（容量达160mAh），发射频率：38KHz ，发射距离：>8m ，有效角度：60度 ）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外接收模块（工作电压：5V,调制频率：38KHz,信号类型：数字信号）*1, |  |  |  |
|  |  |  | 线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 尼龙螺柱螺丝等不少于十种。 |  |  |  |
|  |  |  | 主控板及传感器使用沉金工艺，元器件焊接更牢靠，线路不易氧化，耐用性高，无铅工艺，可提供国家质检院产品有害物检测合格证。 |  |  |  |
|  |  |  | 提供≥17课时电子版教材、教学设计、课件、微课、工具等一系列的教学资源。 |  |  |  |
|  |  |  | 提供生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件； |  |  |  |
| 14 | 创意机器人套件 | 定制 | 实验项目： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 第一章 智能LED： |  |  |  |
|  |  |  | 第1课 走进Arduino的世界； |  |  |  |
|  |  |  | 第2课 闪烁LED |  |  |  |
|  |  |  | 第3课 按钮控制的LED； |  |  |  |
|  |  |  | 第4课 聪明的按钮； |  |  |  |
|  |  |  | 第5课 呼吸灯； |  |  |  |
|  |  |  | 第6课 光控LED； |  |  |  |
|  |  |  | 第7课 LED综合创意； |  |  |  |
|  |  |  | 第二章 智能风扇： |  |  |  |
|  |  |  | 第1课 声控风扇； |  |  |  |
|  |  |  | 第2课 换挡风扇； |  |  |  |
|  |  |  | 第3课 自动变速风扇； |  |  |  |
|  |  |  | 第4课 遥控风扇； |  |  |  |
|  |  |  | 第5课 摇头风扇； |  |  |  |
|  |  |  | 第6课 自动跟踪风扇； |  |  |  |
|  |  |  | 第7课 风扇综合创意； |  |  |  |
|  |  |  | 第三章 智能小车： |  |  |  |
|  |  |  | 第1课 走直线小车； |  |  |  |
|  |  |  | 第2课 跳8字舞的小车； |  |  |  |
|  |  |  | 第3课 避障小车； |  |  |  |
|  |  |  | 第4课 防跌落小车； |  |  |  |
|  |  |  | 第5课 巡线小车一； |  |  |  |
|  |  |  | 第6课 巡线小车二； |  |  |  |
|  |  |  | 第7课 小车综合创意； |  |  |  |
|  |  |  | 套件特点： |  |  |  |
|  |  |  | 1、可使用arduino ide，mixly，ardublock，s4a等软件进行编程控制； |  |  |  |
|  |  |  | 2、各模块上带3pin防反插接口，各模块间连接线颜色与主控板上io口插针颜色相同，防止反插； |  |  |  |
|  |  |  | 3、组件数量≥40个，模块可重复使用 |  |  |  |
|  |  |  | 4、各模块使用防静电包装袋包装，防止静电损伤； |  |  |  |
|  |  |  | 5、所有模块集中于一个精美塑料盒中，易于使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 套件包含： |  |  |  |
|  |  |  | arduino改进型主控板(主控芯片≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，≥14个数字口，≥六个PWM输出，≥8路模拟口，主控板集成≥两路电机驱动，串口转换芯片使用atmel atmega16u2，主板集成≥5个按键，主控板集成蓝牙无线接口，主控板集成舵机专用供电端口，主控板引出IIC接口）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 两轮驱动机器人小车平台（圆形桌面竞赛级机器人，双层安装板，上层安装板有焊接孔，可直接焊接电子元器件，两个橡胶轮，两个万向轮，底盘直径：122mm，轮子直径：42mm，底盘高度：15mm，电机参数，N20电机电压：3-9V，无负载转速：13000rpm，50:1金属减速齿轮箱）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 180度舵机（重量只有9克，输出力矩1.6kg*cm）*1， |  |  |  |
|  |  |  | LED灯模块（带保护电阻）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 数字输入按键模块（带键帽）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 巡线传感器（按钮切换两种输出模式：数字信号输出、模拟信号输出，）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 声音传感器（模拟量输出，具有输出大小调节电位器）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字钢球倾斜传感器（TTL数字信号输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 防跌落传感器（TTL数字信号输出，检测距离固定：10cm）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 碰撞传感器模块（TTL数字信号输出，带指示灯）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | USB线（A-B型，1米长）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 电机风扇（130电机，输入电压3-6v）*1， |  |  |  |
|  |  |  | DC2.1 电源转接头（目头）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 锂电池（7.4v，带充电保护板，充电电压：9-18V，容量：2500mAh，输出接头：DC2.1，持续放大电流：1C，最大放电电流：5C，尺寸:长 103mm，宽 34mm，厚15mm）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 锂电池充电器（带充放电保护，带充电指示灯）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 超声波传感器（探测距离2cm-400cm，兼容3.3v与5v，探测角度小于15度）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外遥控器（21个按键（数字0-9、电源、音量等）电池类型：优质环保纽扣电池（容量达160mAh），发射频率：38KHz ，发射距离：>8m ，有效角度：60度 ）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外接收模块（工作电压：5V,调制频率：38KHz,信号类型：数字信号）*1, |  |  |  |
|  |  |  | 线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 尼龙螺柱螺丝等不少于十种。 |  |  |  |
|  |  |  | 主控板及传感器使用沉金工艺，元器件焊接更牢靠，线路不易氧化，耐用性高，无铅工艺，可提供国家质检院产品有害物检测合格证。 |  |  |  |
|  |  |  | 有≥20课时正规出版社已出版的配套教材课本（可提供书号），为国内受教育部门认可的正规Arduino课程。 |  |  |  |
|  |  |  | 提供电子版教材、教学设计、课件、微课、工具等一系列的教学资源。 |  |  |  |
|  |  |  | 提供生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件； |  |  |  |
| 15 | 中级机器人学习套件 | 定制 | 课程目录： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 第1课 点亮星灯 |  |  |  |
|  |  |  | 第2课 模拟交通灯 |  |  |  |
|  |  |  | 第3课 会“呼吸”的灯 |  |  |  |
|  |  |  | 第4课 电子骰子1.0 |  |  |  |
|  |  |  | 第5课 电子骰子 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | 第6课 小小“演奏家” |  |  |  |
|  |  |  | 第7课 火灾报警器 |  |  |  |
|  |  |  | 第8课 声控风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第9课 自动变速风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第10课 遥控风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 第11课 驱动小车 |  |  |  |
|  |  |  | 第12课 循线小车 |  |  |  |
|  |  |  | 第13课 循线挑战赛 |  |  |  |
|  |  |  | 第14课 障碍挑战赛 |  |  |  |
|  |  |  | 第15课 探究不同杯子的保温效果 |  |  |  |
|  |  |  | 第16课 探究种子萌发的最宜土壤湿度 |  |  |  |
|  |  |  | 第17课 自动浇花装置 |  |  |  |
|  |  |  | 第18课 利用Arduino探究单摆周期 |  |  |  |
|  |  |  | 第19课 机器人总动员 |  |  |  |
|  |  |  | 套件包括： |  |  |  |
|  |  |  | arduino改进型主控板(≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，采用贴片封装作为主控芯片，引出≥14个数字口，其中≥六个支持PWM输出，引出≥6路模拟口，主控板集成两路电机驱动芯片并引出≥两个pin防反接插口，集成超声波传感器4pin防反接接口，集成xbee无线接口，集成IIC 4pin防反接接口，集成锂电池充电功能，直接通过usb线对锂电池进行充电，micro usb接口使用方便）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 两轮小车（采用一体成型金属车体，坚固耐用，使用方便，包含多功能舵机支架）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 塑料轮（直径大于75MM）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 万向轮*2， |  |  |  |
|  |  |  | 电机（带减速器）*2， |  |  |  |
|  |  |  | LED模块（集成限流电阻）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 震动开关（常开，有震动时输出高电平）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 高品质喇叭模块（带功放芯片，集成电位器可调节音量）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟火焰传感器（输出模拟信号，能够探测的光谱带：760nm到1100nm ）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟声音传感器（集成电位器可调节灵敏度）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 直流电机风扇模块（自带驱动电路，可直接io口驱动并可调速）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 土壤湿度传感器（电阻式，表面镀金抗腐蚀性强，输出模拟量，湿度越大输出电压越大）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 潜水泵模块（带橡胶软管，电源供应：3.5-12V直流电，65mA-500mA ）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字继电器模块（可直接用arduino数字io口控制，额定负载：10A 277VAC/10A 24VDC ，触点动作时间：10ms以下 ）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟光线传感器模块（反应时间：15us， 感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux ）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字按钮模块（按下输出高电平，松开输出低电平）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 碰撞传感器模块（输出数字信号，带指示灯）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 数字红外接收模块（调制频率38kHz）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外遥控器（21个按键，调制频率38kHz）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 防水式温度传感器模块（ds18b20温度传感器，只占用一个数字io口）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 三通道巡线传感器模块（3对红外对管组成三通道循迹模块，模块带指示灯，输出数字信号）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 超声波传感器模块（高精度超声波传感器，带4pin防反接插口）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 舵机模块（金属齿轮，扭矩2.4kg以上）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 高品质microUSB线缆（扁平面条线，不易缠绕）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 锂电池（3.7V锂电池，带防反接插头）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 直流电机（直型单边塑料轴3V120转130电机1:48减速比，带放反接插头）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 数码管模块（共阴八段数码管模块）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 其他螺柱螺丝等不少于十种。 |  |  |  |
|  |  |  | 套件特点： |  |  |  |
|  |  |  | 可使用arduino ide，mixly，ardublock，s4a等软件进行编程控制； |  |  |  |
|  |  |  | 各模块上带3pin防反插接口，各模块间连接线颜色与主控板上io口插针颜色相同，可防止反插； |  |  |  |
|  |  |  | 组件数量大于45个，模块可重复使用； |  |  |  |
|  |  |  | 提供生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件； |  |  |  |
| 16 | scratch 学习套件 | 定制 | 1、实验项目： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 传感器输入范例——阳光牧场 |  |  |  |
|  |  |  | 传感器输入范例——互动跷跷板 |  |  |  |
|  |  |  | 光效输出范例——流水灯 |  |  |  |
|  |  |  | 动作输出范例——智能起落杆 |  |  |  |
|  |  |  | 综合创意设计范例——手势控制的流水灯 |  |  |  |
|  |  |  | 安全继电器插座 |  |  |  |
|  |  |  | 定时开关的实现 |  |  |  |
|  |  |  | 智能温控电风扇的实现 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控开关的实现 |  |  |  |
|  |  |  | 遥控台灯的实现 |  |  |  |
|  |  |  | 蓝牙模块和arduino的连接 |  |  |  |
|  |  |  | s4a和智能手机的互动 |  |  |  |
|  |  |  | 2、套件包括： |  |  |  |
|  |  |  | arduino控制板（≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，尺寸功能同arduino uno r3）， |  |  |  |
|  |  |  | io扩展板（兼容arduino uno控制板，引出≥6路模拟口，≥14路数字口，集成xbee插口，集成蓝牙/APC接口，引出SD卡模块接口，引出≥两路I2C接口，兼容3.3v控制板及5v控制板，集成舵机单独供电接口，集成无线模块串口使能开关）， |  |  |  |
|  |  |  | A-B口USB线缆，数字输入按键模块（带键帽）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | LM35线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字钢球倾斜传感器（TTL数字信号输出）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 红外数字避障传感器（探测距离：3～80cm，信号类型：数字输出，有效距离3-80CM可调）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 电位器（旋钮式，模拟量输出，多圈精密电位器，转动角度：3600°）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 数字继电器模块（可直接用arduino数字io口控制，额定负载：10A 277VAC/10A 24VDC ，触点动作时间：10ms以下 ）*2， |  |  |  |
|  |  |  | LED灯模块（带保护电阻）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 360度舵机（金属齿轮，在7.4V的电压下扭力可达19.3kg）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 180度舵机（金属齿轮，在7.4V的电压下扭力可达19.3kg）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 蓝牙串口模块（双层pcb板，带状态指示灯，带拨码开关，蓝牙2.0，工作电压：3.5~8v DC and 3.3v DC/50mA，蓝牙芯片：CSR BC417143，硬件接口：兼容APC220通讯接口，可直插I/O Expansion Shield、Romeo、XBoard等产品直接使用）*1， |  |  |  |
|  |  |  | usb转串口模块（集成了CP2103芯片，USB端口供电：5v，硬件接口：支持USB 2.0接口，最高速度12Mbps，板载LED状态指示灯，支持对STC单片机程序下载）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 电源适配器（Arduino专用外部供电源，开关电源，输入电压：交流市电100-240V，输出电压：直流+ 7.5V，电流：2000mA，插头极性：内正外负，线长90cm）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 无线射频通信扩展板(315MHz，集成xbee接口，)*1， |  |  |  |
|  |  |  | 金属无线遥控器（ 315MHz，工作电压：12V(27A电池)，工作电流：≤10mA，震荡方式：SAW谐振，工作频率：315MHz，调制方式：ASK，频率偏差：±3kHz(max)，发射功率：10mW，编码芯片：SC2260-R4，8位地址可调）*1 |  |  |  |
|  |  |  | 3、套件特点： |  |  |  |
|  |  |  | 可使用arduino ide，mixly，ardublock，s4a等软件进行编程控制； |  |  |  |
|  |  |  | 各模块上带3pin防反插接口，各模块间连接线颜色与主控板上io口插针颜色相同，可防止反插； |  |  |  |
|  |  |  | 组件数量大于45个，模块可重复使用； |  |  |  |
|  |  |  | 提供生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件； |  |  |  |
| 17 | Mixly入门套件 | 定制 | 1、产品简介： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 米思齐（Mixly）是一款国内专业师资团队为国内大学生设计的图形化编程软件。 |  |  |  |
|  |  |  | 多款Gravity编程积木+14课趣味互动项目。 |  |  |  |
|  |  |  | 选用课程由Mixly官方教师团队专业打造而成。 |  |  |  |
|  |  |  | 适用人群：8岁+，大中学创客教育工作者，Mixly初学者，Arduino初学者 |  |  |  |
|  |  |  | 2、课程描述： |  |  |  |
|  |  |  | 米思齐(Mixly)编程积木套件，是一套专为学生设计的编程学习套件。学生可以在一个个趣味编程项目中，学习通过“创造力“来改造生活，找到解决问题的方法。创意来源生活，又高于生活，我们鼓励学生用身边随处可得的材料来打造作品，比如纸杯，木棒，瓦楞纸，粘土等等，创造无限可能。 |  |  |  |
|  |  |  | 米思齐(Mixly)编程积木套件旨在激发学生无限想象，每位学生天生都是“产品设计师“。尝试让学生改造家中门铃，或者制作一把独特的“电子琴”，发现生活乐趣。不为学习而学习，我们注重学生从科学，技术，工程，艺术，数学（STEAM）多领域兴趣点的培养。让学生从小设计属于自己的“产品”。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、课程目录： |  |  |  |
|  |  |  | 第一课 Hello World |  |  |  |
|  |  |  | 第二课 S.O.S 呼救 |  |  |  |
|  |  |  | 第三课 神奇的按钮 |  |  |  |
|  |  |  | 第四课 简易入侵检测仪 |  |  |  |
|  |  |  | 第五课 可调灯 |  |  |  |
|  |  |  | 第六课 智能灯 |  |  |  |
|  |  |  | 第七课 创意门铃 |  |  |  |
|  |  |  | 第八课 小小作曲家 |  |  |  |
|  |  |  | 第九课 噪音计 |  |  |  |
|  |  |  | 第十课 遥控灯 |  |  |  |
|  |  |  | 第十一课 另类电子琴 |  |  |  |
|  |  |  | 第十二课 超声波测距仪 |  |  |  |
|  |  |  | 第十三课 公园人数基数系统 |  |  |  |
|  |  |  | 第十四课 打地鼠游戏 |  |  |  |
|  |  |  | 4、套件包括： |  |  |  |
|  |  |  | arduino控制板（Digital I/O 数字输入/输出端： 0~13，Analog I/O 模拟输入/输出端： 0~5，支持USB接口协议及供电(不需外接电源)，支持ISP下载功能、支持单片机TX/RX端子，支持AREF端子，支持六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)，输入电压：接上USB时无须外部供电或外部7V~12V DC输入，输出电压：5V DC输出和3.3V DC输出 和外部电源输入，高品质沉金工艺，焊接牢靠，无铅工艺，高品质钽电容）*1， |  |  |  |
|  |  |  | io扩展板（兼容arduino uno r3控制板，引出6路模拟口，14路数字口，集成xbee插口，集成蓝牙/APC接口，引出SD卡模块接口，引出两路I2C接口，兼容3.3v控制板及5v控制板，集成舵机单独供电接口，集成无线模块串口使能开关）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外数字避障传感器（信号类型：数字输出，工作电压：5V DC，电流：<100mA，探测距离：3～80cm）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | USB线（A-B型，1米长）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟角度传感器（供电电压：3.3~5v，输出类型：模拟信号，接口模式：PH2.0-3p，转动角度：300°）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 180度舵机（重量只有9克，输出力矩1.6kg*cm）*1，声音传感器（模拟量输出，具有输出大小调节电位器）*1， |  |  |  |
|  |  |  | LED灯模块（带保护电阻）*2， |  |  |  |
|  |  |  | 蜂鸣器模块（有源蜂鸣器）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字按钮模块（带键帽）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外遥控器（21个按键（数字0-9、电源、音量等）电池类型：优质环保纽扣电池（容量达160mAh）， |  |  |  |
|  |  |  | 发射频率：38KHz ，发射距离：>8m ，有效角度：60度 ）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外接收模块（工作电压：5V,调制频率：38KHz,信号类型：数字信号）*1, |  |  |  |
|  |  |  | 线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 超声波传感器（探测距离2cm-400cm，兼容3.3v与5v，探测角度小于15度）*1， |  |  |  |
|  |  |  | I2C LCD1602液晶模块（模块供电电压：5v，接口: 1个I2C / TWI 两线数据通讯接口，2个gadgeteer接口，I2C接口通讯地址可调：0x20-0x27（出厂默认地址0x20），背光：蓝色,白色字符，对比度:可调节）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 优质杜邦线（母-母头多色杜邦线）*10 |  |  |  |
|  |  |  | 提供生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件； |  |  |  |
| 18 | 智能家居套件 | 定制 | 可实现功能： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 识别开关灯语音命令，执行开关灯操作，并语音播报当前状态。 识别温湿度读取命令，并语音播报当前温湿度情况。 实时监测危险气体，一旦检测到立即报警并语音播报危险情况。 未有识别时不做操作，识别命令有误时播报“请问您在说什么？”。 说：“需要开灯吗？”，系统就会对环境光线进行检测，光线暗的情况下，系统会语音提醒你：“光线不足，正在开灯”然后开灯，如果光线明亮时，系统会说：“光线明亮，不需要开灯”保持灯在关的状态（判断光线强弱的阈值在程序中进行设置，用户可以自行修改）。 |  |  |  |
|  |  |  | 套件包含： |  |  |  |
|  |  |  | arduino控制板（≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，高品质沉金工艺，焊接牢靠，无铅工艺，高品质钽电容）， |  |  |  |
|  |  |  | io扩展板（兼容arduino uno控制板，引出≥6路模拟口，≥14路数字口，集成xbee插口）， |  |  |  |
|  |  |  | 中文语音识别扩展板（只需要在主控MCU的程序中设定好要识别的关键词语列表，并动态地把这些关键词语以字符的形式传送到芯片内部，就可以对用户说出的关键词语进行识别，不需要用户事先训练和录音的非特定人语音识别模块，具有板载MIC（麦克风），支持单声道输入 具有语音播放器模块UART/I2C接口 具有语音播放器模块UART/I2C接口切换开关，可识别中文）， |  |  |  |
|  |  |  | 语音合成模块（输入相应的中英文字符和数字，它就会读出这些文字，工作电压:3.3-5V 接口类型: TTL串口，默认波特率9600 提供喇叭接口 ，提供3.5耳机插孔 ，兼容Xbee插座 ）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字继电器模块（模块集成led指示灯，额定负载：10A 277VAC/10A 24VDC）， |  |  |  |
|  |  |  | 温湿度传感器（供电电压：3.3到5V ，接口类型：数字， 温度范围：0-50℃， 误差±2℃ ，湿度范围：20-90%RH， 误差±5%RH ）， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟烟雾传感器（可识别环境烟雾浓度，具有输出调节电位器：顺时针调节大，逆时针调节小。 传感器类型：模拟， 快速响应和高灵敏度， 简单电路板 3.3V或者5V供电 ）， |  |  |  |
|  |  |  | LED灯模块（集成限流电路，可直接io口，发光强度：2500到3300mcd， 发光波长：520到530nm ，发光角度：80到110度）， |  |  |  |
|  |  |  | 光线传感器（模拟量输出，供电: 3.3-5VDC ，接口模式：PH2.0-3 ，反应时间：15us ，感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux ）， |  |  |  |
|  |  |  | 高品质USB线（一头扁口，一头方口，Arduino专用，1米） |  |  |  |
| 19 | 可编程自动浇花套件 | 定制 | 技术规格： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 输入电源：6-12V， |  |  |  |
|  |  |  | 支持湿度传感器和碳棒检测土壤湿度， |  |  |  |
|  |  |  | 支持潜水泵和双稳态电磁阀浇水， |  |  |  |
|  |  |  | 具有室内温度和湿度检测 ， |  |  |  |
|  |  |  | 具有土壤湿度阀值调节 ， |  |  |  |
|  |  |  | 具有4个模拟口，5个数字口， |  |  |  |
|  |  |  | 支持xbee无线数传 支持USB接口下载程序 具有DC2.1和接线柱电源接口 ， |  |  |  |
|  |  |  | 潜水泵额定电压：3.5-12V 潜水泵最大扬程：200cm 模块尺寸：70 x 60mm， |  |  |  |
|  |  |  | 支持防水型DS18B20温度传感器 。 |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | 定制款自动浇花系统控制器（兼容开源硬件arduino，继承了个xbee接口，集成电机驱动接口，可直接潜水泵，体积不大于70 x 60mm，集成温度传感器接口，集成了个阀值调节电位器 ） |  |  |  |
|  |  |  | Micro USB线 （1.2M长，扁平设计，方便携带不易打结 ，带卡扣便于存放 ，镀金接口及触点稳定耐用 ）， |  |  |  |
|  |  |  | 温湿度传感器（供电电压：3.3到5V ，接口类型：数字， 温度范围：0-50℃， 误差±2℃ ，湿度范围：20-90%RH， 误差±5%RH ）， |  |  |  |
|  |  |  | 土壤湿度传感器（输出信号类型：模拟信号(0-2.3），5V供电)，湿度越大输出电压越大。 使用寿命：约1年（表面镀金处理，加强了导电性和抗腐蚀性） ） ， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟接口转数字接口传感器连接线 ， |  |  |  |
|  |  |  | 潜水泵（电源供应：3.5-12V直流电，65mA-500mA， 扬程：40-220cm ，流量：100-350L/H ，功率范围：0.5-5W ，线长1m，静音设计，工作时的音量小于30分贝）， |  |  |  |
|  |  |  | 潜水泵电源连接线 ， |  |  |  |
|  |  |  | 主板电源连接线 ， |  |  |  |
|  |  |  | 橡胶水管 ， |  |  |  |
|  |  |  | 塑料外壳 ， |  |  |  |
|  |  |  | 2mm一字螺丝刀， |  |  |  |
|  |  |  | 1号十字螺丝刀 ， |  |  |  |
|  |  |  | 电子文档上位机软件， |  |  |  |
| 20 | 多功能可编程机器人（单个装 |  | 技术参数： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 主控芯片：基于开源硬件arduino，≥32K Byte Flash ， |  |  |  |
|  |  |  | 供电方式：microUSB/AA电池x4 ， |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压：3.5--6V ， |  |  |  |
|  |  |  | 驱动方式：两轮差速驱动， |  |  |  |
|  |  |  | 通讯协议：蓝牙4.0 ， |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：直径120mm 高64mm ， |  |  |  |
|  |  |  | 质量：160g ， |  |  |  |
|  |  |  | 适用App： VortexBot, WhenDo ， |  |  |  |
|  |  |  | 编程方式： WhenDo，Scratch，Ardunio |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | 多功能可编程机器人 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 快速入门手册 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 图形化编程软件使用手册 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 高尔夫球洞卡 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 粘纸 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 可实现移动，循迹，壁障，防跌落发声，颜色变化，表情变化等功能 |  |  |  |
|  |  |  | 配备专用平板及手机控制软件，可实现机器人完成：极品飞车、碰碰车、舞蹈、机器人足球、高尔夫等游戏 |  |  |  |
|  |  |  | 配备专用ipad端图形化编程软件，可编程控制机器人。 |  |  |  |
| 21 | 多功能可编程机器人（高级版） | 定制 |  | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 技术参数： |  |  |  |
|  |  |  | 主控芯片：基于开源硬件arduino，≥32K Byte Flash， |  |  |  |
|  |  |  | 供电方式：microUSB/AA电池x4 ， |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压：3.5--6V ， |  |  |  |
|  |  |  | 驱动方式：两轮差速驱动， |  |  |  |
|  |  |  | 通讯协议：蓝牙4.0 ， |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：直径120mm 高64mm ， |  |  |  |
|  |  |  | 质量：160g ， |  |  |  |
|  |  |  | 适用App： VortexBot, WhenDo ， |  |  |  |
|  |  |  | 编程方式： WhenDo，Scratch，Ardunio |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | 多功能可编程机器人 x２ |  |  |  |
|  |  |  | 快速入门手册 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 图形化编程软件使用手册 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 高尔夫球洞卡 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 粘纸 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 可实现移动，循迹，壁障，防跌落发声，颜色变化，表情变化等功能 |  |  |  |
|  |  |  | 配备专用平板及手机控制软件，可实现机器人完成：极品飞车、碰碰车、舞蹈、机器人足球、高尔夫等游戏 |  |  |  |
|  |  |  | 配备专用ipad端图形化编程软件，可编程控制机器人。 |  |  |  |
| 22 | 金属四轮小车 | 定制 | 四轮驱动机器人是机器人实验平台，该平台不但可以用51控制、STC控制器、AVR控制器控制外，更适合使用世界上广泛推广的Arduino控制器，Arduino开放平台拥有全球众多使用者，有丰富的样例程序。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 小车坚固的车身、稳定的地盘、灵活的运行和强大的扩展，是机器人竞赛和专业研究项目的首选。 |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金车声和双层平台设计。所有的部件都通过金属紧固件链接，耐腐蚀，抗高温。外壳都带有抗氧化，耐磨喷漆，手感优质。 |  |  |  |
|  |  |  | 带有一个多功能平台，用于固定主控板，机械臂和传感器支架等。同时在底盘上还安置了延伸的平台，方便添加巡线、超声波和红外等探测传感器。在车尾部安置了电源开关。附送电池盒和电源连接线，能够轻松地安置在底盘内部，开关轻松切换。高速电机加大直径宽面橡胶轮运动灵活快速，能够在多种路面上运行。 本小车安装孔和支架兼容多种传感器和主控。 |  |  |  |
|  |  |  | 技术规格 |  |  |  |
|  |  |  | 主控板集成蓝牙4.0： |  |  |  |
|  |  |  | BLE芯片: TI CC2540 |  |  |  |
|  |  |  | 传输距离： 空旷地带70m以内 |  |  |  |
|  |  |  | 支持蓝牙远程更新Arduino程序 |  |  |  |
|  |  |  | 支持蓝牙HID |  |  |  |
|  |  |  | 支持iBeacons |  |  |  |
|  |  |  | 支持AT指令配置BLE |  |  |  |
|  |  |  | 支持串口透传 |  |  |  |
|  |  |  | 支持主从机切换 |  |  |  |
|  |  |  | 支持通过usb更新BLE芯片程序 |  |  |  |
|  |  |  | 主控参数： |  |  |  |
|  |  |  | 微处理器:ATmega328P |  |  |  |
|  |  |  | 引导装载程序：Arduino UNO |  |  |  |
|  |  |  | 14 通道数字 I/O |  |  |  |
|  |  |  | 6 PWM 通道 (Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3) |  |  |  |
|  |  |  | 8通道10位模拟输入 |  |  |  |
|  |  |  | USB接口 |  |  |  |
|  |  |  | 自动切换输入电源 |  |  |  |
|  |  |  | ICSP下载程序接口 |  |  |  |
|  |  |  | 串行接口TTL电平 |  |  |  |
|  |  |  | 支持AREF |  |  |  |
|  |  |  | 扩展性能 |  |  |  |
|  |  |  | 具有排母和排针接口 |  |  |  |
|  |  |  | 具有APC220射频模块插座 |  |  |  |
|  |  |  | 具有3组I2C接口 |  |  |  |
|  |  |  | 2路2A电流的H桥马达驱动接口 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟5键输入 |  |  |  |
|  |  |  | 直流电源：USB供电或外部5V〜23V直流。 |  |  |  |
|  |  |  | DC输出：5V/3.3V直流电源输出 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：94x80mm |  |  |  |
|  |  |  | 控制器工作电压: USB供电5V或者外部7~12V DC输入 |  |  |  |
|  |  |  | 超声波可测范围：5~500cm (分辨率为1cm) |  |  |  |
|  |  |  | 舵机旋转角度量程：180° |  |  |  |
|  |  |  | 组装后尺寸: 200mm x 170mm x 105mm |  |  |  |
|  |  |  | 整机重量: 1020g(不含电池) |  |  |  |
|  |  |  | 最大载重: 500g |  |  |  |
|  |  |  | 电机型号：130 |  |  |  |
|  |  |  | 电机转速：10000转/分 |  |  |  |
|  |  |  | 电机电压：4.5-6V |  |  |  |
|  |  |  | 减速箱减速比：1：120 |  |  |  |
|  |  |  | 最大行驶速度：48cm/s |  |  |  |
|  |  |  | 电机空载电流：400mA左右 |  |  |  |
|  |  |  | 电机堵转电流：800mA左右 |  |  |  |
|  |  |  | 车轮直径：65mm |  |  |  |
|  |  |  | 小车尺寸：200 x 170 x 105mm(长宽高) |  |  |  |
|  |  |  | 小车底盘离地面高度：13mm |  |  |  |
|  |  |  | 小车重：700克（不含电池） |  |  |  |
|  |  |  | 最大载重：800g |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单 |  |  |  |
|  |  |  | Pirate 4WD 机器人移动平台 x1 |  |  |  |
|  |  |  | Romeo BLE 微控制器 x1 |  |  |  |
|  |  |  | DF05BB 标准舵机 x1 |  |  |  |
|  |  |  | URM37 V4.0 超声波传感器 x1 |  |  |  |
|  |  |  | URM超声波模块支架 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 磁性 Micro-USB线 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 杜邦线 (10根) x1 |  |  |  |
| 23 | 履带机器人平台 | 定制 | 1、履带机器人平台不但可以使用当前流行的Arduino控制器，也可以使用Raspberry pi等其他控制器控制。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 2、机身采用高强度铝合金材料，高速电机加优质塑料履带，运动灵活快速，性能卓越的悬挂系统能让机器人轻松的翻越障碍物，适应大部分不规则场地。履带机器人平台机身设计多种安装孔，兼容各种传感器、舵机、云台和主控板控制器安装(例如Romeo控制器、Raspberry Pi控制器)。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、电压输入：3-8V DC |  |  |  |
|  |  |  | 驱动轮直径 : 43mm |  |  |  |
|  |  |  | 最大行驶速度 : 36cm/s |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：225*220*108 |  |  |  |
|  |  |  | 重量：780g |  |  |  |
|  |  |  | 3、配件： |  |  |  |
|  |  |  | 不少于两个电机，两个主动轮，四个悬挂轮，6节电池盒带DC2.1插头 |  |  |  |
| 24 | arduino电子元件入门学习套件 | 定制 |  | 2 | 套 |  |
|  |  |  | ≥15课时配套高品质教程，配套电路连接项目卡，开源课程使用到的代码 |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | 1x arduino控制板（≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，高品质沉金工艺，焊接牢靠，无铅工艺，高品质钽电容）， |  |  |  |
|  |  |  | 1x 多功能扩展板（引出14个数字io口，6个模拟io口，可直接插到控制板上，扩展板自带万用板功能，可随意焊接元件，自带面包板，方便接线） |  |  |  |
|  |  |  | 1x 红外接收头 |  |  |  |
|  |  |  | 4x 4脚直插轻触按键 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 环保光敏电阻 |  |  |  |
|  |  |  | 2x 振动开关（绿色） |  |  |  |
|  |  |  | 1x 数码管共阳 |  |  |  |
|  |  |  | 1x LM35DZ精密温度传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 高品质实验跳线 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 6节AA电池盒 |  |  |  |
|  |  |  | 20x 直插电阻-220R |  |  |  |
|  |  |  | 20x 直插电阻-4.7K |  |  |  |
|  |  |  | 20x 直插电阻-10K |  |  |  |
|  |  |  | 20x 直插电阻-1K |  |  |  |
|  |  |  | 红黄绿色各3个 直插LED |  |  |  |
|  |  |  | 1x RGBLED共阴 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 9g微型舵机 |  |  |  |
|  |  |  | 1x mini遥控器 |  |  |  |
|  |  |  | 1x USB线 AtoB方口 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 继电器 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 无源蜂鸣器 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 电机的扇叶 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 直流电机 |  |  |  |
|  |  |  | 3x 电位器 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 公母头面包线 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 实验面包板 |  |  |  |
| 25 | arduino电子模块中级学习套件 | 定制 | 17款全新升级的传感器模块，沉金工艺，友善的标识，精选的元件。 全新包装，包含厚实收纳盒和元件清单。 重新编写的教程。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | ≥16课时配套精致教程，贴合初学者的学习习惯。从Arduino的原理、实验材料、硬件连接、硬件工作原理和程序编写等角度详细讲解，让初学者真正掌握Arduino的应用，进而举一反三。 |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | arduino控制板（≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，高品质沉金工艺，焊接牢靠，无铅工艺，高品质钽电容） 1个 |  |  |  |
|  |  |  | io扩展板（兼容arduino uno控制板，引出≥6路模拟口，≥14路数字口，集成xbee插口，集成蓝牙/APC接口，引出SD卡模块接口，引出≥两路I2C接口，兼容3.3v控制板及5v控制板，集成舵机单独供电接口，集成无线模块串口使能开关） 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 数字温湿度传感器（数字信号输出，温度范围0-50℃，湿度范围20-90%） 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 环境光传感器模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 数字人体红外热释电运动传感器模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 红外遥控套件 1个 |  |  |  |
|  |  |  | MIC声音传感器模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 气体传感器模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 10A大电流继电器模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 数字按钮模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 数字蜂鸣器模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 火焰传感器 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 数字震动传感器 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 数码管模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 数字食人鱼红色LED发光模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟角度传感器 V1 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟压电陶瓷震动传感器 1个 |  |  |  |
|  |  |  | I2C LCD1602液晶模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | TowerPro SG90舵机 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 6节5号电池盒 1个 |  |  |  |
|  |  |  | USB线 1根 |  |  |  |
|  |  |  | 单芯优质杜邦线 5根 |  |  |  |
| 26 | Genuino 101入门学习套件 | 定制 | （套件不少于18个组件） | 2 | 套 |  |
|  |  |  | （套件有不少于14课的专为套件定制的教程，教程包含不少于11个小项目） |  |  |  |
|  |  |  | （各传感器及扩展板pcb使用沉金工艺制作，品质优良，各主要模块均使用防静电包装，有效防止静电损伤，各传感器接口统一，使用带分区的精美塑料盒包装，方便收纳） |  |  |  |
|  |  |  | (支持ardublock图形化编程，Process及arduino ide代码编程等） |  |  |  |
|  |  |  | 套件包括： |  |  |  |
|  |  |  | 主控板（使用双核处理器，兼容Arduino，CPU集成六轴加速度计/陀螺仪与蓝牙4.1模块，引脚工作电压3.3V，兼容5V信号输入）*1，io扩展板（兼容arduino控制板，引出≥6路模拟口，≥14路数字口，集成xbee插口，集成蓝牙/APC接口，引出SD卡模块接口，引出≥两路I2C接口，兼容3.3v控制板及5v控制板，集成舵机单独供电接口，集成无线模块串口使能开关）*1, |  |  |  |
|  |  |  | 蓝牙无线下载器（TI CC2540蓝牙4.0芯片，工作频率：2.4GHz，可直接通过蓝牙无线与主控板进行通讯）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 180度舵机（金属齿轮，堵转扭矩: 1.8 kg / cm (4.8V)），数字蜂鸣器模块（有源蜂鸣器，兼容3.3V和5V两种供电）*1，光线传感器模块（模拟电压输出，反应时间：15us，感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux）*1，模拟声音传感器模块（模拟电压输出，具有输出大小调节电位器）*1，模拟角度传感器模块（基于电位器旋转角度输出模拟电压信号，旋转角度0-300）*1，数字按钮模块（输出数字信号，带信号指示灯，带键帽）*1，红外接近开关（输出数字信号，距离可通过旋钮调整，探测距离3-80cm）*1，人体红外热释电传感器模块（输入电压：3.3~5V，最大6V，输出电压：高电平3V，低电平0V，感应角度：100°，感应距离：7米，输出指示灯：高电平点亮）*1，温度传感器（直接输出模拟电压信号，灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度）*1，LED模块（集成限流电阻）*3，数字传感器连接线（一头3pin2.54杜邦线母头，一头3pin防反接接口，红黑绿三色，与io扩展板上数字口对应，方便接线，防止反插）*6，模拟传感器连接线（一头3pin2.54杜邦线母头，一头3pin防反接接口，红黑蓝三色，与io扩展板上模拟口颜色对应）*4，高品质USB线缆（1米长，A-B口，一头方口，一头扁口）*1，6节五号电池盒（带DC2.1插头，公头）*1 |  |  |  |
| 27 | 蓝牙金属机械臂套装 | 定制 | 外观： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 1、整机尺寸（收拢状态） ：直径200mm×高270mm |  |  |  |
|  |  |  | 2、机械臂工作范围 ：半径R：41mm~154mm，高度H：0~108mm |  |  |  |
|  |  |  | 3、整机重量 ：1.5kg |  |  |  |
|  |  |  | 4、底座云台最大旋转角度 ：180度 |  |  |  |
|  |  |  | 5、主体结构全部采用铝合金加工而成。 |  |  |  |
|  |  |  | 套件包括： |  |  |  |
|  |  |  | 1、完整的机械结构零件、连接线、开关-------1套 |  |  |  |
|  |  |  | 2、控制板（≥32K Flash，≥2K片内SRAM，≥1K EEPROM，尺寸不大于45*38.5mm，arduino兼容，不少于两路H桥1.5A电机驱动，集成蓝牙4.0，支持蓝牙无线下载程序，≥8路数字io，≥4路模拟io，2路pwm）----------1个 |  |  |  |
|  |  |  | 3、气压传感器----------------------------1个 |  |  |  |
|  |  |  | 4、大力矩金属齿轮舵机--------------------3个 |  |  |  |
|  |  |  | 5、微型MG90金属齿轮舵机------------------1个 |  |  |  |
|  |  |  | 6、完整的底座云台配件--------------------1套 |  |  |  |
|  |  |  | 7、气泵、电磁阀、气嘴、气管、三通---------1套 |  |  |  |
|  |  |  | 8、机械夹持器完整套件--------------------1套 |  |  |  |
|  |  |  | 功能： |  |  |  |
|  |  |  | 1、标准套件中集成了气压吸嘴的所有配件。吸附重量最大可达500克。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、标准套件中集成了机械夹持器，可以轻松做有趣的夹持应用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、我们的机械臂主板集成了蓝牙4.0 。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、可以使用PC、iphone、手柄等多种终端来无线控制机械臂。我们免费提供客户端程序。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、我们免费提供气压吸嘴配件、夹持器配件、核心算法程序、PC端程序、手机客户端，通讯协议， |  |  |  |
|  |  |  | 6、你可以使用arduino代码无限拓展机械臂的功能。比如你可以用机械臂来画画、写字、下棋、帮你夹取物品、甚至在纸上画出数学函数图。 |  |  |  |
| 28 | 物联网开发者套件 | 定制 | 蜂鸣器模块（有源蜂鸣器）*1， | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 数字按钮模块（带蓝色键帽）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字继电器模块（额定负载：10A 277VAC/10A 24VDC）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟角度传感器 *1， |  |  |  |
|  |  |  | 温湿度传感器*1， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟环境光传感器*1， |  |  |  |
|  |  |  | 土壤湿度传感器*1， |  |  |  |
|  |  |  | MQ2气体传感器*1， |  |  |  |
|  |  |  | OLED显示屏（0.5英寸） *1， |  |  |  |
|  |  |  | 三轴加速度传感器 *1， |  |  |  |
|  |  |  | 集成wifi功能主控板，支持3pin防反接接口，支持802.11b/g/n/e/i，支持Wi-Fi Direct(P2P)，支持低功耗，支持IIC接口，可以控制和访问IIC从机设备，支持USB和锂电池供电， |  |  |  |
|  |  |  | 软件部分主要包括以下几个个方面：编译下载、库文件、应用示例。 |  |  |  |
| 29 | Arduino mega开发套装 | 定制 | 不少于35个组件 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 套件包含： |  |  |  |
|  |  |  | Arduino Mega 2560(工作电压：5V, 输入电压 (推荐)：7-12V, 输入电压(范围)： 6-20V, 数字 I/O串口：54 (15路pwm输出口) ,模拟输入口： 16 ， I/O 端口直流电流： 40 mA ， 3.3V端口直流电流： 50 mA， 闪存：256 KB，其中4KB用于bootloader， SRAM： 8 KB ， EEPROM： 4 KB ， 频率： 16MHz ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | Mega IO扩展板（兼容Arduino MEGA1280、Arduino MEGA2560、Arduino MEGA ADK、Google ADK 前半部分兼容Power shield、wifi shield、USB host shield、Motor shield等等， 扩展40个数字3pin IO口（34个舵机接口）及电源， 16个3pin模拟IO口及电源， 1个数字端口外接电源接线柱， 1个数字端口外部供电和板载电源切换开关， 1个ISP下载接口， 3个串口外接接口， 1个复位按钮， 3个Xbee/Bluetooh Bee蓝牙无线数传接口， 1个IIC/I2C/TWI接口， 1个Micro SD卡插座， 扩展面包孔若干， 指示灯（PIN13）， 平面尺寸：130x58mm ） x1 |  |  |  |
|  |  |  | I2C LCD1602液晶模块（模块供电电压：5v，接口: 1个I2C / TWI 两线数据通讯接口，2个gadgeteer接口，I2C接口通讯地址可调：0x20-0x27（出厂默认地址0x20），背光：蓝色,白色字符，对比度:可调节） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字继电器模块（控制信号：TTL电平，高电平通。 触点方式：1H,1Z， 额定负载：10A 277VAC/10A 24VDC ，最大开关电压：250VAC/30VDC ，最大开关功率：2770VA/210W， 最大切换电流：1H 15A/1Z 10A ，触点动作时间：10ms以下 ，触点状态：未通电时常开 ） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字振动传感器（工作电压：3.3V到5V， 尺寸：22*30mm，在静止时为开路（OFF）状态，当受到外力碰触而达到适当震动力时，或移动速度达到适当离（偏）心力时，导电接脚会发生瞬间导通（ON）状态，使电气特性改变，而当外力消失时电气特性恢复开路（OFF）状态 无方向性，任何角度均可以触发工作 适用于小电流电路(二次回路)或(IC)的触发 在常温及正常使用下开关寿命可达10万次(次/1sec) 导通时间：0.1ms 开路电阻：10Mohm ） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字钢球倾角传感器 (工作电压：3.3/5V DC ，模块接口使用PH2.0插座 钢球开关模块角度：2-5度 ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字大按钮模块（工作电压：3.3V到5V， 模块自带指示灯，按下时会亮， 大个头按钮，一流品质 ，数据类型：数字 尺寸：22*30mm ） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字触摸开关 (类型：数字信号 ，供电:3.3-5VDC， 接口模式：PH2.0-3 ，平面尺寸：22x30mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | LED灯模块（模块式，带保护电路）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 数字蜂鸣器模块 (类型：数字信号， 电压：+5V DC， 接口模式：PH2.0-3 ，平面尺寸：30x20mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字贴片磁感应传感器 (工作电压：3.3V到5V 有磁力时模块上的LED会亮 接口类型：数字接口 尺寸：22*30mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 声音传感器（模拟量输出，具有输出大小调节电位器） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟角度传感器(外形尺寸：50x22mm，电源要求：+3.3-5V DC，信号类型：模拟信号，接口模式：PH2.0-3，转动角度：3600°，重量：20g) x1 |  |  |  |
|  |  |  | JoyStick摇杆 (电源要求：+3.3-5V， 接口模式：PH2.0-3， 2轴模拟输出(X，Y)， 1个数字按键输出(Z-Axis)， 外形尺寸：37x25x32mm， 重量：15g ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 火焰传感器 (外形尺寸:30x22mm， 类型：模拟信号， 电源要求: 3.3V到5V DC， 探测距离:20cm（4.8V）~ 100cm（1V）， 能够探测的光谱带：760nm到1100nm， 反馈时间：15us， 接口模式：模拟 ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字红外信号发射模块（工作电压：5V， 调制频率：38KHz， 平面尺寸：25x20mm， 安装孔距：14mm ，接口类型：PH2.0-3， 信号类型：数字信号 ） x1 |  |  |  |
|  |  |  | RGB 全彩灯盘(类型：模拟信号， 供电： 5V DC， 接口模式：4PIN插针， 电流：60mA(单个LED)， 直径：36mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 红外遥控套件 (红外线接收传感器 ： |  |  |  |
|  |  |  | 工作电压：5V， 调制频率：38KHz ，平面尺寸：25x20mm ，安装孔距：14mm， 接口类型：PH2.0-3， 信号类型：数字信号 ；遥控器 ： |  |  |  |
|  |  |  | 按键设置：21个按键（数字0-9、电源、音量等）， 电池类型：优质CR2025环保纽扣电池（容量达160mAh）， 发射频率：38KHz ， 发射距离：>8m ， 有效角度：60度 ， 面贴材料：0.125mmPET（有效寿命2万次） ，工作电流：3-5uA（静态）/3-5mA（动态）， 外形尺寸：86x40mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | W5100扩展板（扩展板工作电压：5v， 以太网插座， 支持Micro SD卡读/写，兼容Arduino标准尺寸控制器，同时支持Arduino Mega系列 尺寸：70x55x30mm ） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 三轴加速度传感器（供电电压：3.3~8V， 数据接口：模拟电压输出， 兼容Arduino 可选灵敏度，±1.5g/6g，通过开关选择 低功耗，工作时电流为500μA，休眠模式下为3μA 高灵敏度，在1．5g量程下为800mV/g ，低通滤波器具有内部信号调理功能， 设计稳定，防震能力强， 模块尺寸：26x37mm ） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 超声波测距模块(工作电源：+3.3V～+5.0V，工作电流：<20mA，工作温度范围：-10℃～＋70℃，超声波距离测量：5~500cm，分辨率：1cm，精度 ：1%，测量间隔：100ms，EEPROM：253字节，通讯接口支持：PWM输出/RS232信号输出/TTL电平输出，尺寸：22mm × 51 mm，重量：25g) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 人体热释电红外传感器 (工作电压：3～5V， 静态电流：50μA， 硬件接口：数字信号输出， 工作温度：0℃～＋70℃ ，电平输出：4V ，无信号输出：0.4V ，感应角度：110度 ，感应距离：7米 ，外形尺寸：28x36mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 3-80cm红外数字避障传感器(接口类型：杜邦3Pin ，消耗电流 DC<25mA，响应时间 <2ms，指向角：≤15°,有效距离3-80CM可调检测物体：透明或不透明体工作环境温度：-25℃~+55℃标准检测物体：太阳光10000LX以下 白炽灯3000LX以下外壳材料：塑料) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟煤气气体传感器 (MQ5) ( 具有输出调节电位器：顺时针调节大，逆时针调节小。 模块供电需要和控制器一致，典型5V ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 9g 舵机(工作电压：4.8V ，转矩：1.6kg/cm（4.8V）， 速度：0.14秒/60度（4.8V）， 使用温度：-30~+60摄氏度， 死区宽度：5微秒， 外形尺寸：23x12.2x29mm， 重量：9g ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 微型直流减速电机 (操作电压： 3~7.5V， 额定电压：6 V， 额定力矩：0.2 kgf.cm 操作环境温度：-10~+60 ℃ 储存温度：-30~+85 ℃ 电机类型：130 最大无负载电流（3V）: 140 mA 最大无负载电流（6V）: 170 mA 无负载转速(3V)：90 rpm 无负载转速(6V)：160 rpm 最大输出力矩：0.8 kgf.cm 最大堵转电流：2.8 A 输出方式：双向轴输出 齿轮齿数比：1：120 输出轴外径：5.4 mm 重量：45 g ) x2 |  |  |  |
|  |  |  | USB 线（A-B型，方口） x1 |  |  |  |
|  |  |  | 2A 电机驱动扩展板(逻辑部分输入电压VD：5V 驱动部分输入电压VS：VIN输入6.5~12V，PWRIN输入4.8~35V 逻辑部分工作电流Iss：<36mA 驱动部分工作电流Io：<2A 最大耗散功率：25W（T=75℃） 控制信号输入电平：高电平2.3V<Vin<5V ，低电平-0.3V<Vin<1.5V 驱动管脚：D4, D5, D6, D7 工作温度：-25＋130℃ 硬件接口：5.0mm间距接线柱 带2.54排针接口，并可以通过杜邦线接入控制信号 驱动形式：双路大功率H桥驱动 引脚占用：D4~D7直接驱动电机 支持PWM/PLL模式电机速度控制 尺寸：55x55mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 水分传感器 (模拟传感器 输出电压范围：0~4.5V（5V供电）；0~3.0V（3.3V供电） 模块尺寸：20X30mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤湿度传感器(供电电压：3.3V 或5V 接口定义：1脚信号，2脚地，3脚电源正 输出信号类型：模拟信号(0-2.3V【2.3V是完全浸泡在水中的电压值】，5V供电)，湿度越大输出电压越大。 使用寿命：大约1年（表面镀金处理，加强了导电性和抗腐蚀性） 模块尺寸：20X60mm ) x1 |  |  |  |
|  |  |  | 6轴电子罗盘(供电电压：3.6~8v 接口电平：3.3v或5v +- 2/4/8g 动态可选量程 +-1.3 to +- 8.1 全量程高斯磁场 16-bit 数据输出 I2C 接口 嵌入式自我测试 模块尺寸20x20mm 9) x1 |  |  |  |
| 30 | Arduino 编程入门版学习套件 | 定制 | 不少于11章配套教程，并开源教程中使用到的代码 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 套件不少于16个组件 |  |  |  |
|  |  |  | 各传感器模块使用统一接口，防反插接口 |  |  |  |
|  |  |  | arduino控制板（Digital I/O 数字输入/输出端： 0~13，Analog I/O 模拟输入/输出端： 0~5，支持USB接口协议及供电(不需外接电源)，支持ISP下载功能、支持单片机TX/RX端子，支持AREF端子，支持六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)，输入电压：接上USB时无须外部供电或外部7V~12V DC输入，输出电压：5V DC输出和3.3V DC输出 和外部电源输入，高品质沉金工艺，焊接牢靠，无铅工艺，高品质钽电容）*1， |  |  |  |
|  |  |  | io扩展板（兼容arduino uno r3控制板，引出6路模拟口，14路数字口，集成xbee插口，集成蓝牙/APC接口，引出SD卡模块接口，引出两路I2C接口，兼容3.3v控制板及5v控制板，集成舵机单独供电接口，集成无线模块串口使能开关）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 红外数字避障传感器（信号类型：数字输出，工作电压：5V DC，电流：<100mA，探测距离：3～80cm）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出）*1， |  |  |  |
|  |  |  | USB线（A-B型，1米长）*1， |  |  |  |
|  |  |  | LED灯模块（带保护电阻）*3， |  |  |  |
|  |  |  | 180度舵机（重量只有9克，输出力矩1.6kg*cm）*1，声音传感器（模拟量输出，具有输出大小调节电位器）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 蜂鸣器模块（数字信号控制的有源蜂鸣器）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字按钮模块（带键帽）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟角度传感器（供电电压：3.3~5v，输出类型：模拟信号，接口模式：PH2.0-3p，转动角度：300°）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 声音传感器（模拟量输出，具有输出大小调节电位器）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 人体红外热释电传感器（检测距离7米，检测角度100度，带指示灯）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 数字钢球倾角传感器（数字信号输出）x1 |  |  |  |
|  |  |  | 6节5号电池盒（带DC2.1插头）x1 |  |  |  |
| 31 | 基础传感器拓展套件 | 定制 | 套件包含如下电子模块： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 数字继电器模块（可直接用arduino数字io口控制，额定负载：10A 277VAC/10A 24VDC ，触点动作时间：10ms以下 ）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字红色LED模块（非直插）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字白色LED模块（非直插）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字绿色LED模块（非直插）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字蓝色LED模块（非直插）， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟灰度传感器（模拟量输出）， |  |  |  |
|  |  |  | LM35模拟线性温度传感器（模拟量输出）， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟光线传感器模块（反应时间：15us， 感应的流明范围：1 Lux to 6000 Lux ）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字震动传感器(Arduino兼容)（数字量输出）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字钢球倾角传感器(Arduino兼容)（数字量输出）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字按钮模块（带键帽，按下输出高电平，松开输出低电平）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字触摸开关Touch(Arduino兼容)（用手指触摸即可输出高低电平）， |  |  |  |
|  |  |  | 数字贴片磁感应传感器(Arduino兼容)（感应磁场存在）， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟声音传感器(Arduino兼容)（模拟输出，根据音量大小输出，可调节灵敏度）， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟一氧化碳气体传感器 (MQ7)， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟电压检测模块(Arduino兼容)， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟压电陶瓷震动传感器(Arduino兼容)， |  |  |  |
|  |  |  | 模拟角度传感器Rotation Sensor V2(Arduino兼容)， |  |  |  |
|  |  |  | JoyStick摇杆(Arduino兼容)， |  |  |  |
|  |  |  | Flame sensor火焰传感器(Arduino兼容)， |  |  |  |
|  |  |  | MMA7361三轴加速度传感器(Arduino兼容)， |  |  |  |
|  |  |  | 人体热释电红外传感器， |  |  |  |
|  |  |  | GP2Y0A21 距离传感器， |  |  |  |
|  |  |  | 土壤湿度传感器(Arduino兼容)， |  |  |  |
|  |  |  | 红色按键模块， |  |  |  |
|  |  |  | 白色按键模块， |  |  |  |
|  |  |  | 水分传感器模块 |  |  |  |
|  |  |  | 以上所有模块的数据接口需完全一样，使用同一根模块连接线可连接所有不同传感器。 |  |  |  |
| 32 | 创客教育比赛比赛套件 | 定制 | 套件包括： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 主控板(Arduino UNO R3)*1，传感器扩展板 V7.1（彩色排针，带3.3V和5V IO 电平选择）*1，L298电机驱动（带散热片）*1，环境光线传感器（模拟量输出）*1，按钮传感器（带帽）*1，温度传感器（线性温度传感器，模拟量输出，测温范围是-40℃到150℃）*1，模拟角度传感器（旋钮输出模拟量）*1，LED模块（带限流电阻）*2，RGB LED模块（共阴）*1， |  |  |  |
|  |  |  | 9g舵机（最大180°）*1，声音传感器（模拟量输出）*1，口香糖电池转接头 *1，纽扣电池电池盒(带三颗电池) *1，IR kit红外遥控套件 *1，带防反插接口（PH2.0）金属齿轮减速电机*2，红外避障传感器（探测距离3～80cm）*1，自锁按键模块（带指示灯）*1，蓝牙串口模块*1，蓝牙模块适配器*1，无源音箱小喇叭 (8Ω3W)*1，录音模块*1，风扇模块（PH2.0接口，软扇叶）*1，无源蜂鸣器 *1，振动开关sw-200D滚珠开关绿色*1，振动马达*1，220欧电阻*10,1K欧电阻*20,1M电阻*5，发光二极管*20，两端长排针*1，铜箔20cm，杜邦线（公公头30根，公母头10根），封口袋若干。 |  |  |  |
|  |  |  | 胶枪套装*1，彩色瓦楞纸若干，绕线棒*1，实验室焊接套装（电烙铁，镊子，焊锡，平口钳，烙铁架带包装） |  |  |  |
|  |  |  | 主控板及传感器使用沉金工艺，元器件焊接更牢靠，线路不易氧化，耐用性高，无铅工艺。 |  |  |  |
|  |  |  | 提供生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件； |  |  |  |
| 33 | 教学无人机套装 | 定制 | 1.四轴教学套件，用于学生DIY制作，经过长时间教学实践，性能稳定，配套课程完善； | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 2.采用高性能开源飞控，带有陀螺仪、加速度计、气压计、指南针、电流电压模块，配置GPS/GLONASS双模定位系统，性能强大，定位精准； |  |  |  |
|  |  |  | 3.动力系统采用高性能无刷电机和高精度自锁桨，并且采用最新无刷电调，可独立调参，带有电子刹车功能，可人为设定电机进角，大幅度提升飞行性能； |  |  |  |
|  |  |  | 4.采用2.4G 7通道遥控器，带有接收机失控保护功能，提升飞行安全； |  |  |  |
|  |  |  | 5.拥有自稳模式、定高模式、定点模式、失控返航等10多种飞行模式，可利用PC和手机地面站对无人机进行操控； |  |  |  |
|  |  |  | 6.作为目前最强大的开源飞控，学生可根据自身的兴趣和能力，加装数传、图传OSD、云台等各类功能，拓展性强。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.含遥控器，遥控器接收机。 |  |  |  |
| 34 | 树莓派开发学习套件 | 定制 | 介绍： | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 物联网世界即将来临，它将比互联网更大。 |  |  |  |
|  |  |  | 如果你有一台计算机，一个鼠标和一个键盘，你拥有使用互联网所需的一切 - 但在物联网世界里，你可以添加传感器到组合，带给你更大的可能性。 |  |  |  |
|  |  |  | 本套件包括开始使用Microsoft Windows 10 IoT和“Azure”云服务所需的所有基本IoT传感器模块。 |  |  |  |
|  |  |  | Raspberry Pi 2 model B x 1 |  |  |  |
|  |  |  | CAT 5 高品质网络连接线(1m) x 1 |  |  |  |
|  |  |  | MicroSD 内存卡 (16GB Class10 SDHC with Adapter) x 1 |  |  |  |
|  |  |  | NILLKIN AC/DC Adapter 5V@2A电源适配器 (American Standard) x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 树莓派扩展板(带arduino，Compatible with RPi 2 Model B) x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 树莓派纯铜散热器x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 高速 HDMI 连接线 (0.75M, 接口镀金工艺) x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 白色数字按钮 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 蓝色数字按钮x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟五按钮模块 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字绿色LED模块x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字红色LED模块 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字蓝色LED模块 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟线性温度传感器 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟角度传感器 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟光线传感器x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟声音传感器 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 夏普红外距离传感器 (10-80cm) x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字继电器模块 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字蜂鸣器模块x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 9g 微型舵机(1.6kg) x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人体红外热释电传感器 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三轴加速度传感器模块 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤湿度传感器 x 1 |  |  |  |
|  |  |  | 三路摇杆模块 x 1 |  |  |  |
| 35 | 虫虫机器人六足版 | 定制 | 六足虫虫机器人套件搭配了带蓝牙功能的微型主控板，3个小舵机，红外距离传感器和光敏传感器。学生需要自己动手组装整个套件，学习传感器的工作原理和舵机的控制，学习用图像化编程软件如Ardublock，mixly对虫虫进行运动控制。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 整个机器小虫可以实现前进、后退、拐弯、避障、寻光等功能。板载蓝牙可实现无线遥控的功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 套件包含： |  |  |  |
|  |  |  | 9g舵机*3 |  |  |  |
|  |  |  | 主控板（尺寸≤29mm*34mm，兼容arduino，集成蓝牙4.0，可无线下载程序及手机蓝牙遥控）*1 |  |  |  |
|  |  |  | 红外距离传感器*1 |  |  |  |
|  |  |  | 光敏传感器*2 |  |  |  |
| 36 | DIY太阳能气象站套件 | 定制 | 基于开源的Arduino平台，用户可以叠加粉尘、PM2.5、紫外线和风速等传感器来扩展它的功能。用户只需将提供的传感模块接入对应的接口，粘帖入提供的代码。稍做调试后即可变成功能强大的气象站。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 另外，该气象站还兼容GPS/GPRS/GSM模块，可通过网络将包含坐标的气象数据发送到你的手机。有经验的玩家甚至可以为该气象站加装wifi和蓝牙功能，让它变成一个物联网气象站。通过网络你就可以随时随地查看某地的气象信息。如果用户想采集多点的气象数据，还可以将多个气象站相联接，构成一个区域性的气象数据采集网络，从而将实时的区域气候数据汇集到某个终端进行保存和分析。 |  |  |  |
|  |  |  | 产品特性： |  |  |  |
|  |  |  | 太阳能辅助供电, 具备睡眠模式，超长待机, 基于Arduino的开源平台，可扩展多种传感器和功能模块, 完整教程，解开气象站的秘密 |  |  |  |
|  |  |  | 套件包括： |  |  |  |
|  |  |  | 1x Platte Board定制主控器（尺寸≤50mm*40mm，电子贴件接口：4路40mA输入输出接口（Z区），4路500mA输出接口(X区) 外接模块接口：≥4路3PIN传感器、执行器接口（S区），≥一路UART接口，≥一路I2C接口，睡眠唤醒接口：1路3PIN传感器接口 (W区） 控制器：≥32k Byte Flash ） |  |  |  |
|  |  |  | 1x mini面包板 |  |  |  |
|  |  |  | 1x LCD1602液晶模块 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 触摸传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 太阳能充电模块 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 3.7V锂电池包 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 温湿度传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 大气压力传感器 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 实时时钟模块 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 3mm AA椴木夹板切割件 |  |  |  |
|  |  |  | 15x 公母头面包线 |  |  |  |
|  |  |  | 10x 公共头面包线 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 铝箔纸 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 蓝丁胶 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 螺丝包 |  |  |  |
|  |  |  | 1x 螺丝刀 |  |  |  |
| 37 | 拆弹专家套件 | 定制 |  | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 套件使用了最常用的开源硬件arduino作为控制器，提供简单好玩的游戏代码，当然也可以自己二次开发，编写更好玩，更有难度的拆弹游戏。 |  |  |  |
|  |  |  | 提供详细制作教程 |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | arduino控制板（≥32K Flash，≥2K片内SRAM，兼容arduino，≥1K EEPROM，高品质沉金工艺，焊接牢靠，无铅工艺，高品质钽电容）*1， |  |  |  |
|  |  |  | io扩展板（兼容arduino uno控制板，引出≥6路模拟口，≥14路数字口，集成xbee插口，集成蓝牙/APC接口，引出SD卡模块接口，引出≥两路I2C接口，兼容3.3v控制板及5v控制板，集成舵机单独供电接口，集成无线模块串口使能开关）*1 |  |  |  |
|  |  |  | I2C LCD1602液晶模块 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字红色LED发光模块 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字蓝色LED发光模块 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字绿色LED发光模块 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字白色LED发光模块 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字蜂鸣器模块 x1 |  |  |  |
|  |  |  | TowerPro SG50舵机 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 炸弹套件转接板 x1 |  |  |  |
|  |  |  | USB线 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 20cm 纸筒 x6 |  |  |  |
|  |  |  | 17cm 纸筒 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 牛皮纸 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 海绵胶 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 黑胶布 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 别针 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 彩虹线若干 |  |  |  |
|  |  |  | M3x16自攻螺丝若干 |  |  |  |
|  |  |  | 气球若干 |  |  |  |
| 38 | MakeyMakey水果钢琴创意套件 | 定制 | Makey Makey 是一款DIY电子套件，它可以把你生活中的点点滴滴全都连接起来，串成一个个生活小项目。接上香蕉，你就有了一个香蕉控制器；接到你家楼梯，把单调的楼梯变成动人的琴键，忙碌的早晨也能享受到片刻的乐趣. | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 需提供国内代理商证明 |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | Makey Makey x1 |  |  |  |
|  |  |  | 鳄鱼夹线 x7 |  |  |  |
|  |  |  | USB 线 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 接线 x6 |  |  |  |
|  |  |  | 手册 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 贴纸 x1 |  |  |  |
| 39 | 蓝牙炫彩灯带套件 | 定制 | 该灯带采用贴片RGB LED，可以独立显示不同颜色。利用集成蓝牙4.0的主控器控制。如果你的手机为IOS7或者Android4.3及以上系统，只要安装专用APP，蓝牙连接BLUNO,就可以让灯带同时变幻多种色彩。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 技术规格工作电压：5V 最大电流：1A(每米灯带）@5V 声音传感器和音频测量，用于频谱分析。 每个LED灯珠附带WS2812控制芯片，可独立控制 每米带60个灯珠，色彩丰富 注意：灯带工作电压为3.3V到6V，但是亮度会有所差异。 |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | 控制器（AT指令集设置多种通讯模式， 支持主从机切换， 支持串口透传， 支持蓝牙远程更新Arduino程序（即蓝牙4.0无线编程）， 支持蓝牙HID ，无需配对，直接与手机蓝牙结合成星型网络 ，支持通过usb更新BLE芯片程序， 配套Android和IOS应用，开放的源码，适合用户二次开发 ） 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟声音传感器 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 音频分析模块 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 3米WS2812灯带 1条 |  |  |  |
|  |  |  | 传感器扩展板V7 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 电源转接头 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 5V@3.6A电源适配器 1个 |  |  |  |
| 40 | 可编程仿生机器人 | 定制 | 一款可组装仿生机器人套件，在组装机器人的过程了解学习机器人构造与运动原理。使用了近十款传感器，通过拟神经元网络运动系统与优化的步态算法，模拟出昆虫的运动方式。丰富的交互模式可以使用户与机器人进行各种各样有趣的互动，同时也可以使用app控制机器人或进行语音控制。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 特性： |  |  |  |
|  |  |  | 拟神经元网络 |  |  |  |
|  |  |  | 五种交互感知 |  |  |  |
|  |  |  | 多传感器信息融合 |  |  |  |
|  |  |  | 自主运动系统 |  |  |  |
|  |  |  | 语音识别控制 |  |  |  |
|  |  |  | 手机智能遥控 |  |  |  |
|  |  |  | 蓝牙无线连接 |  |  |  |
|  |  |  | 技术规格： |  |  |  |
|  |  |  | 处理器：ATMEGA328P |  |  |  |
|  |  |  | 电源：4 节 AAA 电池（另购） |  |  |  |
|  |  |  | 传感器：红外线避障传感器，可见光敏传感器，模拟声音传感器, 数字触摸传感器，三轴加速度传感器等 |  |  |  |
|  |  |  | 传输方式：蓝牙4.0、高速USB |  |  |  |
|  |  |  | 操作环境温度：0~ 40℃（32 到 104℉） |  |  |  |
|  |  |  | 操作环境湿度：低于85%（不结霜） |  |  |  |
|  |  |  | 安装尺寸：223 × 126 × 150 mm |  |  |  |
|  |  |  | 安装重量：206 g |  |  |  |
|  |  |  | 配送清单： |  |  |  |
|  |  |  | 机器人组装套件 x1 |  |  |  |
|  |  |  | 用户使用手册 x1 |  |  |  |
| 41 | 作品展示柜 | 定制 | 尺寸约1000×500×2000mm，根据现场实际需要定做，顺应学校弧形玻璃面，使用钢材料做支架，钢化玻璃做托板；带锁 | 2 | 个 |  |
| 42 | 工控机 |  | 迷你主机工控主机组装 双核N2830 4G内存+64G固态硬盘板型MINI-ITX（迷你型） | 2 | 套 |  |
| 43 | 监控设备套装 | 海康威视/大华/天地伟业 | 400万POE监控设备套装16路网络高清摄像头家用夜视器，6TB，400万像素 超高清画质 即插即用 | 1 | 套 |  |
| 44 | RFID超高频手持机 | 韬普、凌康、和亦弛 | 电池：6000毫安 处理器：四核1.3GHz高性能处理器 操作系统：Android 4.4 内存：8GROM-1G RAM 显示屏：3.5英寸 640*960分辨率 工业级电容屏 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 工作频段：902MHz～928MHz |  |  |  |
|  |  |  | 符合标准：ISO 18000-6C 天线参数：圆极化天线2dbi/线极化1.4dbi |  |  |  |
|  |  |  | 工作温度：-20℃～60℃ |  |  |  |
|  |  |  | 存储温度：-30℃～70℃ |  |  |  |
|  |  |  | 环境湿度：5%～95%RH，无凝露 读取距离：2.5米以内 写入距离：0.8米以内 |  |  |  |
|  |  |  | 通讯接口：蓝牙、WIFI |  |  |  |
|  |  |  | 提供原厂三年售后服务承诺函。n |  |  |  |
| 45 | RFID超高频门禁通道 | 韬普、凌康、和亦弛 |  | 4 | 套 |  |
|  |  |  |  尺 寸：1550×500×80mm |  |  |  |
|  |  |  |  重 量：60KG（一对） |  |  |  |
|  |  |  |  工作频段：902MHz～928MHz |  |  |  |
|  |  |  |  符合标准：ISO 18000-6C |  |  |  |
|  |  |  |  工作温度：-20℃～60℃ |  |  |  |
|  |  |  |  存储温度：-30℃～70℃ |  |  |  |
|  |  |  |  环境湿度：5%～95%RH，无凝露 |  |  |  |
|  |  |  |  供电电源：AC 220V±10% 55Hz |  |  |  |
|  |  |  |  整机功耗：约45W |  |  |  |
|  |  |  |  通讯接口：RS-232(DB9) RJ45 |  |  |  |
|  |  |  |  设备可靠性（MTBF）：>10000小时 |  |  |  |
|  |  |  |  单通道门禁宽度：800～1500mm |  |  |  |
|  |  |  | 读写器模块基于R2000芯片开发（有自主知识产权，提供专利证书复印件） |  |  |  |
|  |  |  | 提供原厂三年售后服务承诺函 |  |  |  |
| 46 | RFID抗金属标签 | 韬普、凌康、和亦弛 | 支持18000-6c协议，工作频段：902MHz～928MHz，耐高温300度 | 400 | 张 |  |
| 47 | 机柜 |  | 国产；21U 豪华型网络机柜；颜色：灰白色 | 3 | 套 |  |
| 48 | 多媒体讲台 |  | 尺寸：1100x770x1030（mm）；优质河北钢铁SPCC钢材1.2mm-1.5mm冷轧钢板 1、盖门采取翻转方式 | 3 | 套 |  |
|  |  |  | 2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标20英寸机架 。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-22寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 |  |  |  |
|  |  |  | 7、键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 |  |  |  |
|  |  |  | 8、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,无需钥匙开启。 |  |  |  |
|  |  |  | 9、桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 |  |  |  |
|  |  |  | 10、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 |  |  |  |
| 49 | 投影幕 |  | 1、120寸电动幕比例4:3，投影面积244X183(cm)，幕面增益1.1倍，视角大于120度，进口幕料；2、可选配手动控制，无线遥控装置，操作灵活；3、保修伍年，人为除外,终身服务。 | 2 | 套 |  |
| 50 | 液晶投影机 |  | 投影画面尺寸 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 30-300英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 国标亮度(ANSI流明)2600lm |  |  |  |
|  |  |  | 标准分辨率1080P |  |  |  |
|  |  |  | 对比度50000:1以上 |  |  |  |
|  |  |  | 投影光源UHE灯泡 |  |  |  |
|  |  |  | 显示技术三片LCD |  |  |  |
|  |  |  | 是否支持2D转3D Y |  |  |  |
|  |  |  | 灯泡寿命 |  |  |  |
|  |  |  | 4001-6000小时 全高清 投影机 （3LCD 2600流明 1080P分辨率） |  |  |  |
|  |  |  | 配2米以上的投影机吊架（配万能架） |  |  |  |
|  |  |  | 3年免费保修 |  |  |  |
| 51 | 中控 |  | 采用主流的SMT贴片技术，系统经过严格的ERC检验，以保证系统的稳定性。 | 3 | 套 |  |
|  |  |  | 该系统采用一体化设计，小巧灵便，高度集成，内置3X2 VGA切换模块，1X1视频管理，2X1音频切换模块，可独立编程的RS-232控制功能，同时增加了控制代码的宏处理功能，独立的投影机管理功能，内有系统电源的管理及电动幕的控制功能。操作面设计有万能电源座、VGA、立体声座、USB、NET等接口，该系统采用铝拉丝高档面板，不锈钢按键。 |  |  |  |
|  |  |  | 产品参数： |  |  |  |
|  |  |  | ● 3X2 VGA ，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器。 |  |  |  |
|  |  |  | ● 1X1 VIDEO，阻抗75Ω，带宽100MHz |  |  |  |
|  |  |  | ● 2X1 AUDIO，频响20Hz～20kHz +1/-3dB |  |  |  |
|  |  |  | ● 1路麦克风输入 。 |  |  |  |
|  |  |  | ● 铝拉丝面板，9个不锈钢按键。开口尺寸：190*60MM |  |  |  |
|  |  |  | ● 1路可编程RS232控制功能 |  |  |  |
|  |  |  | ● 银幕升、降、停控制 |  |  |  |
|  |  |  | ● 面板集成万能电源座、网络口、USB口、VGA口、立体声座等接 |  |  |  |
| 50 | 功放 |  | 产品类别壁挂式音响 | 3 | 套 |  |
|  |  |  | 信噪比95dB |  |  |  |
|  |  |  | 声道系统2.0声道 |  |  |  |
|  |  |  | 播放功能USB有 |  |  |  |
|  |  |  | 材质机箱材质金属 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸主机尺寸（长宽高） |  |  |  |
|  |  |  | 30.5*21.5*50.2cm |  |  |  |
|  |  |  | 主机重量5.7 |  |  |  |
|  |  |  | 其他功能蓝牙功能支持 |  |  |  |
|  |  |  | 特性功能 |  |  |  |
|  |  |  | 音响外观时尚，音质震撼，混响调节，10寸低音3.5寸高音，前置导航孔。大功率功放，USB/SD卡通过卡槽直接连接功放，便可以播放简单方便。 |  |  |  |
|  |  |  | 包装清单 |  |  |  |
|  |  |  | 10英寸音箱*2 功放机*1 话筒*2 10米音箱线*2 一分二音频线*1 506卡包挂架*1 蓝牙适配器*1 防喷棉*2 |  |  |  |
| 51 | 活动白板 |  | 国产 配1.2米*1.8米规格,带活动支架，白、绿两用板 | 3 | 套 |  |
| 52 | 椅子 | 定制 | 规格:Ø300×450H 加厚钢材 四脚钢架，面为25厘兰色三聚氰胺板。 | 80 | 张 |  |
| 53 | 桌椅 | 定制 | 不少于50座的桌椅 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 制作台：八边形，直径不低于1500mm，高不低于760mm。台面材质采用防火板贴面，用2mm厚优质PVC封边条机械封边。台身采用铝木框架结构，镶装E1级饰面板，采用1.5mm厚优质PVC封边条机械封边。 |  |  |  |
|  |  |  | 学生椅（50张）：圆形凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 教师椅（1张）：可承重200kg，亮光电镀碳钢脚； 曲线靠背,清凉透气网，加厚坐垫 柔软/舒适/耐磨； 可升降/360度旋/130度后仰/可调角度高低头枕/PU静音耐磨万向轮 |  |  |  |
| 54 | 布线装修 |  | 三间，合计324平米机房； | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 包括安装静电地板、强电安装、网络布线、 |  |  |  |
|  |  |  | （综合布线采用安普六类原装千兆非屏蔽网络线、三堡六类原装非屏蔽水晶头；联塑优质线管、线槽\网络布线及强电工程人工安装调试费等）提供强电弱点布线标识和施工标识；强电弱电分开走线相隔不少于15mm，分别加联塑线管或线槽； 机柜里的网线需要预留1.5m，综合布线学生电脑桌上方进线，电脑桌里的网线需要预留1.5m； |  |  |  |
|  |  |  | 每3个座位需铺设一条备用网线至交换机。含2间机房布每间铺设2根光纤线至楼层交换机的光纤模块、材料和施工，平均每间机房至楼层交换机100米。 |  |  |  |

# 第三章  投标人                                  一、说明

1．项目名称

1.1本招标标的为东莞理工学院城市学院创客实验室，详细要求见《用户需求书》。

2．定义

2.1招标人：东莞理工学院城市学院。

2.2投标人：指响应招标、参加投标竞争的依法成立的法人或其他组织。

2.3 评标委员会：由招标人自行组织的专门负责本次招标评标工作的评标小组。

2.4日期：指公历日。

2.5时间: 指北京时间。

2.6合同:指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式是指专人递交标书。

3．合格的投标人

3.1投标人在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的单位。注册资金100万或以上，提供营业执照副本复印件加盖公章。

3.2提供投标人税务登记证（国税和地税）、组织机构代码证的复印件加盖公章。

3.3投标人必须在近2年内，至少完成过 2例类似案例工程（要求合同总金额10万或以上），提供合同复印件和验收报告备查。

3.4投标人必须提供所投产品的代理（或授权）销售证明（产品制造商除外）。

3.5投标人如非广东省注册企业，须在（广州、深圳、东莞）地区设

有固定长期的售后服务处（提供有效的工商注册资料证明）

3.7凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：

①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

3.8投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。

3.9如投标单位提供的证件不真实或提供假证，其投标将是无效投标。

4．合格的货物和服务及验收

4.1供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准 、行业标准。供应商负责办理所有货物的进口及商检手续。

4.2供应商必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式版本。

4.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。

4.4投标人应保证,招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.5投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.6货物验收。

4.6.1验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

4.6.2在验收时，供应商应向用户提供货物的相关资料，按用户提出的方式验收。

4.6.3由用户对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，用户有权拒绝接受。

4.6质保期。

4.6.1质保期3年。质保期的起始计算日期为货物通过验收交付使用日。质保期内报价人进行质量“三包”。保修期内，报价人负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

二、招标文件

5．招标文件构成

5.1招标文件包括：

投标邀请函；用户需求书；投标人须知；投标文件格式。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

6．招标文件的澄清

6.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于递交投标文件截止时间5天前以书面形式（须加盖投标人公章）向招标人提出书面澄清要求，逾期则视为接受招标文件所有内容。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于递交投标文件截止时间3天前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7．招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，在递交投标文件截止时间3天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

8.2 在投标文件中以及所有投标人与招标人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

9.1.1 价格部分文件

（1）投标报价总表；

（2）报价明细表。

9.1.2 商务部分文件

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书及身份证复印件；

（3）授权委托书及受委托人人身份证复印件；

（4）投标人资格证明文件；

（5）业绩表；

（6）商务差异表。

9.1.3 技术部分文件

（1）投标人声明格式；

（2）投标货物说明（具有数量、品牌、型号、配置性能等但不能出现报价）；

（3）技术方案；

（4）交货期（施工计划）及其保证措施和培训计划；

（5）设备技术参数差异表；

（6）拟安排本项目技术人员情况表；

（7）供货事项；

（8）质量保证。

9.2供应商应如实详细提供第9.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。

9.3对招标文件“用户需求”部分做出书面响应，包括但不限于招标时主要服务需求等。

10．投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。价格部分文件应在招标方提供的清单上填写。

11．投标文件的份数和签署

11.1投标人应提交一套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）、三套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）的投标文件。

11.2投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标单位的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标单位公章。

11.4除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权委托人签字。

11.5传真或电传的投标文件将被拒绝。

12．投标报价说明

12.1本次招标，投标人就全部货物进行报价，少报无效。

12.2报价为交钥匙价。应包含：设备购置费、安装调试费、培训费、各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)和售后服务费等。

12.3若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

12.4投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5中标后开出的所有发票都须与中标供应商的名称一致。

13．投标货币

投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价。

四、投标文件的递交

14．投标文件的装订、密封和标记

14.1投标文件的装订要求。投标文件必须装订成册，其中价格部分文件须单独装订成册，出现掉页或漏页的由投标人自己承担。

14.2投标人应将投标文件的正本、所有副本分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

14.3在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)  采购编号： DGUT-CY-20170703002；

(2)  项目名称：创客实验室；

14.4如果投标文件没有按本报价须知第14.1～14.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15．递交投标文件截止时间

15.1本次招标的递交投标文件截止时间为2017年7 月28日17:00前（北京时间）；

16．迟交的投标文件

招标人在本须知第15条规定的递交投标文件截止时间以后送达的投标文件，将被拒收并退回给投标人。

17．投标文件的补充、修改与撤回

17.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第14条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

17.3在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

### 五、评标

18．投标文件的有效性

★实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

★如发现投标文件未按照本须知第14条的要求密封和标记的，其投标将被拒绝。

19．评标委员会与评标方法

19.1评标委员会。

19.1.1本次招标由招标人组建评标委员会。

19.1.2评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。

19.2评标方法

19.2.1评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

19.2.2评标办法:按照评标程序的规定和依据评分标准,各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

19.2.3评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

20．投标文件的评审

20.1 投标文件初步评审。

20.1.1资格性检查。评标委员会依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.1.2符合性检查。评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。如主要内容不满足用户需求书的要求，以及重要指标有重大偏离或保留的，评标委员会可以否决该投标，视为无效投标文件。

20.1.3投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标:

- 递交投标文件份数不足、未按照招标文件规定的要求签署和盖章的或未按照本须知第14条的要求制作投标文件的;

- 投标报价超出预算的;

- 超出经营范围投标的；

- 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

- 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

- 无投标报价表或分项报价表的；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 所提供的必要资格证明资料无效或不齐全的；

- 主要内容不满足招标文件用户需求中打★号条款要求，或重要指标有重大偏离或保留的；

- 投标价不是固定价或投标方案是可选择的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

20.2 投标文件的澄清。

20.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第20.2.2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

20.2.2投标文件计算错误的修正

20.2.2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

20.2.2.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2.2.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并不影响评标工作。

20.3投标文件的比较与评价。

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3.1技术评分:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

20.3.2商务评分:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

20.3.3价格评分: 评标委员会对通过资格性检查和符合性检查的投标文件的投标报价进行评审，如某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。否则，评标委员会可以否决该投标报价，视为无效投标文件。

评标委员会对合格的投标人的投标报价进行详细分析、核准，检查其是否存在累加的算术错误，评标委员会将修正后的所有投标人的报价。调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。进入价格评比投标人的投标价格最低时的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。

综合评估分=商务评分（10）+技术评分（30）+价格评分（60）。

商务评审内容：（10分）

| 评审事项 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司注册资本(1分) | 公司注册资本≥100万，得1分，低于100万的，得0分 |
| 2 | 公司财务状况(3分) | 近3年公司财务状况，根据投标人提交的财务报表进行评价（以提供会计师事务所审核过的财务报表为准）连续3年盈利得3分，连续2年盈利得2分,1年盈利得1分，没有盈利得0分 |
| 3 | 售后服务计划（2分） | 有完善的售后服务计划，响应时间，服务方式，人员安排，有清晰的说明，优得2分，良得1分，一般得0分。 |
| 4 | 本地服务能力(2分) | 在东莞具有固定售后服务机构，以售后服务机构的营业执照复印件（加盖售后服务机构公章）或租赁合同为准，得2分。在广东省内有固定售后服务机构的得1分。其它0分。 |
| 5 | 业绩经验(2分) | 近3年有类似业绩（校园项目）超过3个得2分，1-2个得1分，没有得0分。（提供销售合同、中标通知书及用户验收报告的复印件加盖公章，原件备查）。 |

技术评审内容：（30分）

| 类别 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 | 对招标文件的响应程度（10分） | 对照各投标人投标文件的技术参数（打“★”号的除外），不满足招标文件要求的，每一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 所投产品的稳定性、先进性、可靠性和实用性（10分） | 根据投标人所投产品的品牌、档次、性能进行评比，优得10分，良得6，一般得3分，差得0分。 |
|  | 技术力量支持情况 | 根据投标人提供的技术力量支持（如技术人员、服务人员的配置情况、经验等）进行评价。优得5分，良得3分，一般得1分，差得0分。 |
|  | （5分） |  |
|  | 实施措施及质量保证（5分） | 实施计划质量保证承诺详细完善得5分，实施计划质量保证承诺良好的得3分，实施计划质量保证承诺一般的得2分，无得0分。 |

注：投标设备的技术参数、性能、材质的符合性主要针对用户需求书的技术参数实际情况进行评审。

价格标准分：（60分）

确定基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准评标价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60。

20.4推荐中标候选供应商名单

评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向招标人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

20. 5 招标人根据综合评分情况，由招标人决定中标供应商，并发出中标通知书。

六、合同的授予

21．中标公告及中标通知书

21.1中标人确定后，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

21.2《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

22．合同的签订

22.1 招标人与中标人必须按中标通知书规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

22.2中标单位不能把中标项目分包给其他单位实施。

23．付款

中标供应商交货并经招标人验收合格，办理完验收手续，招标人收到中标供应商开具有效的全额增值税专用发票后，在15个工作日向中标供应商支付95%货款；

余款待质保期满3年后（自验收之日起），10个工作日内无息一次性支付。

24.其他

如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的等等，我司将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

25、招标文件的解释权

本招标文件的解释权属东莞理工学院城市学院。

六  投标文件格式

投标报价格式

1．报价总表

| 项目名称 | 总报价 | 其中 |  |  |  | 总报价大写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备购置费 | 安装调试费 | 售 后 服务费 | 其他 费用 |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

报价明细表格式

（此表为报价格式，投标人应按照需求明细表上填写）

报价明细表

| 序号 | 分项目名称 | 单位 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1此表乃报价总表的明细表。

2如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3单价包含设备购置费、相关配件、安装调试费、售后服务费、税费等其它投标人应考虑的费用。

投标人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日       期：

### 法定代表人身份证明书

致：东莞理工学院城市学院

本证明书声明：注册于                    （国家名称）的　           　（投标人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（相关身份证复印件须附后）。

特此证明

投标人名称（公章）

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

### 投标授权委托书

致：东莞理工学院城市学院

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表            （投标人名称）委托在下面签字的          （受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     供货及安装等相关服务的招标［招标编号为：                 的投标及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于　年　月　日签字生效。

投标人名称（公章）

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

受委托人（签字或盖章）：

职　　　务：

投标函

致：东莞理工学院城市学院

我方确认收到贵方提供的　　　　　　         供货及安装等相关服务的招标文件（招标编号:       ）的全部内容，我方：                   （投标人名称）   作为投标人正式委托　   （受委托人全名，职务）    代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本 壹 套，副本 叁 套，包括如下等内容：

1．价格响应文件；

2．商务响应文件；

3．技术响应文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标编号为                      的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如果有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（五）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　传　　真：

代表姓名：　　　　　　　　　　　职　　务：

投标人（公章）

投标人地址：

授权代表签名：

日　　　期

### 供应商资质证明文件

1．必要资格证明材料

1.1 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证、授权委托人身份证复印件；

1.2非广东省注册企业在广东省设有服务机构或委托的服务机构的证明资料及协议；

1.3所投产品的代理（或授权）销售证明（产品制造商除外）。

1.4投标人必须提供在近3年内，完成过广东地区类似案例工程（要求合同总金额100万或以上），提供合同复印件和验收报告备查。

2．其他证明材料

2.1 投标人近3年经会计师事务所审计的财务报表；

2.2投标人近3年以来类似销售业绩合同和验收报告等证明材料；

2.3投标人拟派往该项目的专业人员及公司主要工作人员名单；

2.4投标人在投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）的说明；

2.5投标人应说明在近两年及现在正在执行的合同中发生的诉讼和索赔案件的具体情况及结果；

2.6 能够证明投标人已具备履行合同所需的人力、物力、财力和技术能力等的证明材料。

投标人近三年来以来相类似业绩表格式

相类似业绩

|  | 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省 |  |  |  |  |  |
| 其它地区 |  |  |  |  |  |

注：须同时提供合同和验收报告为准。

六、商务差异表格式

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求

书”的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实际响应的具体内容 |

投标人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日      期：

### 七、售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

投标人详细写出对此服务提供保障服务的能力（如服务网点数、技术人员等），提供服务的便利性，质保体系及措施及提供安装调试、维护运行的技术指导能力。至少应包括下列几项：

1.投标人对自己提供货物实行“三包”的说明。

2.可向用户提供的优惠条件程度（备品、配件、专用工具等的供应）。

3.制造商是否建立专门的售后服务机构（售后服务机构的地点、人员）。

4.“质保”期间及之后，用户在正常使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）。

5.“质保”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取。

6……

### 八、技术响应文件格式

投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容做出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1.投标人声明格式

2.投标货物说明

3.投标方案

4.交货期（施工计划）及其保证措施和培训计划

5.设备技术参数差异表

6.拟安排本项目技术人员情况表

7.交货事项

8.质量保证

投标人声明

投标人声明已充分了解[招标编号：     ]货物的技术要求、规格等，以及发包人在《用户需求书》提出的所有要求。投标人愿意在以上条件下接受竞争投标，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

投标货物说明

投标人按用户需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理：（并提供相关产品实物图片及说明书）。

1.产品技术规格及性能：

……

2.产品用材：

……

3.防护措施：

……

此外，投标人还应对所投标货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

技术方案：投标人根据用户需求书编写。

交货期（施工计划）及其保证措施和培训计划

投标人根据用户需求书编写。

技术差异表

技术差异表

投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件要求并对招标文件所需的设备的技术参数作全面响应，投标人必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

技术差异表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实质响应的具体内容 |

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

拟安排本项目技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种 资格证件 | 发证时间及部门 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：须附资格证件复印件和最近社会保险证明文件

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签名：

日期：        年     月     日

交货事项

交货事项

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”交货事项相关内容做出全面响应。包括但不限于以下内容：

1.交货时间：

我方保证签订合同后在满足安装条件下起   日历日内交货。

2.交货地点：

使用单位指定地点。

3.货物验收：

（1）验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

（2）在验收时，供应商应向用户提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

（3）由用户对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，用户有权拒绝验收。

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

质量保证

质量保证

投标人应对“用户需求书”质量保证中所包括的内容但不限于此内容做出全面响应，另外详细说明从制造到质保期每一个环节的质量保证措施。投标人还必须详细说明场地施工工艺及施工措施。

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：