东莞理工学院城市学院

招

标

文

件

采购编号：DGUT-CY-20180621001

项目名称:水泵房改造工程

东莞理工学院城市学院

二Ｏ一八年陆月

- 招 标 公 告

东莞理工学院城市学院对综合馆、报告厅彩钢屋面水泵房改造进行公开招标，欢迎依法在中华人民共和国注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力施工及服务，并能提供及时完善后期服务保障的投标人前来投标。

1.项目名称：东莞理工学院城市学院水泵房改造工程

2.招标编号：DGUT-CY-20180621001

3.招标人：东莞理工学院城市学院

4. 工程概况：学院内有专用水泵房一个，现使用水泵100DL72-20*4台，水泵进出水口DN100；吸水总管DN300；出水总管DN300；高峰时开4台泵（4台水泵有处于过流状态运行情况出现），系统满载运行流量和功率不够，没有备用泵，变频控制柜线路老化且启动电流过大故需改造。

5.投标人资格要求：

（1）投标单位注册资金1000万元或者以上，企业成立时间不低于5年；

（2）投标人必须是广东省注册的企业或非广东省的企业必须在广东省设有售后服务点（以服务点的营业执照或租赁合同（承租方为投标人，租赁有效截止期应在 2018年12月31 日内）为准）；

（3）投标人应具有良好的市场信誉和履约能力；

（4）近三年工程类似水泵改造业绩，20万或以上至少5例；

（5）其他文件资料(如公司自有工程师人员情况等公司实力资料、水泵品牌授权资料等)。

注：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或同一法定代表人的两个及两个以上企业不得同时投标。

6. 本工程招标不接受联合体投标。

7. 报名资料要求：

按照招标公告投标人资格要求提供相关资料做资格预审。

8. 报名截止时间：2018年7月3日（接受网络报名，报名资料发送采购办电子邮箱，地址：xieyan@ccdgut.edu.cn，邮件标题备注投标项目名称及编号）

9. 提交标书截止时间：2018年7月 11 日12：00前（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达东莞理工学院城市学院采购中心。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

10、评标时间：另行通知

11、投标及开标地点：东莞理工学院城市学院

12、联系人：谢老师、陈老师  联系电话：0769-23382668 、23382660，邮箱： xieyan@ccdgut.edu.cn

13、联系地址：东莞市寮步镇东莞理工学院城市学院行政楼315室

东莞理工学院城市学院

2018年6月28日

第二章  投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东莞理工学院城市学院水泵房改造工程 |
| 2 | 招标人：东莞理工学院城市学院 联系人：陈老师、谢老师 电 话：0769-23382668 、23382660 地 址：东莞市寮步镇东莞理工学院城市学院行政楼315室 |
| 3 | 招标范围：附件 |
| 4 | 资金来源：自筹。 |
| 5 | 质量要求：符合设计要求，达到国家和有关部门相关验收标准和规范要求。 |
| 6 | 工期要求：自合同签订生效之日起 20 天内竣工。 |
| 7 | 1）工程完工交验，完成资料归档，工程结算申请报告出具后支付工程合同总价95%； 2）3年质保期，留5%工程合同总价作为质量保修金，保修期满无质量问题无息返还。 3）本工程采取合同总价包干报价。 |
| 8 | 投标有效期: 90天 |
| 9 | 投标保证金金额：贰万元整（¥20000元）。 投标保证金有效期应超出投标有效期30天。 投标保证金于开标前以电汇的方式交至东莞理工学院城市学院。 开户名：东莞理工学院城市学院 账 号：5200 0011 5000 698 开户行：东莞银行松山湖科技支行 |
| 10 | 投标文件份数: 正本份数：1份 副本份数：4份 |
| 11 | 资格标准： （1）投标单位注册资金1000万元或者以上，企业成立时间不低于5年； （2）投标人必须是广东省注册的企业或非广东省的企业必须在广东省设有售后服务点（以服务点的营业执照或租赁合同（承租方为投标人，租赁有效截止期应在 2018年12月31 日内）为准）。； （3）投标人应具有良好的市场信誉和履约能力； （4）近三年工程类似水泵改造业绩，20万或以上至少5例； （5）其他文件资料(如公司自有工程师人员情况等公司实力资料、水泵品牌授权资料等)。 |
| 12 | 资格审查方式：资格预审 |
| 13 | 联合体规定：本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 质保期：叁年。 |
| 15 | 答疑规定：报名成功单位，在2018年7月 5 日 9 ： 30 对招标文件和相关资料的现场召开答疑会，并统一现场勘察。 |
| 16 | 评标方法：评标委员会对通过符合性审查和详细评审的投标人的投标资料，在满足用户需求的情况下，合理价格中标，不保证最低价中标 |
| 17 | 投标文件提交要求： 时间：2018年7月11日12时00分之前（北京时间）。 地点：东莞市寮步镇东莞理工学院城市学院行政楼315室 |
| 18 | 开标时间、地点： 时间：另行通知 地点：东莞市寮步镇东莞理工学院城市学院 |
| 19 | 本工程改造预算上限30万元 |

第三章   投标人须知

一、投标须知

1、工程说明

1.1本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等国家和地方有关工程招投标的法律、法规和管理规定，通过招标方式择优选择施工单位。

1.2施工图（依据甲方指定位置施工、安装）

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第3项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3、投标人资质与合格条件要求

3.1投标人资质见本须知表11项。

3.2本招标工程项目采用本须知表12项所述的资格审查方式确定合格投标人。

3.3投标人必须是独立法人并具有相应的施工资质，严禁任何形式的挂靠行为。投标单位必须具备与资质等级相应数量的工程技术人员，施工设备及周转材料等。

3.4为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合招标文件所要求的资格和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料（投标文件中附复印件，开标时携带原件以备查验,不提供原件或提供虚假资料的按废标处理）：

（1）有关证明投标人法律地位的原始文件副本（包括企业法人营业执照、资质等级证书、安全生产许可证等）。

（2）负责本工程的项目经理职称证明或执业证。

（3）投标人拟承建本招标工程项目近三年完成的工程业绩情况、目前正在履行的合同情况。详细资料包括：工程规模、质量等级与建设单位联系电话及联系人。

3.5参加开标会的法定代表人或授权委托人须持本人身份证，授权委托书及授权人身份证参加开标会。

3.6参加开标会的投标人持优良证书、业绩证明等有关证件（原件）到场（如果有）

3.7投标人提供的优惠条件及承诺。

3.8对招标工程的有关建议。

4.投标费用

无论投标的过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

5.现场踏勘

5.1投标人自行踏勘现场以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的所有费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

二、 招标文件

1. 招标文件构成：

1.1 要求提供的材料、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

1.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致其投标被拒绝。

2. 招标文件的澄清：

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面形式通知招标人。招标人应以书面形式予以答复，同时将该答复提供给每个报名投标的投标人（答复中不标明问题的来源）。

3. 招标文件的修改：

3.1 投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可对招标文件进行修改。

3.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有报名投标的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

3.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可适当延长投标截止时间。

三、 投标文件的编制：

1. 投标文件的构成：

1.1投标文件应由下列部分构成：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）承诺书

（5）投标人简况

（6）项目管理人员资格证书

（7）其他证明材料

（8）己标价工程量清单

（9）施工组织设计

1.2施工组织设计除采用文字表述外可附图表。如：

拟投入本工程的主要施工设备表

劳动力计划表

计划开、竣工日期和施工进度图

施工总平面图

2. 证明投标人合格资格的文件：

2.1 投标人应提供证明其合格和资格的证明文件，包括按有关规定的合格投标人的证明、合格材料和服务的证明、履行合同的资格证明以及“投标须知表”中列出的经验和其它业绩证明。

3. 证明符合招标文件规定的文件：

3.1 投标人应提交符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

4. 投标报价：

4.1投标单位可根据企业具体情况在合理范围内自主考虑优惠报价，但不得低于企业成本；本工程采取合同总价包干合同，投标单位要充分了解施工现场、技术说明、标准图及招标文件要求内容报价、预计可能发生的各项费用等，不得更换招标文件所规定施工材料品牌。

4.2对投标单位因考虑不周而造成预算中的缺项、漏项、少算、漏算或因填写错误而造成的损失均由投标单位承担，招标单位不予调整。

4.3投标合同总价包干包括材料费（含附加层）、机械费、人工费、基底处理费、运输费、装卸费、试验检验费、措施费、综合管理费、利润、税金等全部费用。

4.4投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.5建筑垃圾处理、搭脚手架费等应根据现场条件及有关规定由投标人自行考虑计入投标报价。

4.6所有投标均以人民币报价。

4.7 本项目如有拆旧费用均由中标人承担。

5. 结算方式：

5.1工程结算：所有合同范围内的水泵房改造项目目全部施工完毕并经甲方              验收合格办理完结算手续后15日内，甲方按合同总价要求支付给乙方95％工程款，留5%总价款为质保金，质保期3年。质保期满无任何质量问题后一个月内无息付清剩余尾款。

5.2投标文件所涉及费用的币种均为人民币。

5.3甲方采用甲方采用转账、电汇方式或银行承兑汇票方式支付工程款

6. 投标保证金：

6.1 投标人须在投标截止时间之前提交“投标须知表”规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

6.2 投标保证金：采用电汇形式。

6.3 任何未按要求提交投标保证金的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.4 中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后转为合同履约保证金（竣工验收合格后无息退还）。

6.5 未中标人的投标保证金，将在中标结果确定后15天内原额无息退还。

6.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)中标人未按规定签订合同；

7. 投标有效期：

7.1 投标应自规定的开标日起，并在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标予以拒绝。

7.2 在特殊情况下，招标人可延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

8. 投标文件的签署及规定 ：

8.1 投标人应准备投标文件一份正本和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

8.2 投标文件的正本必须用不褪色墨水书写或打印，并由对投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。副本可采用正本的复印件。

8.3 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

8.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交：

1. 投标文件的密封及标记：

1.1 密封袋内装投标文件正本一份和四份副本。封口处应有投标全权代表的签字或投标单位公章。封皮上注明招标编号、招标项目名称、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

1.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2. 投标截止时间：

2.1 投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。

2.2 招标人推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

2.3 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接受。

3. 投标文件的修改和撤回：

3.1 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

3.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

3.3 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被没收。

五、开标及评标：

1. 开标 ：

1.招标人校内自主组织评委召开开标会，投标人无需现场唱标。

2. 投标的澄清：

在评标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

3. 投标的评价：

评标方法：评标委员会对通过符合性审查和详细评审的投标人的投标资料，在满足用户需求的情况下，合理价格中标，不保证最低价中标。

五、 授予合同：

1. 授标时更改采购数量的权利：

1.1 招标人在授予合同时有权对合同范围内的产品或服务在5%范围内予以增加或减少，但不得对单价、总价或其它的条款和条件做任何改变。

2.  接受和拒绝任何或所有投标的权利：

2.1在特殊情况下,招标人保留在授标之前拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效并拒绝所有投标的权利，招标人对因此而受影响的投标人不承担任何责任。

3. 中标通知书：

3.1 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

3.2 当中标人按规定与招标人签订合同后，招标人将通知所有未中标的投标人，并在中标结果确定后十五日内无息退还其投标保证金。

4. 签订合同：

4.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

4.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

4.3招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 用户需求

用户情况简述

1、学生人数：21000人:

2、商铺70个；

3、食堂6个（共可同时容纳8000人同时就餐）

4、宿舍4900间（6人间）（11栋）（6层）

5、行政楼6层；4卫/层

6、图书馆4层；4卫/层

7、报告厅2层；2卫/层

8、管路长约1.5公里

二、具体要求

1、要求品牌不锈钢泵，扬程不小于65米，功率不小于37千瓦，5台

流量不小于150m³/台

- 气压罐更换——碳钢材料

- 变频控制柜，要求施耐德元器件，ABB或者施耐德变频器

- 进出口管路管件DN150

- 出水口安装压力表，300主管件更换

第五章   合同协议书

甲方：(全称)

乙方：(全称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数              天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金  额 （大  写）：                                   元（人民币）

￥：                                   元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：            年        月        日

合同订立地点：

本合同双方约定                            后生效。

甲      方：（ 公章 ）                      乙      方：（ 公章 ）

住      所：                               住      所：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                 开户银行：

帐      号：                               帐      号：

第六章   投标书格式

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、承诺书

五、投标人简况

六、项目管理人员资格证书

七、其他证明材料

八、己标价工程量清单

九、施工组织设计

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方己仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，    标段我方愿以人民币（大写）        （小写）    元的总价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；工程质量达到           ，工期        日历天。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金缴纳凭证复印件一份，金额为人民币（大写）          元（￥               ）。

4.如我方中标：

4.1我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.2随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

4.3我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

4.4我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.5我方将派出          （项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                     （其他补充说明）。

投 标 人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发出开工通知的时间 | 签定合同后两天内 |
| 2 | 误期赔偿费金额 | 合同价款的万分之五/天 |
| 3 | 误期赔偿费限额 | 合同价款的百分之五 |
| 4 | 工程质量未达到合格标准时的赔偿金 | 合同价款的百分之五 |
| 5 | 工期 | 天（日历日） |
| 6 | 保修期 | 按工程质量保修书执行 |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月    日

三、授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权委托人身份证明

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年    月    日

四、承诺书

为充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，共同维护招投标市场秩序，本单位在参与                                    （项目编号：            ，）招投标过程中特作以下承诺，以保证在招投标活动中无任何违规、违纪行为，接受社会各界监督。若有违反，甘愿接受相应处罚，直至追究相关法律责任。

1.不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2.不以提供不正当利益等方式，向预算编制、审查人员打听预算编制情况，向招标单位谋求不正当利益。

3.在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

4.不提供虚假材料谋取中标。

5.不与投标人之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向日照市招标投标管理办公室和日照市政府采购管理办公室反映。

6.不采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

7.不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。

8.中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

9.中标后，与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

10.主动接受并配合监督部门的监督检查。

承诺单位（盖章）：              法人代表（盖章/签字）：

联系电话：

年   月   日

- 五、工程一览表

投标人名称：                            招标编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 投 标 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价(万元)： |  |
| 2 | 自报质量等级 |  |
| 3 | 施工总工期(日历天)：日历天 |  |
| 4 | 误期赔偿费金额（不得低于招标文件约定）：合同价款的万分之 |  |
| 5 | 误期赔偿费限额： 合同价款的百分之 |  |
| 6 | 达不到自报质量等级的违约金 （不得低于招标文件约定）：合同价格的 % |  |
| 7 | 工程师及资质等级 |  |
| 8 | 保修期 |  |
| 9 | 优惠条件 |  |

备注：投标人必须在规定位置写清投标单位名称，并认真填写此表后单独密封。同时要求在投标文件中提供，以方便开标和评标工作。

投 标 人：                   (盖章)

投标人代表：                 (签字)

日    期：       年      月      日

六、投标人简况

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：.在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

（二）近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |
| 十、现金流量净额 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 | % |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |
| 2.总资产报酬 | % |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |
| 4.资产负债率 | % |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |
| 6.速动比率 | % |  |  |

注：1.本表后应附上三年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附中标通知书和（或）合同协议书的复印件。

3.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

六、项目管理人员资格证书

( 与原件一致的复印件  )

七、其他证明材料

（不统一提供格式）

八、已标价工程量清单

九、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 劳动力计划表

附表三 计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表四 施工总平面图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （ KW ） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三  计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表四  施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。