东莞理工学院城市学院

招

标

文

件

项目编号：DGUT-CY-2020070702

项目名称：3B301、302网络实验室设备更新改造

东莞理工学院城市学院

二Ｏ二Ｏ年七月

# 采购邀请函

各有关供应商：

经批准，现就东莞理工学院城市学院3B301、302网络实验室设备更新改造设备采购项目（采购编号DGUT-CY-2020070702）进行公开招标，欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

一、采购货物及要求详细见用户需求。

报名时间：2020年07月9日至07月18日（节假日除外）。报名地点：东莞市寮步镇文昌路1号，东莞理工学院城市学院行政楼315室。（接受网络报名，报名资料发送采购办电子邮箱，地址：chengq@ccdgut.edu.cn，邮件标题备注投标项目名称及编号）

- 索取文件时应提供以下资料：

（一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

2、投标人参加政府采购活动近三年没有违法记录。

(二)  提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）（三证合一的仅需提供营业执照）。

3、有效授权委托书原件。

4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

四、接受投标文件及标投时间、地点

  - 接受投标文件时间：2020年07月26日17：00时之前；

  - 地点：东莞市寮步镇文昌路1号，东莞理工学院城市学院行政楼315室；

  - 开标时间及地点：另行通知。

五、联系电话：0769-23382660  23382668   联系人：陈老师  谢老师

六、注意事项

- 本次采购，供应商进行一次性报价。

- 必须提供至少一台云主机、三台终端机进行测试，测试时间另行通知。

- 中标通知书送达后，成交供应商必须按照招标人的要求于20日内交货并安装完毕。

- 货物要求

  - 所有货物均需上门交货、安装、施工、调试，含一切必需辅材。均需提供包修、包退、包换等售后服务。

  - 所有货物都必须全新、原装。

  - 每件货物包装箱内附一份详细清单及质量合格证。

- 报价要求

  - 报价应包括：

    - 设备材料购置费（含一切必需辅材）；

    - 安装、施工、调试、运输费；

    - 售后服务费。

    - 供货时间。

  - 以上报价为交钥匙价，含一切税费，以人民币为报价和结算货币。确定成交供应商后，成交供应商不得以任何理由追加材料和辅材等费用。

  - 开出的所有票据（增值税专用发票）应与成交供应商的名称一致。

- 若报价合计与明细不符，以合计为准，小写与大写存在差异，以大写为准。

- 投标保证金

- 投标人在正式提交投标文件之前，须向招标人以银行转账方式缴纳叁万元投标保证金。提交标书时，投标人提供缴款凭证复印件并加盖公章；逾期缴纳将视为自动放弃该项目的投标。不中标者待开标后一次性无息退还，中标者投标保证金将转为履约保证金待项目验收合格后随合同款项一同无息支付。

- 投标保证金收款帐户资料如下：

收款人名称：东莞理工学院城市学院。

开户银行名称：东莞银行松山湖支行。

开户银行帐号：520000115000698

七、投标文件

- 供应商应提供以下投标文件正本一份和副本三份。正、副本内容完全一致，一旦正本与副本有差异，以正本为准。一份正本与三份副本必须密封包装，缺少份数的报价文件无效。

- 投标文件包括以下内容：

    - 投标承诺书；

    - 报价总表（只报总价，不报品目详细价）；

    - 报价明细表；

    - 货物交货期及安装；

    - 售后服务措施及承诺；

    - 从业人员及技术人员状况；

    - 资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、软件开发单位或代理单位资格文件、经营业绩等；

    - 其它优惠条件或需说明的其他内容。

    - 投标人须根据项目需求实事求是的给出相应云桌面的产品设计方案，中标方中标后需进行产品实机测试，若测试结果与应标参数不符的将作为虚假应标处理，所交投标保证金作为处罚金全部扣除。

- 投标文件必须是书面打印并装订成册，正本每页必须盖有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，副本盖骑缝章，否则将导致投标无效。不接受电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件。投标文件必须在规定的时间前送至东莞理工学院城市学院行政楼315室签收，迟到者拒收。

八、评标

（一）本次招标，采用满足参数要求低价中标原则。

（二）确定成交供应商后三个工作日内由东莞理工学院城市学院采购中心发出《中标通知书》。

九、合同的签订和履行

（一）成交供应商不得将成交项目转让他人，也不得将成交项目肢解后转让他人。

（二）收到成交通知书后，成交供应商与使用方按通知要求签订合同。合同签订的依据为谈判文件、报价文件、谈判记录及补充说明等。

（三）合同签订后，供需双方均应严格按合同履行。

十：付款方式

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，十五个工作日内凭全额增值税普通发票向中标供应商支付合同总价的95%，余款待三年质保期满后十五个工作日内支付。

# 附件：

- 用户需求书

- 投标文件格式

1、投标承诺书

2、商务技术条款偏离表

3、报价总表

4、报价明细表

5、售后服务措施和承诺

6、从业人员及其技术资格一览表

7、其它资格证明材料

8、诚信投标承诺函

三、合同格式（供参考）

附件一、　　　　　　用户需求书

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训室云终端 | 华为、H3C、中兴、联想 | 硬件模块一、配置需求CPU：x86架构双核处理器，CPU主频≥2.4GHZ；内存：≥2GB；硬盘：≥8GB（SSD）；图形：Intel HD Graphics集显，HDMI、VGA接口各一个，分辨率支持1920*1080；网络接口：集成千兆网卡，RJ45；USB接口：USB 2.0≥4个；USB 3.0≥1；其他接口：耳机接口≥1，个麦克风接口≥1个；具备嵌入式云桌面登录系统；为保障售后服务，与云桌面系统软件同品牌；通过3C国家强制性产品认证，CQC认证。（提供证明或截图并加盖公章）系统模块为保证办公性能和需求，单台服务器可以虚拟多个真实PC的运行和操作环境，支持虚拟Windows Windows 10等操作系统环境，支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、修改和删除功能；支持所有终端上电自启，支持通过管理平台对于所有终端实现一键远程开机、关机，支持云桌面一键重启、重置等功能，断线后自动重连。 ★整机原厂五年现场保修。24小时响应。 - 屏幕尺寸：23寸或以上宽屏显示器2、分辨率：≥1920*1080;鼠标键盘 USB接口 软件支持超融合架构，多台服务器组成集群。不需要依赖第三方软件运行。（提供证明或截图并加盖公章）管理员可以通过Excel文件批量导入账号信息,实现批量开户功能。支持通过自动方式根据虚拟机模板批量部署多个相同的学生桌面；支持对虚拟机批量操作，创建、重启、删除、设定IP等操作，同时支持自定义学生桌面配置，包括CPU和内存等配置；管理平台支持查看服务器主机CPU、内存、网络及存储等硬件的详细信息；管理员可以根据不同的教学场景制作相应的独立教学模板。支持虚拟Windows 7、Windows 10等主流操作系统环境；软件需获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）等国家权威检测机构测试证书，确保软件产品质量和厂家的技术能力；（提供证明或截图并加盖公章）获得国产可控服务器兼容性认证，利于促进全国产化，满足自主可控的国家战略；（提供证明或截图并加盖公章）管理员可以通过Excel文件批量导入账号信息,实现批量开户功能。支持与UPS设备联动功能：系统能够自动侦测UPS工作状态，当出现突发停电时，能够根据设定策略，自动关闭桌面云系统服务和物理主机；提供相关截图证明并加盖设备厂商公章为了方便用户使用及账号统一管理，软件能够与企业微信或者阿里钉钉对接，终端用户通过扫码认证，进行登录操作；（提供证明或截图并加盖公章）可在服务器端设置每台云终端的显示分辨率和色彩。支持桌面云终端反向修改显示分辨率，以适应某些软件必须运行在特定分辨率下的要求。支持GPU直通，能够在Windows10桌面下正常使用直通后的GPU；（提供证明或截图并加盖公章）支持识别USB复合设备，以适应医院使用场景下多种外设，例如手写板、读卡器、扫描枪等的接入；（提供证明或截图并加盖公章）在云服务器端可以设置客户机禁止共享，U盘可以设置禁用和只读两种模式；（提供证明或截图并加盖公章） | 台 | 100 |  |  |
| 2 | 教学软件 | 华为、H3C、中兴、联想 | 教学内容展示模块：支持屏幕广播，网络影院，视频直播，语音直播，电子教鞭，电子画板，学生演示，分组语音教学等功能；师生互动模块：支持发布消息，点对点教学辅导，电子举手，击鼓传花小游戏等功能；作业管理模块：支持作业上传，收取作业、作业评分等功能；课堂随考：支持电子调查、电子抢答，分组讨论、主题讨论等功能。课堂管理模块：支持远程监控，语音监听，黑屏警告，禁止使用浏览器，访问网址黑白名单，老师批量打开学生机程序或网址，禁止使用USB，一键锁屏，电子点名，一键开关机等功能； | 套 | 2 |  |  |
| 3 | GPU服务器 | 华为、HP、IBM、H3C、联想 | 服务器形态：4U机架式服务器； 处理器：配置2颗Intel Xeon Scalable 4215处理器，主频≥2.5GHz，核心数≥8核，单用户4核； 内存：主板集成≥24个DDR4内存插槽，配置320GB内存，8G； 硬盘：整机可提供12个3.5"盘位机箱或24个3.5"盘位机箱，本次配置6块4TB 3.5"SATA硬盘，2块300GB 2.5” SAS硬盘，2块960GB 2.5“ SSD硬盘。 RAID功能：配置1块SAS3008子卡，不占用标准PCIE外插卡槽位；配置1块1GB缓存raid卡，支持RAID0/1/10/5,带电池。 IO扩展：支持≥21个标准PCI-E3.0 X16插槽，PCI-E插槽链路信号上提供至少20个PCI-E3.0 X8和1个PCI-E3.0 X16，支持≥20张全高全长单宽GPU卡，或≥10张全高全长双宽GPU卡，并提供电源接口； 网络：提供一个OCP网络子卡插槽，配置1块10Gb双端口电口万兆网络子卡，不占用标准PCI-E插槽；配置1块1Gb四端口电口兆网卡； 电源：4个≥1600W白金电源,支持3+1，2+2冗余； 管理功能：支持远程管理控制，支持IPMI2.0协议。 ★服务器整机原厂五年现场保修。24小时响应。 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 实验室智能化管理平台 | 华为、H3C、中兴、诺星 | Norhtstar ILMP-N2.0，内含2点授权；1.平台网站架构：支持国际通用标准，为学校提供平台网站架构模板用户提供的素材修改定制；2.采用多层B/S服务体系结构，实现应用处理功能分布在网络上，服务器端提供数据存储、数据处理能力，客户端提供用户服务。3.采用标准的信息技术，将系统的应用逻辑与数据展现相对独立并分离开来，使得系统在集成、交换、应用、展现等多方面使产品具有很好的开放性。4.系统运行安全和稳定，能够至少支持40000用户使用，系统需满足个性化定制需求设计，智能手机和平板电脑等移动终端也可作为终端访问系统(B/S架构）；5.提供该功能软件界面截图及智慧实验室管理平台软件著作权证书；6.数据管理：负责学院专业的信息管理，登记实验用房基本信息，如：房间号，名称，类型等信息，管理学生姓名，性别，学号，班级，入学时间，身份证号码，邮箱等；7.实验室状态查询：任课老师可以查看本人相关的实验课表、实验室、学生班级及名单、实验室管理员。中心管理层及系统管理员可以查询中心所有实验室的使用情况，包括任课老师、学生班级、管理员、在用情况等。8.智能电源控制管理模块：可添加、修改、删除控制模块信息，用户可通过实验室管理系统的页面进行各个实验室电源的开和关，可以支持KNX/EIB总线标准协议，可以西门子、ABB、施耐德、河东、世讯等品牌相关设备进行互联互通。9.实验室门禁与考勤：终端参数设置：可添加、修改、删除终端；终端网络参数设置IP地址、网关、通讯端口、设备MAC地址等；设置终端所属实验室；实时认证：网络身份认证需采用实时认证模式，能自动识别预约用户身份且该用户只能在预约的时间段内出入实验室，区别于传统的黑白名单模式；可详细记录每个刷卡使用人员的账号、时间等信息，并自动提交到管理服务器中，生成使用数据；当断网时，终端自动记录刷卡使用记录在设备内部存储中，当重新联网后，系统自动查询并提取脱机数据到服务器中；实时监控：通过控制学生刷卡，管理员可以查看各个实验室实时使用情况；通过校园卡或者手机扫描课表二维码进行考勤登记，并数据进行整理。10.实验室安全巡查：可以直观了解实验室的门、电源、实验仪器等设备运行状态，可以直接察看全部实验室状态、并可以自动分类为异常、在用、课中等实验室运行状态；可以通过人工对实验室进行安全巡查，记录巡查人员、巡查时间并形成表格保存，可以查看与导出；▲提供该功能软件界面截图及智慧实验室安全巡查软件著作权证书 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 实训室智能电源管理器 | 诺星、华为、易事特 | 1、采用高等级灭弧装置：13对稳定可靠的灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾。 2、瞬间电流分断能力：大于或等于6KA 3．环境要求：安装在海拔2000M以下，温度：-10℃～+45℃，相对湿度20%～90% 4、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级。 5、计量精度：2P智能断路器电量计量误差为1%-3%，1P智能断路器电量计量误差不超过5%。 6、五金用料：采用1.3mm高熔点动、静银触头，高规格紫铜镀银导流铜件，高品质紫铜断路线圈。 7、电源模组工作电压：AC110～260V（超宽电压工作范围），输出电压：DC12V； 8、智能开关额定短路电流：5-10倍额定电流值；保护动作时间：≤20mS； 9、开关模组工作电压：DC12V（智能控制部分工作电压） 10、智能开关漏电动作电流：≤30mA；保护动作时间：≤40mS；漏电不动作电流≤15 mA；（只针对带漏电保护开关型号） 11、智能开关过流过载保护：超过额定电流35%的状态下，5秒断路；超过额定电流100%的状态下，1秒断路； 12、过压欠压保护：加载电压超出248V预警，超过264V断路并报警；电压低于190V报警, 过压保护动作时间: 10S。 13、过温保护：开关内部环境温度达70摄氏度预警，开关内部环境温度达90摄氏度，开关自动断电。 14、漏电自检功能：可设置漏电保护功能每月自动检测。（只针对带漏电保护开关型号） 产品功能： 1.独有的智能断路云控电技术：产品内置可靠性更强的机械控电装置和智能性更强的数字化控制芯片，真正意义上实现智能断路控电功能，不仅可精准、快速地实现用电云管理，而且可以实现在数字芯片故障状态下，智能断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护、过载保护等用电保护功能。 2.用电管理智能化：可以记录和查询各用电线路12月以内的电压、功率、电量分组的汇总数据以及故障报警等用电情况并分析，用电管理轻松智能。 3.用电远程云控制：可通过手机、电脑、PAD，等对各用电回路进行远程云控制，配电开关管理变得轻松便捷！ 4．漏电自检功能：可通过管理软件对智能漏保开关设置每月自动漏电检测，让漏电保护功能每月看的见，真正实现漏电保护功能用地放心、省心！（只针对带漏电保护开关型号） 5.功率限定：在额定功率范围内，可以对各用电线路的使用功率进行自由设定，防止大功率电器的滥用，有效防止用电安全。 6．自动送电功能：漏电检测断电5s后自动送电。 7. 打火预警：当线路在短时间内连续出现打火，且达到一定频率，智能断路器可在APP手机控制端或者电脑智慧式用电管理平台发送报警信息。（打火只预警不断电） 8.漏电保护：线路的漏电值不超过30mA时，断路器0.04秒内会自动断电。（只针对带漏电保护开关型号）。 9、漏电流监测及漏电预警功能：可以手机和电脑对线路中的存在的漏电流进行实时监测，漏电流超过15mA漏电预警，漏电流达到22.5mA左右跳闸断电。 10．短路保护：线路短路时，断路器能在0.02秒内快速断电，短路只保护，不报警。 11、最大瞬间分断能力：大于或等于6KA， ▲12、定时控制功能：智能断路器内置时钟芯片，脱网状态下（连续脱网时间不超过一星期）可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确。 13、配置灵活：智能断路器外观尺寸均采用国际统一标准，标准的导轨式安装，独特的针插式通讯连接，让通讯即插即拔，各智能模块可任意排列，配置灵活，安装方便！ 14、结构安全可靠：智能断路器采用高熔点动、静银触点设计、高等级的灭弧装置、高规格的紫铜接线端子，具有电子轻触式按键开关与机械手柄双重控制机构的手自一体化设计，采用高规格防火阻燃外壳材料，让配电管理更加安全可靠！ | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 门禁控制器 | 海康、大华、华为 | 门禁控制器 1.直接集成10M TCP/IP通讯，具有优异的传输性能； 2.大容量Flash存储器，保存数据断电10年不丢失； 3.所有的输入接口带光耦保护，系统更稳定； 4.硬件自带Web服务器，可以不安装软件实现管理和实时临控； 5.每个门的开门时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式； 6.多种开门鉴别方式：卡、密码、卡+密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警； 7.支持远程操作开关门、开关火警、报警； 8.支持软件或Web操作锁门；支持跨机区域防潜返； 9.支持多个报警事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时； 10.所有Weigand接口兼容26、34、37协议，具有光耦保护； 11.支持单独设置每张卡的有效期； 12.所有门禁设备支持混合安装； 13.配合软件支持考勤、实时在线巡更功能； 14.装网络摄像头，配合多功能电子地图，可实现网络实时监控和视频抓拍。 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 液晶读卡器 | 海康、大华、华为 | 液晶读卡器 1.通讯方式：485 2.液晶尺寸：25*50mm 3.工作电压：DC 9-12V 4.工作电流：最大120 mA，等待状态70mA 5.工作频率：13.56MHz±5kHz 6.可显示人名、时间、卡号等信息 7.读卡响应时间：20 ms 8.支持卡片操作：读取IC卡片内码，可输出密码 9.读卡距离：20-80mm 10.设备保护：电源反接保护 11.数据传输距离：>100 米 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 设备专业控制箱、门禁及配件 | 海康、大华、华为 | 机箱(400*420*110mm)1个及电源（12V4.5A）1个，内置8口10M/100M自适应，8口POE供电，2P10A空气开关1个。门禁及配件电机锁（带信号反馈） | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 网络摄像机（1间室2个） | 海康、大华、华为 | 400万高清摄像头 1.400万像素高清网络摄像机 2.传感器类型：相当于1/3” CMOS 3.镜头：3.6mm (2.8mm,6mm,8mm,12mm选) 4.红外面板：采用红外增透面板 5.视频帧率：50Hz: 25帧/秒（2560x1440） 6.最小照度：彩色: ≤0.01 Lux 7.视频编码：H.264 /MJPEG 8.应用功能：支持3D数字降噪、低码流传输 9.智能报警：支持越界侦测、区域入侵、移动侦测、动态分析、遮挡报警 10接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 11.音频功能：内置MIC 12外壳防护等级：符合GB4208-2008中IP66的要求 13.电源供应：DC12V及POE供电 | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 交换机 | 华为、H3C、中兴、锐捷 | 1、 交换容量≥256Gbps、包转发率≥108Mpps；2、 MAC地址≥16K 支持RPS冗余电源；3、10/100M/1000M以太网电接口≥48，GE SFP接口≥2，GE Combo（不与以上两种接口冲突）接口≥2；4、▲支持静态路由For IPv6，提供官网截图证明；5、VLAN支持数量≥4K，支持灵活QinQ功能，支持VoiceVLAN，支持STP、RSTP、MSTP6、支持以太环网保护技术；支持环网、开环拓扑及双上行的拓扑保护；支持多实例的负荷分担，可实现以太网环路50ms级的保护；7、支持增强VCT，单个命令显示所有端口VCT状态。支持LACP、支持DHCP Snooping、支持DHCP Option82、支持 IPv6 ACL、支持 IPv6 Ping, IPv6 Telnet；8、支持可控组播、CAC频道访问控制、支持用户组播访问控制、用户组播访问记录、支持基于时间段的ACL配置、支持出、入方向的双向ACL、支持CPU防攻击、CPU过载保护、支持802.1x、支持可调速风扇，根据环境温度调整风扇转速、支持国际标准协议802.3az能效以太网EEE；9、支持SNMP v1/v2/v3 和RMON；10、支持WEB管理；11、支持集群管理、支持零部署；12、支持通过端口的指示灯即可直观的获得设备端口、内存、CPU状态等信息；13、支持FTP、TFTP；14、同时支持USB console和RJ45 console接口，提供官网公开链接证明及相关硬件接口图片；15、信息产业部的电信设备进网许可证，提供入网检测报告复印件；17、产品具有RoHS认证、FCC VOC认证 CE DOC认证，提供证书复印件。；18、▲保修服务及技术要求：投标时须提供原厂技术参数证明响应表原件（或彩页）；为保证产品质量及售后服务，投标人须在投标文件中提供厂家有效的保修服务承诺函原件或在投标文件中承诺中标结果公告之日起三个工作日内向采购人提供厂家有效的保修服务承诺函原件，逾期无法提供的将报相关主管部门处理。 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 接入交换机 | 华为、H3C、中兴、锐捷 | 1.交换容量≥256Gbps.包转发率≥72Mpps；2.MAC地址≥16K；3.10/100M/1000M以太网电接口≥24，GE SFP接口≥2，GE Combo（不与以上两种接口冲突）接口≥2；4.▲支持三层路由功能，支持静态路由For IPv6，提供官网截图证明；5.VLAN支持数量≥4K，支持灵活QinQ；6.支持≤50ms快速回复机制的环网技术；7.支持IEEE 802.3ad端口捆绑标准；8.支持Telnet v6.Icmp v6.ND.MLD snooping.IPv6 acl.DHCP v6 snooping；9.支持入口/出口双向ACL安全特性，提供出口ACL配置命令证明；10.ACL数量≥1K；11.支持增强VCT，单个命令显示所有端口VCT状态；12.支持通过面板指示灯多状态显示CPU利用率.内存利用率等信息；13.支持SNMP v1/v2/v3 和RMON；14.支持Console/Telnet管理；15.支持SSH2.0管理；16.同时支持USB console和管理网口； | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 机房UPS+智能管理平台 | 山克、华为、易事特 | 1. 额定功率2400W，输入电源（115-300）VAC，输出电压220X； 2. 电池备用时间：>4.5min 3. 软件管理：★UPS状态实时监测，用户可根据所配UPS的容量和断电后实际支撑时间，手动设置关闭系统的时间。断电到达所设时间后，首先关闭桌面云，确认桌面云完全关闭后，再完美服务器的关闭。 含服务器到机房光纤布线与安装调试，及服务器设备强电布线安装调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

附件二       报价文件格式

格式一投标承诺书

致：东莞理工学院城市学院

（一）根据贵方为的采购邀请，现提交下列包含下列文件正本____份和副本____份：

- 投标承诺书；

- 商务技术条款偏离表；

- 报价总表及报价明细表；

- 设备清单及详细报价（需列明品牌、产地、型号、配置、单价、合计等）；

- 货物详细设计方案及交货期；

- 付款方式；

- 售后服务措施及承诺；

- 从业人员及技术状况；

- 资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；

10、其它优惠条件或需说明的其他内容。

（二）报价¥____元，大写____（人民币）。

（三）我方将按采购邀请函的规定履行合同责任和义务。

（四）递交谈判文件后我方不撤回谈判文件。

（五）与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：开户行：

电话：帐户名称：

传真：帐号：

电子函件：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

（公章）

日期：

格式二商务技术条款偏离表

| 招标文件内容 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格条件 |  |  |  |  |
| 交货日期 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 用户需求 |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，逐条如实对照填写；若无明确填写偏离情况、填写不实或与其所提供的其它商务资料不符等将可能导致废标。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

格式三报价总表

报价单位：元人民币

| 序号 | 报价 | 其中 |  |  |  |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备及软件 购置费 | 安装调试费 | 售后服务及培训费 | 税费 | 其它费用 |  |
| 投标总价￥大写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：软硬件分开报价

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

格式四报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总价 |  |  |

注：1、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

格式五售后服务措施和承诺

供应商名称（公章）：

| 安 装 调 试 售 后 技 术 维 护 服 务 |  |
| --- | --- |
| 交 货 期 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

日期：年月日

格式六从业人员及其技术资格一览表

供应商名称（公章）：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格文件 | 发证日期及部门 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

格式七其它资格证明材料

其它资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；其它优惠条件或需说明的其他内容。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日期：

格式八 诚信投标承诺函

本公司郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（ 采购项目：   ）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或评标委会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱招标人采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反以上承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，包括：愿意接受招标人有权不予退还投标保证金、限制交易、停止交易和列入招标人黑名单等处理；若因本公司还造成招标人其他损失的，则由本公司承担；同时，本公司若有违反以上承诺内容的行为之一，招标人有权按照《招标法》等相关规定处理。

投标人（项目负责人）：

法定代表人：

公司（盖章）：

日期：

格式九 其它补充材料

合同样式

合同编号：

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：　　　　　　　　　　　邮编：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及（采购编号：号）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写出（¥）。

其中：货物总价：

（人民币）大写出（¥）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订后20天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

2、交货地点：东莞理工学院城市学院（用户指定地点）

六、包装

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

八、付款

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，凭全额增值税普通发票在15个工作日内向中标供应商支付合同总价的95%，履约保证金随95%的款项一起支付,余款待三年质保期满再支付。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方逾期付款，则每日按未付款金额的1‰向对方偿付违约金。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税费

1、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

开工日期：

竣工日期：

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方执肆份,乙方执贰份。

本合同合计  页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件(合同编号)

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

  - 合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                       法定代表(签字)：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

传真：							       传真：

开户银行：	                          开户银行：

账号：                                账号：

签约时间：                            签约时间：