招标文件

1．项目名称：数字加工网络智能实验室项目

一、商务需求明细

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 投标商要求： ○投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(具有相关经营范围)，注册资金在200万元以上，提供投标人营业执照复印件加盖公章； ○投标人必须是在中华人民共和国注册的企业或非广东省的企业必须在广东省设有售后服务点（以服务点的营业执照或租赁合同（承租方为投标人，租赁有效截止期应在2015年12月31日为准）。 （注）:如投标单位提供的证件不真实或提供假证，其投标将是无效投标。 |
| ★质保期 | ○除招标文件特别标明保修期限外的所有设备, 如厂家对货物提供质保的，按照厂家的质保期限，如厂家不提供质保服务的，卖方对货物提供三年的免费质保期；质保期的起始计算日期为货物通过验收交付使用日。质保期内供货商进行质量“三包”。 |
| ★完工期 | 2015年5月4日前，安装完毕并验收合格交付使用。 |
| ★报价 | ○投标人必须严格按本产品需求明细设备清单内容技术要求和数量报价。 ○报价包含（人民币报价） ○招标范围内的所有货物。 ○货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。 ○安装费及质保期内的保修费。 ○应纳的税金，验收前开具全额增值税专用发票。 |
| ★售后服务及质量保证 | ○供应商提供完善的售后服务计划，货物验收合格后三年现场免费保修服务。保修期内，投标人负责对其提供的货物进行维修，不再向用户收取费用。所有货物故障响应，要在4小时内到达现场进行维修。 ○投标人在投标文件的技术方案的设计方案和设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。技术规格参数和功能有任何负偏离的将导致废标。供应商在投标时必须明确做出以上承诺，否则视为废标，我方不予选择。 ○投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为全新货物。 |
| ★付款方式和条件 | ○招标方将采用银行转账方式 ○签订合同后没有预付款，按设备到达现场确认验收后的数量支付相应货款； ○验收合格后10日内支付合同总款的95%； ○质保期满1年后，5个工作日内支付5%的余款。 |
| 合同条款 | ○报价人实质响应合同各条款。 |
| 其他 | 如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的等等，本院将严肃处理，并保留追究其责任的权利。 |

二、标书送达时间

开标时间：2015年4月2日上午10点

开标地点：东莞理工学院城市学院法商楼5A123会议室

三、招标单位：东莞理工学院城市学院

联系人：徐世胜

联系电话：0769-23382668  13829158818

2015年3月23日

设备参数需求：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师电脑 | 联想、惠普 | 英特尔酷睿 i5-4590 处理器 (四核, 6MB 缓存, 3.3GHz,2G独立显卡) 4GB 2DIMM 非-ECC,1600MHz 1TB 3.5 英寸 SATA (7.200 Rpm) 硬盘 20英寸宽屏显示器 带 LED背光 1G高性能独立显卡 光电鼠标/键盘 (简体中文) 还原卡功能：外置千兆独立增霸卡无忧版 正版WIN7操作系统 保修期限：3年原厂免费上门服务，原厂7×24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 1 |
| 2 | 学生电脑 | 联想、惠普 | 英特尔酷睿 i5-4570 处理器 (双核四线程, 3MB 缓存, 3.5GHz,) 4GB 2DIMM 非-ECC,1600MHz, 500GB 3.5 英寸 SATA (7.200 Rpm) 硬盘 16X 半高 DVD+/-RW 支持DVD SuperMulti双层刻录 20英寸宽屏显示器 CCFL宽屏1600*900 1G显存独立显卡 还原卡功能：外置千兆独立增霸卡无忧版 千兆网卡 USB浮岛式键盘，光电鼠标 保修期限：3年原厂免费上门服务，原厂7×24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 60 |
| 3 | 触控一体机 |  | 面板类型：LG(AU)，LED液晶屏 面板尺寸：≧42寸 显示比例:16：9 分辩率:1920(RGB)×1080(FHD) 对比度:1500:1 反应时间:5 ms 亮度:500 cd/m2 像素:0.4845×0.4845mm（横*竖） 显示区域:930 mm×523 mm 可视角度:178°/178°（左右/上下) 使用寿命:5万小时以上 触摸屏:触摸屏类型42寸红外两点触摸屏 触摸分辩率:4096×4096 扫描率scans/s）:50 scans/s 透光率:钢化玻璃，透光率≥95% 最小触摸体（mm):2.5mm 响应速度（ms）:＜16 ms 触摸介质:手指、触摸笔等不透光物体 耐久性:承受超过6000万次以上的单点触摸 供电方式:USB直接供电 操作系统:Win7/Win8/Xp/VISTA/Linux/Android 计算机响应:系统自动识别 光标速度:≧120点/秒 漂移:无漂移，不随环境产生变化 PC配置；主板：GA-H61M-DS2 中央处理器：标配：G1620/中配：I3/高配：I5处理器 硬盘：320G物理硬盘 内存:2G/DDR3/1333 芯片组:Inter ® H61高速芯片组 网络功能:Realt GbE LAN 芯片（10/100/1000 Mbit） 音频:Realtek ALC887芯片 操作系统:win7版 电脑配置可根据客户要求定制支持信号、视频制式PAL/NTSC/SECAM 电脑：行同步范围:30～80KHZ,场同步范围:50～75HZ 支持1920*1080向下兼容的信号输入HDMI 支持480P、576P、720P、1080I、1080P 功率输入电压：AC110-240V 正常工作功耗：≤350W 待机功耗:＜3W 多媒体:立体声音效 额定功率：10W×2 峰值功率:15W×2信号输入 接口VGA×1;HDMI×1;USB 2.0/1.1接口×4 音频输入输出×2,LPT接口×1;DC电源接口×1 工作环境温度：0－ 50 ℃ 存储温度：-20－ 60 ℃ 工作环境湿度：10%～85% 储存湿度： 10%～85% 电源管理: 符合 VESA DPMS 标准 材质:五金,表面烤漆 机器重量:整机不带包装重量60公斤左右 按键控制（可选）MENU,POWER,SELECT,CH+,CH-,UP,DOWN 品质标准:ISO9001;环保标准;符合国际环保标准 | 台 | 1 |
| 4 | 教师双位讲台 | 定制 | 双人位，规格：1500W*600D*760H，台面采用中密度纤维板基材面贴灰白色三聚氰胺板制作，，台架采用铁喷粉方管（黑色），制作主管规格：30*30*1.2，主机架管材规格：20*20*1.2，台身为0.8mm厚冲孔网板。 | 张 | 1 |
| 5 | 教师椅 | 定制 | 规格：560W*570D*950～1030H,颐达OA专业办公网布饰面（可选黑色或绿色），尼龙背架，40密度高弹力海绵，普通底盘带原位锁定，PP扶手，100#黑色汽杆，∮320尼龙高脚，黑色尼龙轮。 | 张 | 1 |
| 6 | 双位学生台 | 定制 | 双人位，规格：1500W*600D*760H，台面采用中密度纤维板基材面贴灰白色三聚氰胺板制作，（看样板） | 张 | 30 |
| 7 | 学生凳 | 定制 | （看样板） | 张 | 60 |
| 8 | 42U机柜 | 金盾 | 42U服务器机柜 | 个 | 1 |
| 9 | 12U机柜 | 金盾 | 12U豪华网络机柜 | 个 | 1 |
| 10 | 网络交换机 | 华为 | 26口10/100M/1000M自适应电口交换机， 2个千兆SFP光口（非复用），支持千兆以太网口堆叠 | 台 | 3 |
| 11 | 超五类配线架及理线架 | AMP | 超五类配线架及理线架 | 套 | 3 |
| 12 | 电源插座 | 八达 | 电源三三插座及底盒 | 套 | 130 |
| 13 | 功放 | 佳比 | 主要功能特点：独创的“教育一片红”个性化外观设计；拥有四组输出接口，可连接4只6-8Ω音箱；三路话筒插口（前2后1、环保麦克风插口，同品牌有线话筒无需电池）；四路音源输入，带输入选择切换按键，开机预置“通道1”；双声道信号指示灯；带RS232控制接口；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；全中文菜单界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数：额定功率：2×80W/8Ω；最大功率：2×160W/8Ω ；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；话筒幻象供电电源：6V直流电源；额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；额定输出电平：线路 0.775V；失真度： ≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)；主保险丝：3A；电源：交流220V±10%/50Hz； 材质及表面处理：铝合金喷沙处理；机身尺寸：480×300×75 （单位：mm）； | 台 | 1 |
| 14 | 音箱 | 佳比 | 主要特点：卡包式多媒体音箱；采用一只低音单元，两只纸盆高音，动态性能良好；箱体结构采用计算机CAD辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室和电教室。 主要技术参数：频率响应：70Hz-16kHz；驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音；额定功率：80W；最大功率：160W；标称阻抗：8Ω；灵敏度：92dB/1W/1M；最大声压级：120dB；分频器：1.8KHz；箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂；尺寸： 450*240*270（mm）；重量：15kg | 对 | 1 |
| 15 | 无线话筒 | 佳比 | 主要特点：采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高；采用独特导频技术，可满足多套同时使用；特设接收灵敏度调节功能，接收距离可调；发射器采用2节1.5V电池供电； 接收机采用12V直流供电，安全可靠；LED面板，可显示话筒频点信息；主机12V安全电源 主要技术参数：频率控制：石英锁定；接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz；最大使用距离：100m ；最大偏移度：±15kHz ；水平限制射频稳定度： 0.005%(at25c) s/n比:＞100db THD:＜0.5%；频响范围：60Hz-15KHz；谐波干扰比：＞80dB；发射功率 ：≤10mw；发射机电源：1.5v×2电池；静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制；灵敏度：输入10-15dBuv时, s/n: ＞70dB ；输出插座：XLR平衡式及P型不平衡式；输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω；不平衡式副谐波： ＞-50dBc ；接收机电源：Dc12.0v=250ma(安全标准:CCC)；机箱尺寸：420*207*50（单位：MM）；毛重：2.9kg。 | 套 | 1 |
| 16 | 投影机 | 松下 | 1、液晶投影机，亮度≥ISO 3500流明。（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据）。 2、灯泡：使用寿命≥3000小时，220W UHM聚光灯。 3、液晶显示板≥0.63英寸 (16 mm)对角线，分辨率1024×768以上。 4、投影机镜头缩放：3倍数码变焦 5、梯形校正范围：±30° 6、对比度：500：1，机器工作温度：0-40C，重量≥2.96 7、投影屏幕宽高比例：4：3 8、直接关机（断电保护功能）：当投影机外接电源关闭或突然断掉以后，投影机内置充电电容供电给予冷却风扇使其继续运转，直至灯泡完全冷却（具备内置电源）。 9、强光感应技术，提升投影效果的亮度感/锐度感/对比度感 10、输入端子： D-Sub 15pin×2,DVI-D ,S-Video,RCA,MINI DIN 4；输出端子：D-Sub 19pin×2,音频输出M3(Stereo) 11、先进防尘设计：先进的防尘设计可以有效提高投影机的使用寿命，采用无缝隙触摸感应控制键，可有效地降低灰尘进入投影机内部的可能性， 12、其他功能：自动数码梯形矫正；自动输入信号探测；自动关机；防盗设计； 24-针(HDCP兼容);2个RGB端口；索引窗口（双画面功能）；黑板模式；灯泡更换提示；2个RGB端口，RGB2输入可转为RGB2输出；S－视频／视频。 13、配2米以上的投影机吊架（配万能架） 14、3年免费保修 | 台 | 1 |
| 17 | 投影幕 | 金刚150寸 | 1、150寸电动幕比例4:3，投影面积295X221(cm)，160度射角，铝合金外壳，幕面增益2. 8倍，视角大于40度。 2、可选配手动控制，无线遥控装置，操作灵活。 3、 要求提供国家教育部教学仪器研究所教学仪器设备产品质量检测报告及出厂证明 4、 屏幕宣传资料上有标注免费保修伍年。人为除外,终身服务 5、需提供厂家授权书原件及质保和售后服务承诺证书原件,确保产品质量 | 幅 | 1 |
| 18 | 服务器 | IBM、惠普、戴尔 | 1、服务器外型：机架式、服务器高度≥2U 2、处理器：2颗intel四核心处理器，每核主频不低于2.4Ghz 3、内存3*4G内存，18根内存插槽，最大支持192G内存 4、存储阵列控制器：SAS磁盘阵列控制器，标配支持RAID0、1、10,支持256MB以上电池备源BBWC写缓存或者支持512M、1G FBWC写缓存，支持RAID 0/1/1+0/5/6 5、硬盘规格：支持热插拔2.5″ SAS/SATA硬盘或热插拔3.5″ SAS/SATA硬盘 6、硬盘配置：≥5块500GB热插拔硬盘，最大支持≥16块2.5寸SAS/SATA热插拔硬盘或≥6块3.5寸SAS/SATA热插拔硬盘 7、网卡：≥4个10/100/1000M-BaseT,自适应以太网口,支持网络捆绑；支持TOE，iSCSI加速 8、PCI：标配≥3个PCI-E扩展插槽；最大扩展≥6个PCI-E扩展插槽，可选支持PCI-X插槽 9、端口配置：支持≥1个串口；≥6个USB2.0端口；≥1个PS2键盘接口+1个PS2鼠标接口；≥2个VGA接口（支持前后VGA接口） 10、光驱：配置DVD原装光驱 11、配20寸以上液晶显示器 12、电源：热插拔电源，并配一个冗余电源（双电源）； 13、远程管理：配置基于硬件的远程控制芯片，能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析 14、能耗优化：提供系统动态功率封顶技术,可持续监控服务器电力消耗情况, 动态调整系统用电功耗,并可根据实际电力消耗安全限定系统最大功耗,节省用电成本， 15、服务及保修：3年保修，3年人工，3年现场服务，7×24金牌服务 16、为保证产品质量，投标人需提供生产厂家对项目授权原件及售后服务承诺书；提供所投产品的彩页（投标人是设备制造商的除外） | 台 | 1 |
| 19 | 超五类网线 | AMP | 超五类非屏蔽4对8芯网络线缆 | 箱 | 5 |
| 20 | 六类网线 | AMP | 六类非屏蔽4对8芯网络线缆(办公室至机房主线缆) | 箱 | 1 |
| 21 | 国标电线 | 铁城 | 6平方国标电线，室内终端设备至少平分成6组220V供电） | 批 | 1 |
| 22 | 国标电线 | 铁城 | 2.5平方，室内终端设备跳线 | 批 | 1 |
| 23 | 联塑PVC线槽及配件 | 联塑 | 电箱、线槽、电箱开关（一组总开关，6组分支漏电开关）等 | 批 | 1 |
| 24 | 施工费 |  | 动力电、室内网络、电路、监控、多媒体线路铺设、室内地面开挖等 | 项 | 1 |
| 25 | 合计 |  |  |  |  |