东莞理工学院城市学院

招

标

文

件

项目编号：DGUT-CY-150508

项目名称: 土木实验室耗材采购

东莞理工学院城市学院

二Ｏ一五年五月

# 采购邀请函

各有关供应商：

土木实验室耗材采购项目（采购编号DGUT-CY-150508）进行公开招标，欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。

- 采购货物及要求详细见用户需求。

- 报名时间：2015年5月20日 至2015年5月25日 。报名地点：东莞市寮步镇文昌路1号 东莞理工学院城市学院行政楼315 室。

- 索取文件时应提供以下资料：

（一）投标人的条件：

在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

(二)提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

- 提交投标文件时间、地点

  - 接受投标文件时间：2015年5月29日 下午17:00；

  - 地点：东莞市寮步镇文昌路1号 东莞理工学院城市学院行政楼315 室

开标时间、地点：另行通知；

  - 开标时，供应商必须有法定代表人或其委托代理人参加（应提供授权委托书原件）。

- 联系电话：0769-23382668      联 系 人：徐老师

- 注意事项

  - 本次采购，供应商进行一次性报价。

  - 从签定合同之日起，成交供应商必须7天内按照采购要求、货物进行交货。

(三)   货物要求

    - 所有货物均需上门交货、包退、包换等售后服务。

    - 所有货物都必须全新、原装。符合国家质量检测标准。

（四）  报价要求

    - 报价应包括：

    - 设备材料购置费（含一切必需辅材）；

    - 运输费；

    - 以上报价含一切税费，以人民币为报价和结算货币。确定成交供应商后，成交供应商不得以任何理由追加材料和辅材等费用。

    - 开出的所有票据应与成交供应商的名称一致。

    - 若报价合计与明细不符，以合计为准，小写与大写存在差异，以大写为准。（如供应商不接受此规定，视为放弃本次投标）。

    - 供应商报价文件中只能有一个报价，超过一个报价其报价文件无效。

- 投标文件

  - 供应商应提供以下投标文件正本一份和副本三份。正、副本内容完全一致，一旦正本与副本有差异，以正本为准。一份正本与三份副本必须密封包装，缺少份数的报价文件无效。

  - 投标文件包括以下内容：

    - 报价总表

    - 货物明细表

    - 其它优惠条件或需说明的其他内容。

  - 投标文件必须是书面打印并装订成册，并保证不会出现掉页漏页现象，正本每页必须盖有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，副本盖骑缝章，否则一切不良后果由供应商负责。供应商递交投标文件后，不得撤回投标文件。提交的投标文件必须按要求密封好，否则拒收，并取消资格。

- 评标

  - 本次招标，采用最低报价评分法评标。

（二）确定成交供应商后三个工作日内由东莞理工学院城市学院采购中心发出《中标通知书》

- 合同的签订和履行

  - 成交供应商不得将成交项目转让他人，也不得将成交项目肢解后转让他人。

  - 收到成交通知书后，成交供应商与使用方按通知要求签订合同。

  - 合同签订后，供需双方应严格按合同履行。由使用方验收。

- 付款方式

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，向中标供应商通过银行转账方式一次性支付合同总价。

## 用户需求

材料清单如下：

| 序 号 | 设备 名称 | 品牌参考 | 招标技术参数 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥筛 | 献县博瑞精密电子设备厂 | 孔径：0.9mm | 个 | 10 |
| 2 | 标准石子筛 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 新标准石子筛 （φ300 12只/套+底盖）2.36、4.75、9.50、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、0.75、90.0mm | 个 | 10 |
| 3 | 标准砂石筛 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 新标准砂石筛（φ300 7只/套+底盖）9.50、4.75、2.36、1.18、0。6、0.3、0.15、0.075 | 个 | 10 |
| 4 | 细集料堆积密度标准漏斗 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1级 | 个 | 10 |
| 5 | 容积升（容量筒） | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1L | 个 | 12 |
| 6 | 电炉 |  | 2kw 2000w | 台 | 1 |
| 7 | 量水器 | 南京精科宇盛仪器有限公司 | 精确到0.01ml | 个 | 10 |
| 8 | 温度计 | 南京精科宇盛仪器有限公司 | / | 个 | 10 |
| 9 | 多功能工具箱 |  | 品牌: 科麦斯型号: 高级套装件数: 81件(含)-100件(不含) | 套 | 2 |
| 10 | 脱膜专用气泵（配脱模专用汽枪） | 河北荣达路桥科仪器材厂 | 塑料试模专用 | 台 | 1 |
| 11 | 水泥胶砂试模（钢） |  | 外形尺寸：40×40×160mm（mm） 重量：6（Kg） 产品用途：用于成型水泥、砂浆和混凝土标准试件的专用仪器 材质：钢材 | 个 | 50 |
| 12 | 装水泥的塑料桶（带密封盖） |  | 60L | 个 | 10 |
| 13 | 装水泥的塑料桶（带密封盖） |  | 110L | 个 | 10 |
| 14 | 小型切割机（配砂轮） |  | 可以切割大理石、钢筋、砖块等 | 个 | 1 |
| 15 | 溶剂(三氯乙烯或甲苯或松节油) |  | 瓶1000ml | 瓶子 | 1 |
| 16 | 沥青 |  | 做沥青试验用，单位桶，10kg装 | 袋 | 1 |
| 17 | 小推车 |  | 运送石子以及试验垃圾用 | 台 | 2 |
| 18 | 小推车 |  | 不锈钢，双层 | 台 | 1 |
| 19 | 不锈钢盆(长盆) |  | 参考尺寸：长度330cm,宽度250cm,深度5cm | 个 | 30 |
| 20 | 不锈钢盆 |  | 参考尺寸：直径20cm,深度6cm | 个 | 20 |
| 21 | 塑料盆 |  | 参考尺寸：直径80cm,深度15cm | 个 | 10 |
| 22 | 塑料盆 |  | 参考尺寸：直径110cm,深度25cm | 个 | 10 |
| 23 | 钢筋拉伸试件 |  | 螺纹钢，长度500mm，直径分别为：10、12、16、20、25（mm） | 个 | 250 |
| 24 | 钢筋冷弯试件 |  | 螺纹钢，长度200mm，直径分别为：10、12、16、20、25（mm） | 个 | 250 |
| 25 | 玻璃器皿一批 |  | 容量瓶（1L,500ml,250ml,各30只）、容量瓶（100ml,250ml,50ml各50只）、烧杯（1L,500ml,250ml,100ml,50ml各40只）、比色管200支（25ml），比色管架20个，锥形瓶50个（250ml）、，锥形瓶50个（150ml） | 批 | 1 |
| 26 | 混凝土标准试件模具（塑料） |  | 150mm*150mm*150mm. | 个 | 40 |
| 27 | 低碳钢扭转试样 | Q235 | 低碳钢5d标准扭转试件(铣半圆) 材质:低碳钢 Q235 尺寸介绍:中间直径为10mm,夹持端直径为15.7mm,中心段长度为50mm,总长度为130mm 技术参数:L0=50、Lc=70、Lt=130 | 个 | 200 |
| 28 | 低碳钢扭转试样 | Q235 | 低碳钢10d标准扭转试件(铣二面) 尺寸介绍:中间直径为10mm,夹持端直径为15.7mm,中心段长度为100mm,总长度为170mm 技术参数:L0=100、Lc=120、Lt=170 | 个 | 200 |
| 29 | 铸铁扭转试样 | HT150 | 尺寸介绍:中间直径为10mm,夹持端直径为15.7mm,中心段长度为50mm,总长度为130mm 技术参数:L0=50、Lc=70、Lt=130 实验时断口为45 °螺旋面 | 个 | 200 |
| 30 | 铸铁扭转试样 | HT150 | 铸铁10d标准扭转试件(铣二面) 尺寸介绍:中间直径为10mm,夹持端直径为15.7mm,中心段长度为100mm,总长度为170mm 技术参数:L0=100、Lc=120、Lt=170 试验时 断口为45 °螺旋面。 | 个 | 200 |
| 31 | 低碳钢压缩试样 | Q235 | 材质:Q235 尺寸:φ15*20 | 个 | 200 |
| 32 | 铸铁压缩试样 | HT150 | 材质:HT150 尺寸:φ15×20 | 个 | 200 |
| 33 | 低碳钢拉伸试件 | Q235 | 标距5d（d为直径） 低碳钢5倍直径标准拉伸试样 材质:低碳钢 尺寸介绍:中间直径为10mm,持端直径为15mm,中间长度为50mm,总长度为170mm 技术参数:L0=50、Lc=70、Lt=170 | 个 | 200 |
| 34 | 低碳钢拉伸试件 | Q235 | 标距10d（d为直径） 低碳钢10d标准拉伸试件 尺寸介绍:中间直径为10mm,夹持端直径为15mm,中心段长度为100mm,总长度为210mm 技术参数:L0=100、Lc=120、Lt=210 | 个 | 200 |
| 35 | 铸铁拉伸试件 | HT150 | 尺寸介绍:中间直径为10mm,夹持端直径为15.7mm,中心段长度为50mm,总长度为130mm 技术参数:L0=50、Lc=70、Lt=130 | 个 | 200 |
| 36 | 铸铁拉伸试件 | HT150 | 尺寸介绍:中间直径为10mm,夹持端直径为15mm,中心段长度为100mm,总长度为210mm 技术参数:L0=100、Lc=120、Lt=210 | 个 | 200 |
| 37 | 数显游标卡尺 | 0-600 | 上海恒量数显卡尺0-600mm 精度0.01 | 个 | 10 |
| 38 | 抽滤瓶 |  |  | 个 | 15 |
| 39 | 机制玻璃漏斗 |  | 6CM | 个 | 30 |
| 40 | 刻度吸量管 |  | 1ml，2ml各30个 | 套 | 1 |
| 41 | 白洗瓶 |  |  | 个 | 50 |
| 42 | 广口试剂瓶 |  | 125ml,60ml,30ml各80个 | 套 | 1 |
| 43 | 胶头滴瓶 |  | 白色胶头滴瓶60ml,30ml各40个，棕色胶头滴瓶60ml,30ml各20个 | 套 | 1 |
| 44 | 棕色广口试剂瓶 |  | 125ml,60ml,30ml各25个 | 套 | 1 |
| 45 | 棕色容量瓶 |  | 1000ml,500ml,250ml，100ml各20个 | 套 | 1 |
| 46 | 聚乙烯瓶 | 60ml | 60ml，125ml，250ml各40个 | 套 | 1 |
| 47 | 多功能工具箱 | / | 品牌: 科麦斯型号: 高级套装件数: 81件(含)-100件(不含) | 套 | 1 |
| 48 | 棉手套 |  |  | 个 | 20 |
| 49 | 环刀 |  | 不锈钢环刀Φ70×52 | 个 | 60 |
| 50 | 土样铝盒 |  | /Φ40×20 | 个 | 120 |
| 51 | 百分表 |  | 哈量LINKS量程5～10mm，分度值0.01mm。 | 个 | 30 |
| 52 | 标准土壤筛 |  | TB-2铜（1）粒径范围：0.075～60mm （2）规格：0.074、0.25、0.5、1.0、2.0、5、10、20、40、60mm （3）∮300、带底盖 | 个 | 6 |
| 53 | 铁皮柜 | 定做 | 850mm*400*1800，内置5层，其中底部设有对开门，其他为推拉门 | 个 | 2 |
| 54 | 凿子 |  | / | 个 | 15 |
| 55 | 毛刷 |  | / | 个 | 30 |
| 56 | 玻璃器皿 |  | 容量瓶（1L,500ml,250ml,各50只）、容量瓶（100ml,250ml,50ml各70只）、烧杯（1L,500ml,250ml,100ml,50ml各60只） | 批 | 1 |
| 57 | 消解管 |  | 25ml | 支 | 100 |
| 58 | 橡胶锤 |  | 品牌: SD/胜达型号: 橡胶锤材质: 其他颜色分类: 橡胶锤500g 橡胶锤750g | 个 | 30 |
| 59 | 方搪瓷盘 |  | 11寸半30*20*5 | 个 | 30 |
| 60 | 搪瓷水杯 |  | / | 个 | 30 |
| 61 | 煤油 |  | / | 个 | 10 |
| 62 | 温度计 |  | 0-100℃/0.1℃ | 个 | 15 |
| 63 | 漏斗 |  | / | 个 | 30 |
| 64 | 滴管 |  | / | 个 | 30 |
| 65 | 修土刀 | / | / | 个 | 30 |
| 66 | 玻璃片 | / | 90*90mm方形 | 个 | 120 |
| 67 | 凡士林 | / | 净重165公斤/桶,执行国家标准 GB 1790-94 | 桶 | 10 |
| 68 | 秒表 |  | (1)1/100秒秒表(2)2行, 16位大数字液晶显示,(3)字高: 9.4 mm(4)12/24小时显示(5)防水结构(6)CR-2032钮扣锂电池, 日本进口(7)产品尺寸:82.2*62.3*23.0 mm(8)净重: 68.6 g | 个 | 15 |
| 69 | 滤纸 |  | 滤纸圆形直径为Φ18cm，每盒100张 | 盒 | 30 |
| 70 | 防护服（黄色） |  | 条纹背心带反光 | 件 | 100 |
| 71 | 安全帽 |  | 高强度工地防砸类玻璃钢安全帽透气 工程领导人员帽（红色） | 个 | 10 |
| 72 | 安全帽 |  | 高强度工地防砸类玻璃钢安全帽透气 技术人员、管理人员帽（黄色） | 个 | 210 |

## 二、报价文件格式

# 报价明细表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 原产地/ 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

注：1、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：

# 商务技术评分、资格等证明材料

  - 营业执照、

  - 税务登记证、

  - 法定代表人授权委托书、

  - 法定代表人及委托代理人身份证明等；

  - 其它优惠条件或需说明的其他内容。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：

日      期：