东莞理工学院城市学院采购

招

标

文

件

招标编号：DHUT-CY-20160409

项目名称：物联网实验室设备采购

东莞理工学院城市学院

二Ｏ一六 年五月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章 用户需求书	4

第三章  投标人须知	12

一、说明	13

1．适用范围及资金来源	13

2．定义	13

3．合格的投标人	13

4．合格的货物和服务及验收	14

二、招标文件	15

5．招标文件构成	15

6．招标文件的澄清	16

7．招标文件的修改	16

三、投标文件的编制	17

8．投标文件的语言及度量衡单位	17

9．投标文件构成	17

10．投标文件格式	19

11．投标文件的份数和签署	19

12．投标报价说明	20

13．投标货币	20

四、投标文件的递交	20

14．投标文件的装订、密封和标记	20

15．递交投标文件截止时间	21

16．迟交的投标文件	21

17．投标文件的补充、修改与撤回	21

五、评标	22

18．投标文件的有效性	22

19．评标委员会与评标方法	22

20．投标文件的评审	23

21．中标公告及中标通知书	27

22．合同的签订	27

23．付款	28

24.其他	28

第四章  合同格式（仅供参考）	29

第五章  投标文件格式	37

一、投标报价格式	37

二、法定代表人身份证明书	40

三、投标授权委托书	41

四、投标函	42

五、供应商资质证明文件	44

六、商务差异表格式	46

七、售后服务承诺书格式	47

八、技术响应文件格式	48

# 第一章  投标邀请

东莞理工学院城市学院（以下简称“招标人”），现就物联网实验室设备 项目进行招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。

1．项目名称：东莞理工学院城市学院物联网实验室设备设备采购，招标编号：DHUT-CY-20160409

2．领取招标文件(报名)时间：2016年5月 9日至2016年5月16日（公休节假日除外）。

3．领取招标文件（报名）地点：东莞理工学院城市学院

地址：广东省东莞市寮步镇小坑村东莞理工学院城市学院行政楼3楼315。

4．递交投标文件时间、地址：

递交投标文件时间：2016年5 月 18日下午17:00前（北京时间）。

递交投标文件地址：广东省东莞市寮步镇小坑村东莞理工学院城市学院行政楼3楼315。

7．招标人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

8．有关本次招标之事宜，可按下列地址以书面形式查询：

单位名称：东莞理工学院城市学院

详细地址：广东省东莞市寮步镇小坑村东莞理工学院城市学院行政楼3楼315。

联系人：陈老师、徐老师　  联系电话：0769-23382660、23382668

传  真：23382664   邮箱：442950710@qq.com

# 第二章 用户需求书

一、商务需求明细

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 投标商要求： ○投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(具有相关经营范围)，注册资金在300万元以上，提供投标人营业执照复印件加盖公章； ○投标人必须是广东省注册的企业或非广东省的企业必须在广东省设有售后服务点（以服务点的营业执照或租赁合同（承租方为投标人，租赁有效截止期应在 2019年12月31 日后）为准）。 （注）:如投标单位提供的证件不真实或提供假证，其投标将是无效投标。 |
| ★质保期 | ○质保期3年。质保期的起始计算日期为货物通过验收交付使用日。质保期内报价人进行质量“三包”。 |
| ★报价 | 报价包含（人民币报价） ○招标范围内的所有货物。 ○货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。 ○安装费及质保期内的保修费。 ○应纳的税金。招标人要求投标人提供增值税专用发票。 |
| ★质量保证及售后服务 | ○供应商提供完善的售后服务计划，货物验收合格后三年现场免费保修服务。保修期内，投标人负责对其提供的货物进行维修，不再向用户收取费用。所有货物故障响应，要在4小时内到达现场进行维修。 ○投标人在投标文件的技术方案的设计方案和设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。技术规格参数和功能有任何负偏离的将导致废标。供应商在投标时必须明确做出以上承诺，否则视为废标，我方不予选择。 ○为保证产品质量和保障售后服务质量，供应商须提供针对本项目施工的详细方案及售后服务承诺书，否则视为无效投标。）。 ○为采购人的工作人员提供培训服务，保证采购人的工作人员能熟悉操作及使用。 ○投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为全新货物； |
| ★供货完工期 | ○合同签订之日起30个日历日内完成供货、安装、调试及交付使用。（在满足安装条件之日起20个日历日内完成所有设备的安装、调试，使设备投入正常的使用。） |
| ★付款方法和条件 | ○设备验收合格后，投标人提供合同全额增值税专用发票。15个工作日内支付合同总款的95%； ○质保期满3年后，10个工作日内无息支付5%的余款。 |
| 合同条款 | ○报价人实质响应合同各条款。 |

# 二、设备需求：

物联网实验室 (一期)设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实物投影套件 | 宏视道/ONTOP/尚视通 | 1、台式电脑高清摄像头工业远程视频教学usb视频会议广角摄像头 1080P变焦+135度广角摄像头送三角架; 2、思锐（SIRUI）三脚架 R-2004+G-20KX 专业三脚架 | 1 | 套 |
| 2 | 广角实物投影套件 | 宏视道/ONTOP/尚视通 | 1、宏视道-1080/720P广角高清教学摄像机/USB免驱实物摄像头/兼容终端软件系统 HSD-A100 定焦720P；2、坚果（JmGO）投影机支架（直立式底座 360°旋转） | 1 | 套 |
| 3 | 近距实物投影套件 | 宏视道/ONTOP/尚视通 | 1、ONTOP台式电脑高清摄像头工业远程视频教学usb视频会议广角摄像头 近距远程教学摄像头送三角架；2、 思锐（SIRUI）三脚架 R-2004+G-20KX 专业三脚架 | 1 | 套 |
| 4 | 物联网IOS互联测试终端 | imac/ios | 系列 iMac 型号 MK462CH/A 操作系统 Mac OS CPU 类型 3.2GHz 四核 Intel Core i5 处理器 (Turbo Boost 高达 3.6GHz) 速度 3.2 GHz 核心数 四核 内存 容量 8GB (两个 4GB) 1867MHz DDR3 内存 插槽数量 四个 SO-DIMM 插槽 最大支持容量 32GB 硬盘 容量 1TB 转速 7200-rpm 显示器 尺寸 27英寸 分辨率 5120 x 2880 输入设备 鼠标 Magic Mouse 2 键盘 Magic Keyboard 后面接口 USB 四个 USB 3 端口 (与 USB 2 兼容) | 2 | 套 |
| 5 | 物联网IOS开发板 | imac/ios | MacBook Pro 颜色 银色 平台 Intel 操作系统 OS X Yosemite CPU类型 酷睿双核i5处理器 CPU速度 2.7GHz 三级缓存 3MB 共享 内存容量 8GB 内存类型 DDR3 插槽数量 2 x SO-DIMM 最大支持容量 16G 硬盘容量 128GB 类型 集成显卡 显示芯片 Intel Iris Graphics 6100 显存容量 与主存共享 384MB DDR3 SDRAM 显存 屏幕尺寸 13.3英寸显示比例 宽屏16：10 物理分辨率 2560×1600类型 LED 背光光面宽显示屏 屏幕类型 LED背光 内置蓝牙 蓝牙 4.0 无线技术 局域网 无 无线局域网 有 内置3G 无 音频端口 1 x 麦克风接口; 1 x 音频接口 USB3.0 2 扬声器 内置扬声器 内置麦克风 有 键盘 内置 78 (U.S.) 键或 79 (ISO) 键的标准尺寸背光键盘，包括 12 个功能键和 4 个方向键 (呈倒 T 形排列)，并配有环境光传感器。 触摸板 Force Touch 触控板可实现精准光标控制和压力感应功能；支持用力长按、加速控制、压力感应绘图及 Multi-Touch 手势 其它设备 网络摄像头 720p FaceTime HD 摄像头 指纹识别 无 读卡器 SDXC 卡槽 电池 74.9 瓦时内置锂聚合物电池 续航时间 长达10小时无线上网 电源适配器 60 瓦 MagSafe 2 电源适配器 (带线缆管理系统)；MagSafe 2 电源适配器端口 净重 1.5kg-2kg | 2 | 套 |
| 6 | 嵌入式物联网综合教学科研平台 | 粤嵌/泛太/中兴/飞瑞敖 | 1、CPU S5PV210，CortexTM-A8内核，主频1GHz； RAM 512MB DDRII/1GB DDRII，频率200MHz； FLASH SLC NAND Flash 1GB。 2、10M/100M以太网接口、USB接口、VGA接口、音频接口、RS232串口、RS485接口、SD卡接口、串行EEPROM：AT24C08 EEPROM，IIC 接口、SPI接口、CAN总线接口、万能扩展GPIO（支持核心板平台升级）, 3、 7寸电容彩色LCD显示屏和触摸屏，金属固定边框；16个可编程I2C通讯矩阵键盘(带有驱动程序)，1个复位按键，4个扫描中断复用按钮；蜂鸣器，4个LED灯；6个可编程中断按键。 直流电机模块、步进电机模块、ADC模拟输入、摄像头接口； 温度传感模块、湿度传感模块、烟雾传感模块； 4、标配6个ZigBee节点：ZigBee协调器节点（与嵌入式网关直接通讯）；ZigBee温湿度传感器节点；ZigBee燃气传感器节点；ZigBee火焰传感器节点；ZigBee光照度传感器节点；ZigBee干簧管节点。节点支持传感器插拔更换和升级，支持一键恢复功能；各个传感节点（均可通过嵌入式网关自带的一键还原功能还原到出厂状态，方便教学的管理和使用； ① RFID-125KHZ模块： ② RFID-13.56MHz模块： ③ RIFD-900MHz模块： 由1个蓝牙4.0主机，可与嵌入式网关直接通讯，串口交互；1个蓝牙4.0节点（光照传感器、热敏电阻）从机组成；组网：星型网络；蓝牙主机和蓝牙从机均可通过嵌入式网关自带的一键还原功能还原到出厂状态，方便教学的管理和使用； 1个Wifi数据采集节点：由主板、wifi-AP、温湿度传感器组成，；1个SDIO-Wifi数据接收模块，具备无线组网功能，与Wifi数据采集节点组成Wifi网络；WIFI节点可通过嵌入式网关自带的一键还原功能还原到出厂状态，方便教学的管理和使用； 板载GPRS通信模块，与嵌入式网关直接通信、进行短信报警；通用SIM卡槽，可以插入SIM卡；通过实验箱供电。 芯片：SiRFstar IV ,TTFF：< 35 s ,定位精度：< 2.5 m ,时间精度：< 0.01 m/s ,灵敏度：-147dBm/-163dBm ,工作电压：3V ,功耗：＜32 mA ,接口：UART，IIC 频段: HSPA+ 900/2100MHz or 850/1900MHz GSM850/900/1800/1900MHz 待机电流：5mA 功能：语音、短信和数据 速率：DL：14.4Mbps,UL：5.76Mbps 支持操作系统：WIN7/Win2K/XP/Vista/WINSOWS CE/Linux 5、Android系统：5.0以上版本； 需配套实验箱的实验教材或指导书电子版和纸质版； | 26 | 台 |
| 7 | RFID物联网教学科研平台 | 粤嵌/泛太/中兴/飞瑞敖 | 1) CPU处理器：Samsung S3C6410A，ARM1176JZF-S核，主频533MHz，最高667Mhz；协处理器芯片：ATMEGAL128； 2) DDR RAM内存在256M DDR RAM, 32bit数据总线； 3) FLASH存储：在板256M Nand Flash； 4) LCD：7"LCD(800x480,背光可调)； 5) 以太网卡：DM9000AEP, 带RJ-45接口； 6) SD：非弹出式SD卡座； 7) WIFI：可选； 8) 1个USB Host，1个USB Slave； 9) 2个 RS232接口； 10) 操作系统：Linux2.6.36 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0；WindowsCE.NET 6.0(R3)；Android 2.2；Ubuntu-0910， 11) 频率：13.56MHz、900M、125K； 12) 协议：ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3、ISO/IEC18000-6、ISO/IEC14443、ID； 13) 感应区域：5cm（ID）20～30cm（ISO15693、ISO/IEC18000-3）、10cm（ISO14443）、1m（ISO18000-6）； 14) 1个棒状天线； 15) 1根DB9串口通讯线； 需配套实验箱的实验教材或指导书电子版和纸质版； | 26 | 台 |
| 8 | 嵌入式RF无线分析仪 | 粤嵌/泛太/中兴 | 1.CPU：Cortex A8系列;RAM：512MB； NandFlash：512MB; 2.OS：Linux + QT，开源系统源代码和开放协议接口； 3.7寸 TFT 真彩色LCD屏、分辨率为800*480，支持触摸； 4.高清HDMI接口、USB 2.0、SDIO接口、GPRS接口，RS232串口、RS485接口 5.支持以太网卡升级，支持远程数据访问和数据下载功能； 6.用户自定义按键、复位按键 7.支持多种无线网络协议分析、开放源代码； | 2 | 台 |
| 9 | 物联网智能云家居多媒体影音控制系统 | 粤嵌/泛太/中兴/飞瑞敖 | 嵌入式控制终端X1 Zigbee红外模块X1 USB无线AP模块X1 ZIGBEE蘑菇灯X1 音箱X1,需配套实验箱的实验教材或指导书电子版和纸质版； 序号 产品名称 主要参数 数量 单位 1 无线灯光控 1、符合ZigBee HA国际标准协议； 2、含三路开关，可通过手机APP设定每路开关所控制的灯； 3、触摸式电容屏面板； 4、可进行多路分组控制； 5、可通过硬件开关进行三组以上的场景控制； 6、可实现可控硅调光控制； 7、支持ZigBee-GreenPower协议。 客厅、卧室各一套 2 套 2 LED可变色音乐灯光 1、产品符合ZigBee Light Link协议； 2、为提高学生的学习兴趣，上述灯光需要能够变换数万种颜色，并提供PC播放音乐时，灯光随音乐节奏及频率舞动的效果； 4、★所有灯光均可实现微信远程控制及反馈以及基于苹果公司HomeKit协议，实现用Siri软件语音控制功能； 5、提供Android及iOS系统下的手机端监控系统； 6、★为确保协议的标准性，生产厂家需要提供其产品的标准化ZigBee Light Link的互连互通性认证证书； 7、包含9盏可1600万颜色变色LED灯。 客厅、卧室各一套 2 套 3 无线电动窗帘 1、可与上述音乐灯光系统联动； 2、窗帘控制器内置符合ZigBee HA协议的模块； 3、可控制动作包括左拉、右拉、停止等； 4、可通过Windows/iOS/Android三种平台进行图形化远程控制，互联网控制延迟小于50ms； 5、86盒安装，按实际需要尺寸定制导轨。含电机及导 轨。 卧室一套 1 套 4 无线电源控制 1、工作电压：220V AC； 2、以CC2530为核心控制芯片，内置于插座中； 3、支持ZigBee通信协议； 4、可以实现单路插座控制(开关控制)； 5、可被系统分配不同ID，便于各模块通信及系统管理； 6、可通过Windows/iOS/Android三种平台进行图形化远程控制，互联网控制延迟小于50ms； 7、包含3个无线智能插座。 卧室、客厅、房间各两个 8 套 5 无线温湿度采集 1、工作电压：5V DC/两节干电池可选，自动切换； 2、内嵌ZigBee节点，可将传感器数据通过ZigBee网络上传； 3、可以检测空气中湿度值并向中央控制器上传数据，等待系统作出显示及控制响应； 4、湿度传感器量程：0～100%，精度：%2RH； 5、温度传感器量程：-25℃～+85℃；精度：0.5℃； 6、可通过Windows/iOS/Android三种平台进行图形化实时采集，互联网采集延迟小于50ms； 7、带外壳及安装导轨，方便安装； 8、提供第三方权威检测方开具的精度证明。 客厅、卧室各一个 2 套 6 无线光照度采集 1、工作电压：220V AC；节点采用24V1A电源适配器供电；传感器采用节点供电； 2、可以检测环境光照度的强弱； 3、光照度传感节点量程：0～20000lux，分度：1 lux； 3、以CC2530为核心控制芯片，支持ZigBee HA通信协议； 4、可以实现1路光照度采集； 5、可被系统分配不同ID，便于各模块通信及系统管理； 6、可实现微信远程数据读取； 7、可通过Windows/iOS/Android三种平台进行图形化远程采集，互联网采集延迟小于50ms； 8、带继电器强电输出，可在光照低于某个值时，自动打开与其连接的灯泡。 卧室客厅一个 2 套 7 无线人体感应 1、工作电压：220V DC；红外人体感应传感器由节点供电，减少连线； 2、以CC2530为核心控制芯片，检测热释红外传感器输出数据； 3、支持ZigBee HA通信协议； 4、可以实现最多3路人体传感器采集； 5、可被系统分配不同ID，便于各模块通信及系统管理； 6、发生报警信息时，可通过微信进行报警推送； 7、可通过Windows/iOS/Android三种平台进行图形化远程采集，互联网采集延迟小于50ms； 7、带继电器强电输出，可在有人体接近时，自动打开与其连接的灯泡。 卧室客厅各一套 2 套 8 无线声光报警 1、通过ZigBee无线方式控制报警器的报警与清除； 2、电脑与手机均可进行图形化控制。 3、可实现微信远程控制及反馈； 客厅一套 1 套 9 无线门禁 1、通过ZigBee无线方式检测门锁的开关； 2、电脑与手机均可进行图形化显示。 3、可实现微信远程反馈； 客厅房间各一套 2 套 10 智能视频监控 1、远程互联网摄像功能、3G摄像功能； 2、H264压缩格式，1/4 CMOS,100万像素(插值)； 3、支持P2P观看； 4、云存储：三重功能(边看，边录，边回放)； 5、支持正品高速SD卡，32G TF ，速度≥C4； * 2G/1天 4G/2天 8G/4天 16G/8天 32G/15天； 6、内置IRCUT切换器！日夜切换，效果好，夜视清晰； 7、支持安卓及苹果手机监控，并与其它ZigBee设备在统一APP下进行管控； 8、PT控制(水平视角：355；垂直视角：120)； 9、支持WIFI：IEEE802.11b / g； 10、夜视距离：高达8米。 客厅一套 1 套 11 ZigBee智能路由 1、基于OpenWRT开源系统； 2、同时支持TCP/IP、Zigbee两种协议，同时具备TCP/IP转Zigbee功能； ★3、提供SIM接口，支持4G(移动LTE)或3G(联通WCDMA)的移动网络连接； 4、支持标准ZigBee Light Link协议的灯泡入网。为确保协议的标准性，生产厂家需要提供其产品的标准化ZigBee ZLL/ZHA产品的互连互通性认证证书。 5、可连接网络摄像头，并可操作硬盘进行视频文件存储。 6、带宽≥300MB，WiFi终端最大同时接入数≥10； 7、支持EnOcean无源取电开关，支持ZigBee-GreenPower协议。 客厅一套 1 套 12 ZigBee 红外发射器 1、工作电压： DC 5V；红外转发器器由节点供电锂电池和外接电源适配器供电，减少连线； 2、以CC2530为核心控制芯片，做传输和发送信息到红外发射头 3、支持ZigBee HA通信协议； 4、全角度发射信息； 5、可被系统分配不同ID，便于各模块通信及系统管理； 6、自带几百种红外码库，可以快速找到品牌红外设备码库实现控制； 7、可通过Windows/iOS/Android三种平台进行图形化远程采集，互联网采集延迟小于50ms； 7、支持遥控器学习功能。 客厅和卧室各一套 2 个 13 系统 扩展性 1、超大并发接入，可满足1,000,000设备同时在线,峰值数据处理可达8000万条/天，峰值数据存储可达3000万条/天 2、支持Socket通讯，为低端系统保留接口 3、完整支持HTML5协议，并在HTML5上实现B/S架构 4、在网络无延迟的条件下，采集及控制延迟时间在ms级 5、商业级Mysql数据库 6、采用分布式处理框架搭建了高并发，海量存储，高可扩展性的云存储服务中心 7、通过鼠标拖拽，用户即可自定义物联网应用场景，并可连接至云服务器 8、自带WEB前台展示，可将用户上传的项目，通过B/S与C/S两种架构进行显示 9、同帐号多点登录，同时上传或者下载传感器数据 10、支持JSON格式数据输出，可实现跨域数据访问 11、支持物联网设备的上行采集与下行控制双路通讯 12、分级安全控制，针对不同的用户开放上传、控制、查看三级权限 | 1 | 套 |
| 10 | 物联网低功耗节能灯控系统 | 粤嵌/泛太/中兴 | 一、核心板 1)★CPU： ARM Cortex-A8 S5PV210芯片，主频：1GHz、DDR RAM： 512M Bytes、Flash：1GBytes、支持2D VG/3D加速引擎、支持1080p@30fps MFC、H.263/H.264/MPEG4 Codec、MPEG2/VC-1/Divx Decoder、JPEG Codec，板载4个用户LED，核心板板载Mini-HDMI接口 二、底板参数 2.1 音频 （1）AC/I2S 97 WM8960声卡 （2）5.1环绕立体声输出（3.5mm插座） （3） 1x3.5mm MIC/LineIn输入 2.2 视频 （1）7寸800x480 TFT LCD，带有电容触摸屏，黑色金属边框固定 （2）HDMI 1.3 Video 1080p高清数字视频输出 （3）标准VGA输出 （4）CVBS接口（TV-OUT输出） （5）CMOS摄像头 2.3 存储 1)1xMMC支持MMC/SD/SDIO/SDHC，可用于外界SDIO Wifi、SDIO BlueTooth 2)板载I2C存储器 2.4 通信 （1）2 x USB2.0 Host，支持各种低速/全速/高速USB设备（USB鼠标、键盘、蓝牙、U盘、摄像头、无线网卡、USB转串、Zigbee接口等） （2）1 x USB2.0 OTG （3）10M/100M自适应以太网接口 （4）3 x RS232串口，排针引出 （5）GPIO扩展口，支持智能家居扩展板 （6）▲20 PIN JTAG仿真接口 （7）SDIO-WIFI接口 （8）GPRS模块接口，配套GPRS模块 （9）配套GPS模块 | 1 | 套 |
| 11 | 物联网跨平台仿真控制组态软件包 | 粤嵌/泛太/中兴 | 设备通信： 链路：RS232/RS485，以太网、总线网络（包括CAN、PCI、MVB等）、OPC接口（sever和client）、GPRS无线 协议：ModbusRTU、ModbusTCP、ProfiNet、EtherNet、PPI、MPI、cc-link、Fx2N、HostLink、SNP、DLT645、IEC60870-101/102/103/103、376.1、XML、IEC61850、IEC61970等。 图形显示： 基本矢量图形（点、线、曲线、折现、矩形、圆形、多边形等）、曲线、报表、报警、历史查询，事件弹出框等 数据转换：零点、变比、线性变换、上下限、报警设置、函数转换、if判断、自定义函数等。 逻辑处理： 提供基于标准IEC61131-3的梯形图逻辑语言设计，实现逻辑控制 ▲为了使软件与嵌入式物联网综合实验箱能够兼容稳定使用，组态软件配套嵌入式物联网综合实验箱应用案例。 | 1 | 套 |
| 12 | 二维码扫描器 | Sadin/摩托罗拉 | NT-808二维扫描枪二维码扫描器支持手机屏幕支付中文扫描微信码支付 | 2 | 套 |
| 13 | RFID数据采集器 | 芒通 （MONTOL）/摩托罗拉 | 90条码数据采集器 移动手持终端 PDA RFIDGPS无线盘点机 二维影像 | 1 | 套 |
| 14 | 空调 | 格力/美的 | 颜色 白色 类别 立柜式 制冷类型 冷 匹数 3匹 定频/变频 定频 能效等级 3级 适用面积(平方米) 36-48 制冷量(W) 7200 制冷功率(W) 2370 制热量(W) 7700+2500 制热功率(W) 2600+2500 电辅加热功率(W) 2500 内机噪音(dB(A) 41-44-47 外机噪音(dB(A) 60 定频机能效比 3.03 循环风量(m3/h) 1250 除湿量(×10-3m3/h) 2.0 | 2 | 台 |
| 15 | 文件柜 | 震海/熠升 | 熠升办公家具 办公文件柜 钢制文件柜 铁皮柜 四开门柜 档案柜 资料柜JDWJG-016 尺寸w900*d400*h1800 | 9 | 套 |
| 16 | 讲台 | 定制 | 时尚简约演讲桌现代 教室演讲台报告发言台 演讲台 750*500*1100 | 2 | 套 |
| 17 | 重型工作台 | 定制 | 操作台 厂家直销工作桌 重型工作台 ，两层，尺寸120*60*75防静电,钢管大小40*40方钢 加厚1.2 | 4 | 套 |
| 18 | 中重型仓储货架 | 定制 | 中重型仓储货架 层架置物架加厚层板 承重约150-200kg/层 蓝色5层 主架2m*0.6m*2m | 6 | 套 |
| 19 | 凳子 | 定制 | 规格:Ø300×450H，凳面为实木凳面，脚为不锈钢五脚型。 | 85 | 张 |
| 20 | 椅子 | 定制 | 四脚亮光不锈钢电脑椅子个，带靠背、扶手，真皮凳面，承重200KG；椅子座位高度（含坐垫）39cm； | 10 | 张 |
| 21 | 教学展示墙 | 定制 | 20个松木实木带有机玻璃 A4寸照片墙创意相框架彩色画框 厚度20mm 挂墙 蓝色 A4摆式横竖可摆 A4物联网技术图片展示墙 | 7 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：所供设备参数不符合招标文件中带“★ ”要求的，将被视为无效投标。

# 第三章  投标人须知

## 一、说明

1．适用范围

1.1本招标标的为东莞理工学院城市学院物联网实验室设备采购项目，详细要求见《用户需求书》。

2．定义

2.1招标人：东莞理工学院城市学院。

2.2投标人：指响应招标、参加投标竞争的依法成立的法人或其他组织。

2.3 评标委员会：由招标人自行组织的专门负责本次招标评标工作的评标小组。

2.4日期：指公历日。

2.5时间: 指北京时间。

2.6合同:指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式是指专人递交标书。

3．合格的投标人

3.1投标人在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的单位。注册资金300万或以上，提供营业执照副本复印件加盖公章。

3.2提供投标人税务登记证（国税和地税）、组织机构代码证的复印件加盖公章。

3.3投标人必须在近3年内，至少完成过 2例似案例工程提供合同复印件和验收报告备查。

3.4投标人必须提供所投产品的代理（或授权）销售证明（产品制造商除外）。

3.5投标人如非广东省注册企业，须在（广州、深圳、东莞）地区设

有固定长期的售后服务处（提供有效的工商注册资料证明）

3.7凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：

①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

3.8投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。

3.9如投标单位提供的证件不真实或提供假证，其投标将是无效投标。

4．合格的货物和服务及验收

4.1供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准 、行业标准。供应商负责办理所有货物的进口及商检手续。

4.2供应商必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式版本。

4.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。

4.4投标人应保证,招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.5投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.6货物验收。

4.6.1验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

4.6.2在验收时，供应商应向用户提供货物的相关资料，按用户提出的方式验收。

4.6.3由用户对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，用户有权拒绝接受。

4.6质保期。

4.6.1质保期3年。质保期的起始计算日期为货物通过验收交付使用日。质保期内报价人进行质量“三包”。保修期内，报价人负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

### 二、招标文件

5．招标文件构成

5.1招标文件包括：

5.1.1 投标邀请函；

5.1.2 用户需求书；

5.1.3 投标人须知；

5.1.4 合同书格式；

5.1.5 投标文件格式。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

6．招标文件的澄清

6.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于递交投标文件截止时间5天前以书面形式（须加盖投标人公章）向招标人提出书面澄清要求，送至东莞市鸿发教育投资有限公司合约采购部，逾期则视为接受招标文件所有内容。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于递交投标文件截止时间3天前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7．招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，在递交投标文件截止时间3天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

### 三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

8.2 在投标文件中以及所有投标人与招标人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

9.1.1 价格部分文件

（1）投标报价总表；

（2）报价明细表。

9.1.2 商务部分文件

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书及身份证复印件；

（3）授权委托书及受委托人人身份证复印件；

（4）投标人资格证明文件；

（5）业绩表；

（6）商务差异表。

9.1.3 技术部分文件

（1）投标人声明格式；

（2）投标货物说明（具有数量、品牌、型号、配置性能等但不能出现报价）；

（3）技术方案；

（4）交货期（施工计划）及其保证措施和培训计划；

（5）设备技术参数差异表；

（6）拟安排本项目技术人员情况表；

（7）供货事项；

（8）质量保证。

9.2供应商应如实详细提供第9.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。

9.3对招标文件“用户需求”部分做出书面响应，包括但不限于招标时主要服务需求等。

10．投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。价格部分文件应在招标方提供的清单上填写。

11．投标文件的份数和签署

11.1投标人应提交一套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）、三套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）的投标文件。

11.2投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标单位的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标单位公章。

11.4除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权委托人签字。

11.5传真或电传的投标文件将被拒绝。

12．投标报价说明

12.1本次招标，投标人就全部货物进行报价，少报无效。

12.2报价为交钥匙价。应包含：设备购置费、安装调试费、培训费、各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)和售后服务费等。

12.3若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

12.4投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.5中标后开出的所有发票都须与中标供应商的名称一致。

13．投标货币

投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价。

### 四、投标文件的递交

14．投标文件的装订、密封和标记

14.1投标文件的装订要求。投标文件必须装订成册，其中价格部分文件须单独装订成册，出现掉页或漏页的由投标人自己承担。

14.2投标人应将投标文件的正本、所有副本分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

14.3在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)  采购编号： DHUT-CY-20160409 ；

(2)  项目名称：物联网实验室设备采购；

14.4如果投标文件没有按本报价须知第14.1～14.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15．递交投标文件截止时间

15.1本次招标的递交投标文件截止时间为2016年5 月18日17:00（北京时间）；

16．迟交的投标文件

招标人在本须知第15条规定的递交投标文件截止时间以后送达的投标文件，将被拒收并退回给投标人。

17．投标文件的补充、修改与撤回

17.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第14条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

17.3在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

### 五、评标

18．投标文件的有效性

★实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

★如发现投标文件未按照本须知第14条的要求密封和标记的，其投标将被拒绝。

19．评标委员会与评标方法

19.1评标委员会。

19.1.1本次招标由招标人组建评标委员会。

19.1.2评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。

19.2评标方法

19.2.1评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

19.2.2评标办法:按照评标程序的规定和依据评分标准,各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

19.2.3评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

20．投标文件的评审

20.1 投标文件初步评审。

20.1.1资格性检查。评标委员会依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.1.2符合性检查。评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。如主要内容不满足用户需求书的要求，以及重要指标有重大偏离或保留的，评标委员会可以否决该投标，视为无效投标文件。

20.1.3投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标:

- 递交投标文件份数不足、未按照招标文件规定的要求签署和盖章的或未按照本须知第14条的要求制作投标文件的;

- 投标报价超出预算的;

- 超出经营范围投标的；

- 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

- 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

- 无投标报价表或分项报价表的；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 所提供的必要资格证明资料无效或不齐全的；

- 主要内容不满足招标文件用户需求中条款要求，或重要指标有重大偏离或保留的；

- 投标价不是固定价或投标方案是可选择的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

20.2 投标文件的澄清。

20.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第20.2.2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

20.2.2投标文件计算错误的修正

20.2.2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

20.2.2.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2.2.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并不影响评标工作。

20.3投标文件的比较与评价。

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3.1技术评分:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

20.3.2商务评分:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

20.3.3价格评分: 评标委员会对通过资格性检查和符合性检查的投标文件的投标报价进行评审，如某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。否则，评标委员会可以否决该投标报价，视为无效投标文件。

评标委员会对合格的投标人的投标报价进行详细分析、核准，检查其是否存在累加的算术错误，评标委员会将修正后的所有投标人的报价。调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。进入价格评比投标人的投标价格最低时的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。

综合评估分=商务评分（10）+技术评分（30）+价格评分（60）。

商务评审内容：（10分）

| 评审事项 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司注册资本(1分) | 公司注册资本≥300万，得1分，低于300万的，得0分 |
| 2 | 公司财务状况(3分) | 近3年年公司财务状况，根据投标人提交的财务报表进行评价（以提供会计师事务所审核过的财务报表为准）得0-3分 连续盈利得3分， 2年盈利的2分，2年以下的的0-1分 |
| 3 | 售后服务计划（2分） | 有完善的售后服务计划，响应时间，服务方式，人员安排，有清晰的说明，优得2分，良得1分，一般得0分。 |
| 4 | 本地服务能力(2分) | 在东莞具有固定售后服务机构，以售后服务机构的营业执照复印件（加盖售后服务机构公章）或租赁合同为准，得2分。在广东省内有固定售后服务机构的得1分。其它0分。 |
| 5 | 业绩经验(2分) | 近二年有类似业绩（校园项目）每一个得1分，满分为2分（同时提供销售合同、中标通知书及用户验收报告的复印件加盖公章，原件备查）。 |

技术评审内容：（30分）

| 类别 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 | 对招标文件的响应程度（10分） | 对照各投标人投标文件的技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 所投产品的稳定性、先进性、可靠性和实用性（5分） | 根据投标人所投产品的品牌、档次、性能进行评比，优得5分，良得3，一般得1分，差得0分。 |
|  | 技术力量支持情况 （5分） | 根据投标人提供的技术力量支持（如技术人员、服务人员的配置情况、经验等）进行评价。优得5分，良得3分，一般得1分，差得0分。 |
|  | 实施措施及质量保证（5分） | 实施计划质量保证承诺详细完善得5分，实施计划质量保证承诺良好的得3分，实施计划质量保证承诺一般的得2分，无得0分。 |
|  | 项目组织实施方案 （3分） | 在投标人满足招标人要求交货期的前提下, 根据各投标人提供的组织实施方案、工作日程安排等情况进行综合评分；优~差(3~0分)。 |
|  | 培训方案（2分） | 对比各投标人的培训方案的可行性、完整性进行评比。优得2分，良得1分，差得0分。 |

注：投标设备的技术参数、性能、材质的符合性主要针对用户需求书的技术参数实际情况进行评审。

价格标准分：（60分）

确定基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准评标价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60。

20.4推荐中标候选供应商名单

评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向招标人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

20. 5 招标人根据综合评分情况，由招标人决定中标供应商，并发出中标通知书；未中标者招标人不做任何解释。

六、合同的授予

21．中标公告及中标通知书

21.1中标人确定后，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

21.2《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

22．合同的签订

22.1 招标人与中标人必须按中标通知书规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

22.2中标单位不能把中标项目分包给其他单位实施。

23．付款

中标供应商交货并经招标人验收合格，办理完验收手续后，招标人在15个工作日向中标供应商支付95%货款；

余款待质保期满3年后（自验收之日起），10个工作日内无息一次性支付。

24.其他

如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的等等，我司将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

25、招标文件的解释权

本招标文件的解释权属东莞理工学院城市学院。

# 第四章  合同格式（仅供参考）

合同样式

（此样板仅供参考，正式签约须依详细版本合同为准）

合同编号：

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

邮编：　　　　　　　　　　　                 邮编：

本合同为普通化学实验室设备采购项目，包括设备的供应、安装、调试、培训及售后服务（维修、保养）和相关工程的施工、服务总承包合同。

本合同的签订是在2016年   月  日，在甲方所进行的“    实验室设备采购项目 ”招标会上所确定的招标结果进行的（招标编号：）。

甲方：

乙方：“        ”中标人

根据《中华人民共和国合同法》及甲方（招标编号    ）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为               （填写制造商名称）原厂生产的、全新的、未使用过的（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。供应商负责办理所有货物的进口及商检手续。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或待业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订之日起30个日历日内完成供货、安装、调试及交付使用。（在满足安装条件之日起20个日历日内完成所有设备的安装、调试，使设备投入正常的使用。）

2、交货地点：招标人指定地点

六、包装

乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

设备在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式解决：

1、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方解除合同，所发生的费用由乙方自行解决。乙方需退回甲方所付的预付金；

2、由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由乙方解决。乙方需退回甲方所付的预付金‘

3、出现以上情形，除乙方需退回甲方所付的预付金外，乙方还应该按照合同总价款的10%的标准赔偿甲方的损失。

八、付款

乙方交货并经甲方验收合格，办理完验收手续后，乙方提供合同全额增值税专用发票。甲方向乙方支付95%货款；

余款待质保期满3年后（自验收之日算起），10个工作日内支付。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格；

3、乙方不得破坏现场与施工效果，否则甲方不再付款，并追究其责任。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对货物提供：设备提供三年的免费维修保养期。在保养期内，货物出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常使用；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。③乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额5%的违约金，并退回甲方所付预付金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过10天，甲方有权终止合同。乙方须退回甲方所付预付金。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

安装条件完成日：   年      月     日

货物到货日期：    年      月      日

验收开始日期：    年      月      日

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、本合同未尽事宜参照双方的招投标文件等相关资料协商进行，亦可

另行达成书面协议。

4、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

5、本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方法定代表(签字)：              乙方法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		    传真：

开户银行：	                      开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

合同附件(合同编号     )

附件1 .用户需求书

附件2 .投标文件

．．．．．

备注： １．本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

２．合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

# 第五章  投标文件格式

### 一、投标报价格式

1．报价总表

| 项目名称 | 总报价 | 其中 |  |  |  | 总报价大写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备购置费 | 安装调试费 | 售 后 服务费 | 其他 费用 |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

2．报价明细表格式

（此表为报价格式，投标人应在甲方盖章的报价明细表上填写）

报价明细表

| 序号 | 分项目名称 | 单位 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1此表乃报价总表的明细表。

2如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3单价包含设备购置费、相关配件、安装调试费、售后服务费、税费等其它投标人应考虑的费用。

投标人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日       期：

### 二、法定代表人身份证明书

致：东莞理工学院城市学院

本证明书声明：注册于                    （国家名称）的　           　（投标人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（相关身份证复印件须附后）。

特此证明

投标人名称（公章）

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

### 三、投标授权委托书

致：东莞理工学院城市学院

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表            （投标人名称）委托在下面签字的          （受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     供货及安装等相关服务的招标［招标编号为：                 的投标及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于　年　月　日签字生效。

投标人名称（公章）

投标人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职　　　务：

受委托人（签字或盖章）：

职　　　务：

### 四、投标函

致：东莞理工学院城市学院

我方确认收到贵方提供的　　　　　　         供货及安装等相关服务的招标文件（招标编号:       ）的全部内容，我方：                   （投标人名称）   作为投标人正式委托　   （受委托人全名，职务）    代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  套，副本  套，包括如下等内容：

1．价格响应文件；

2．商务响应文件；

3．技术响应文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标编号为                      的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如果有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（五）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　传　　真：

代表姓名：　　　　　　　　　　　职　　务：

投标人（公章）

投标人地址：

授权代表签名：

日　　　期

### 五、供应商资质证明文件

1．必要资格证明材料

1.1 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证、授权委托人身份证复印件；

1.2非广东省注册企业在广东省设有服务机构或委托的服务机构的证明资料及协议；

1.3所投产品的代理（或授权）销售证明（产品制造商除外）。

1.4投标人必须在近3年内，至少完成过2例广东地区类似案例工程（要求合同总金额100万或以上），提供合同复印件和验收报告备查。

2．其他证明材料

2.1 投标人近3年经会计师事务所审计的财务报表；

2.2投标人近三年以来类似销售业绩合同和验收报告等证明材料；

2.3投标人拟派往该项目的专业人员及公司主要工作人员的最近缴纳社会养老保险的有效凭证；

2.4投标人在投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）的说明；

2.5投标人应说明在近两年及现在正在执行的合同中发生的诉讼和索赔案件的具体情况及结果；

2.6 能够证明投标人已具备履行合同所需的人力、物力、财力和技术能力等的证明材料。

投标人近三年来以来相类似业绩表格式

相类似业绩

|  | 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省 |  |  |  |  |  |
| 其它地区 |  |  |  |  |  |

注：须同时提供合同和验收报告为准。

六、商务差异表格式

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求

书”的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实际响应的具体内容 |

投标人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日      期：

### 七、售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

投标人详细写出对此服务提供保障服务的能力（如服务网点数、技术人员等），提供服务的便利性，质保体系及措施及提供安装调试、维护运行的技术指导能力。至少应包括下列几项：

1.投标人对自己提供货物实行“三包”的说明。

2.可向用户提供的优惠条件程度（备品、配件、专用工具等的供应）。

3.制造商是否建立专门的售后服务机构（售后服务机构的地点、人员）。

4.“质保”期间及之后，用户在正常使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）。

5.“质保”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取。

6……

### 八、技术响应文件格式

投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容做出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1.投标人声明格式

2.投标货物说明

3.投标方案

4.交货期（施工计划）及其保证措施和培训计划

5.设备技术参数差异表

6.拟安排本项目技术人员情况表

7.交货事项

8.质量保证

投标人声明

投标人声明已充分了解[招标编号：     ]货物的技术要求、规格等，以及发包人在《用户需求书》提出的所有要求。投标人愿意在以上条件下接受竞争投标，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

投标货物说明

投标人按用户需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理：（并提供相关产品实物图片及说明书）。

1.产品技术规格及性能：

……

2.产品用材：

……

3.防护措施：

……

此外，投标人还应对所投标货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

技术方案：投标人根据用户需求书编写。

交货期（施工计划）及其保证措施和培训计划

投标人根据用户需求书编写。

技术差异表

技术差异表

投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件要求并对招标文件所需的设备的技术参数作全面响应，投标人必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

技术差异表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实质响应的具体内容 |

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

拟安排本项目技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种 资格证件 | 发证时间及部门 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：须附资格证件复印件和最近社会保险证明文件

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签名：

日期：        年     月     日

交货事项

交货事项

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”交货事项相关内容做出全面响应。包括但不限于以下内容：

1.交货时间：

我方保证签订合同后在满足安装条件下起   日历日内交货。

2.交货地点：

使用单位指定地点。

3.货物验收：

（1）验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

（2）在验收时，供应商应向用户提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

（3）由用户对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，用户有权拒绝验收。

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

质量保证

质量保证

投标人应对“用户需求书”质量保证中所包括的内容但不限于此内容做出全面响应，另外详细说明从制造到质保期每一个环节的质量保证措施。投标人还必须详细说明场地施工工艺及施工措施。

投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：